| 1 | 0 | 0 | 0 | Druckluftversorgungsanlage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Auf Beschädigung prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | Ölstand prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 3 | Ölstand nachfüllen |  | x |  |
| 1 | 0 | 0 | 4 | Öl wechseln |  | x |  |
| 1 | 0 | 0 | 5 | Kompressor auf Funktion prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 6 | Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation auf Funktion prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 7 | Schalt-, Sicherheitsgeräte und Reduzierstation nachstellen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 8 | Automatische Entwässerung auf Funktion prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 9 | Druckkessel und Reduzierstation entwässern |  | x |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Filter auf Verschmutzung prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Filter reinigen |  | x |  |
| 1 | 0 | 1 | 2 | Filter auswechseln |  | x |  |
| 1 | 0 | 1 | 3 | Entfeuchtungseinrichtung auf Funktion prüfen | x |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 4 | Reinigen |  | x |  |