| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen |
|  | Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen - sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin / der Objektbegehung dem AG und den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 1 a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner - Erfassen der vom AG vorgegebenen grundsätzlichen Aufgabenstellung - Herstellen einer einvernehmlichen Abgrenzung mit dem AG - Klären des wirtschaftlichen Rahmen inkl. Abfrage nach den Finanzierungsmöglichkeiten des AG | 1,00 | 1,00 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 1 b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum gesamten Leistungsbedarf und ggf. zur technischen Erschließung - Grundlage sind vorhandene Unterlagen zu den bestehenden Anlagen und die Angaben des AG - Feststellung der an dem Planungsprozess beteiligten Fachplaner - Randbedingungen können z.B. vorhandener Ausbauzustand außerhalb der Baumaßnahme, spezifische Anforderungen, die sich z.B. aus dem Betrieb ergeben und eine städtebauliche Situation sein - unter Beraten zum Leistungsbedarf fallen die Projektanforderungen wie z. B. Größe, Nutzung, besondere Funktion, Energiebedarf | 0,50 | 0,00 |
|  | HOAI Anlage 15 – Lph. 1 c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse - Zusammenstellung und Bewertung der Unterlagen - vorhandene und künftige Charakter der Anlagen - Verweis auf Risiken bei der Verwendung von neuartigen Konstruktionen, Baustoffen usw. | 0,50 | 0,25 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 2 | 1,25 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 15 zu § 55 Abs. 3, § 56 Abs. 3 HOAI | Bewertung in gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten, Termine und anderen Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter |  |
|  | Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagenteile |  |
|  | Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand |  |
|  | Durchführen von Verbrauchsmessungen |  |
|  | Endoskopische Untersuchungen |  |
|  | Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprüfungen für Planungswettbewerbe |  |
|  | Weitere Besondere Leistungen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer