| Allgemeine Leistungspflichten |  |
| --- | --- |
|  | Dem AN obliegt die Protokollierung der Inhalte/Ergebnisse von - Planungsbesprechungen, - Feststellungen während Vor-Ortbegehungen |
|  | Die Protokolle - soweit zutreffend mit zugehörigen Anlagen - sind spätestens drei Arbeitstage nach dem Besprechungstermin / der Objektbegehung dem AG und den anderen Empfängern zur Verfügung zu stellen. |

| Leistungsbild |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung |  |  |
|  | Grundleistungen |  |  |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 1 a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers - Erfassen der vom AG vorgegebenen grundsätzlichen Aufgabenstellung - Herstellen einer einvernehmlichen Abgrenzung mit dem AG | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 1 b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leistungsbedarf - Grundlage sind vorhandene Unterlagen zu den bestehenden Anlagen und die Angaben des AG - Randbedingungen können z.B. vorhandener Ausbauzustand außerhalb der Baumaßnahme, spezifische Anforderungen, die sich z.B. aus dem Betrieb ergeben und eine städtebauliche Situation sein - Klären des wirtschaftlichen Rahmens | 0,5 | 0,0 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 1 c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter - diese Entscheidungshilfen haben sich an Qualifikations- und Erfahrungsmerkmalen zu orientieren - es können auch besondere lokale Kenntnisse einfließen | 0,25 | 0,00 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 1 d) Ortsbesichtigung - Ziel ist der visuelle Eindruck des Bauortes bzw. der Baulinie und der Umgebung - Erfassen offensichtlicher Gegebenheiten, die Einfluss auf die Planung haben können (z.B. Bauwerke, Baumbestand) | 0,5 | 0,5 |
|  | HOAI Anlage 13 – Lph. 1 e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse - Zusammenstellung und Bewertung der Unterlagen - vorhandene und künftige Charakter der Anlagen - Verweis auf Risiken und Chancen bei der Verwendung von neuartigen Konstruktionen, Baustoffen usw. | 0,25 | 0,25 |
|  | Bewertung Grundleistungen - maximal | 2 | 1,25 |

|  | Besondere Leistungen nach Anlage 13 zu § 47 Abs. 2, § 48 Abs. 5 HOAI | Bewertung in gesonderter Anlage |
| --- | --- | --- |
|  | Ermitteln besonderer, in den Normen nicht festgelegter Einwirkungen |  |
|  | Auswahl und Besichtigen ähnlicher Objekte |  |
|  | Weitere Besondere Leistungen | Benennung und Bewertung in gesonderter Anlage |

---------------------------			----------------------------------------------------------

Datum				 Rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer