## Anleitung
Vorbemerkungen
Erforderliche Preisangaben sind im den Preisblatt für die Systeme und das Verbrauchsmaterial einzutragen
Soweit Änderungen oder Anmerkungen und Hinweise zur Beurteilung des Angebotes erforderlich sind, sind Bieterfragen zu stellen.
Der neueste Gerätestandard ist anzubieten. Sollten sich bis zur Auftragsvergabe oder während der Vertragslaufzeit bis zur Lieferung technische Verbesserungen im Rahmen der geforderten Leistung ergeben, so sind diese ohne Mehrkosten zu realisieren. Darüber hinausgehende Leistungen sind dem Auftraggeber mit den eventuellen Mehrkosten anzuzeigen. Die Beauftragung dieser Mehrleistungen behält sich der Auftraggeber vor.
Der Anbieter muss ein Qualitätsmanagementsystem eingerichtet haben. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen (ISO 9001 oder vergleichbar)
Es ist zu belegen, ob die Produkte als Medizinprodukt CE-Zertifiziert sind. In diesem Fall ist ein entsprechender Nachweis beizulegen
In den Angebotspreis sind einzukalkulieren:
▪ Lieferung frei Verwendungsstelle komplett betriebsbereit inkl. allem zum Betrieb erforderlichen Zubehörs! Bei medizintechnischen Geräten und Anlagen werden daher Nachforderungen für die Lieferung von Teilen, die im Text nicht ausdrücklich erwähnt, jedoch für die einwandfreie und sichere Funktion notwendig sind, ausgeschlossen.
▪ Dem Angebot ist eine ausführliche Systembeschreibung mit allen möglichen Optionen und komplett aufgelistetem und eingerechnetem Lieferumfang beizulegen.
▪ Transportversicherung
▪ Alle gesetzlich geforderten Prüfungen müssen vor Erstinbetriebnahme durchgeführt sein und mit entsprechenden Prüf- bzw. Abnahmeprotokollen belegt sein. Diese sind dem Auftraggeber bei Übergabe auszuhändigen.
▪ Die Abnahme der Leistungen ist schriftlich vom Auftragnehmer zu beantragen, einvernehmlich mit einem Vertreter des Auftraggebers durchzuführen und durch ein gemeinsam unterzeichnetes Abnahmeprotokoll des Auftraggebers zu beurkunden.
▪ Bei der offiziellen Abnahme und Inbetriebnahme müssen alle Geräte und Anlagen entsprechend den geforderten Bedingungen der Ausschreibung einsatzfähig sein.
▪ Sämtliche im Angebot genannten technischen Daten und Leistungen sind verbindlich und bei der Übergabe kostenlos vom Auftragnehmer nachzuweisen. Die hierfür erforderlichen Messinstrumente sind vom Auftragnehmer zu stellen. Vor der Abnahme sind Probeläufe, welche die volle Leistungsfähigkeit sicherstellen, durchzuführen
▪ Kann wegen grober Mängel oder fehlender Anlagenteile eine Abnahme zum schriftlich vereinbarten und wahrgenommenen Termin nicht durchgeführt werden, so sind die hierfür entstandenen Kosten der Beteiligten sowie alle Fahr- und Nebenkosten vorn Auftragnehmer zu tragen.
▪ Ausführliche Einweisung: Pflegepersonal, Ärzte, IT-Abteilung
▪ 2 Jahre Gewährleistung (beachte Anforderungen zu den Akkus)
▪ Die Abgefragten Service Level sind der Anlage "Leistungsbeschreibung Instandhaltung" zu entnehmen
Die Gewährleistungsfrist beginnt vom Tage der vollständigen, mängelfreien Abnahme durch den Auftraggeber. Der Ablauf der Gewährleistungsfrist wird im Abnahmeprotokoll dokumentiert.
Hinweise zum Ausfüllen bzw. zur Beantwortung der Fragen
Funktionalität | Beschreibung
4 | = vorhanden/ist im Leistungs- und Lieferumfang enthalten/ist im Angebot/Angebotspreis enthalten
1 | = geplant (verbindliche Angaben zum geplantem Einführungszeitpunkt im Preisblatt beim Kommentar hinterlegen), sonst wird dies als nein gewertet.
0 | = nicht realisierbar/nicht enthalten
Kriterium | Beschreibung
A | Ausschlusskriterien müssen mit der Funktionalität 4 oder 1 beantwortet sein. Angabe 0 oder keine Angabe wird als "Ausschluss" gewertet.
B | Bitte geben Sie bei den Bewertungskriterien eine der oben genannten Funktionalitäten über das Auswahlfeld an. Bewertungskriterien sind in der Regel als optionale Ausstattung anzusehen und im Preisblatt entsprechend anzugeben
I | Bitte tragen Sie in Spalte L die gewünschten Information ein oder verweisen dort auf eine Anlage. Bitte achten Sie in dem Fall auf die vorgegebene und eindeutige Bezeichnungen der Anlagen. Eine nicht eingefügte Anlage führt jeweils zu einem Abzug von 2 LP.

## LV Visitenwagen
|  |  | Beschreibung allgemein | Detailbeschreibung | A = Ausschlusskriterium B = Bewertungskriterium I = Informationsangabe | Funktionalität 4 / 1 / 0 | BP Bewertungs-punkte | GP Gewichtungs-punkte | LP Leistungspunkte/Ausschluss | Kommentar | Geplanter Zeitpunkt
4 = vorhanden 1 = geplant 0 = nicht realisierbar
allgemeine Anforderungen
1 |  |  | Service | Wartung/Reparatur vor Ort innerhalb von 5 Werktagen. | B |  | 0 | 1 | 0
2 |  |  | Wartungsvertrag | Abschluss eines Wartungsvertrages ist als Option möglich | B |  | 0 | 2 | 0
2 | 1 |  | Wartungsvertrag | Ein Entwurf für einen Wartungsvertrag ist beigefügt. | I | Bitte fügen Sie einen Entwurf bei mit dem Titel "Wartungsvertrag_Visitewagen_Hersteller"
2 | 2 |  | Ersatzteile | Preisliste Ersatzteile ist beigefügt. | A |  | Bitte ergänzen Sie die Angaben im Preisblatt an entsprechender Stelle |  | Ausschluss
3 |  |  | Produktkatalog/Ergänzungssortiment | Bitte fügen Sie informativ, falls vorhanden, eine Übersicht eines Ergänzungssortiments bei. | I
4 |  |  | Service Standortübersicht | Bitte fügen Sie eine Übersicht der Standorte der Service bei. | I | Bitte fügen Sie eine Liste bei mit dem Titel "Servicestandorte_Visitewagen_Hersteller"
4 | 1 |  | Service Anzahl der Mitarbeiter*innen und Struktur | Bitte fügen Sie eine Übersicht der Anzahl der Mitarbeiter*innen für den Service vor Ort bei. Aus dieser sollten auch die bundesweiten Servicestrukturen hervorgehen. | I | Bitte fügen Sie eine Liste bei mit dem Titel "Servicestrukturen_Visitewagen_Hersteller"
5 |  |  | Teststellung | 1 Wagen gemäß Ausschlusskriterien über 5 Werktage nach der Angebotsöffnung (zwischen 16.09. und 27.09.2024) zur Nutzerbewertung (Bewertungsbogen s. Anlagen) | B |  | 0 | 3 | 0
6 |  |  | Visitenwagen inkl. AllInOne-PC zur mobilen Dokumentation
6 | 1 |  | Höhenverstellbar |  | A |  |  |  | Ausschluss
6 | 2 |  | Höhenverstellbar | Elektrisch oder mechanisch? Bitte eine kurze Information mit Funktionsbeschreibung. | I | Bitte fügen Sie eine Funktionsbeschreibung bei mit dem Titel "Höherverstellung_Visitewagen_Hersteller"
7 |  |  | Wendig | 4 bewegliche Rollen (antistatisch/kugelgelagert/mind. 2 feststellbar) Größe mind. 100 mm. | A |  |  |  | Ausschluss
8 |  |  | Oberflächen desinfizierbar | Nachweis erforderlich. | A |  | Liste "Desinfektionsmittel_Visitewagen_ Hersteller" ist beizulegen! |  | Ausschluss
9 |  |  | Handgriffe | Handgriffe können vorne, seitlich oder hinten zur besseren Manövierbarkeit montiert werden. | B |  | 0 | 2 | 0
10 |  |  | Beinfreiheit | Der Wagen hat einen freien Fußgehraum für schnelles Gehen. | B |  | 0 | 3 | 0
11 |  |  | Schiene / Halterung | Für Abwurf, Desinfektionsmittelspender, etc. Wahlweise rechts, links oder hinten. | B |  | 0 | 2 | 0
12 | 1 |  | Stellfläche (Breite) | Mind. 500 mm/max. 600 mm (Toleranz +/- 10%) Bitte legen Sie das entsprechende Datenblatt bei. | A |  |  |  | Ausschluss
12 | 2 |  | Stellfläche (Tiefe) | Mind. 500 mm/max. 600 mm (Toleranz +/- 10%) Bitte legen Sie das entsprechende Datenblatt bei. | A |  |  |  | Ausschluss
13 |  |  | Ein Auzugsboden | Für Tastatur und Maus. | A |  |  |  | Ausschluss
13 | 1 |  | Ein Auzugsboden | Herausnehmbar für einfache Reinigung. | B |  | 0 | 2 | 0
13 | 2 |  | Ein Auzugsboden | Softeinzug | B |  | 0 | 1 | 0
13 | 3 |  | Ein Auzugsboden | Zusätzlich zum bestehenden Auszugsboden ausziehbare stabile Mausablage. | B |  | 0 | 1 | 0
14 |  |  | Schublade unter Auszugsboden |  | A |  |  |  | Ausschluss
14 | 1 |  | Schubladen | Ab 2 Schubladen | B |  | 0 | 2 | 0
14 | 2 |  | Schubladen abschließbar |  | B |  | 0 | 1 | 0
15 |  |  | Abklappbare Arbeitsplatte | Wahlweise rechts oder links. | B |  | 0 | 2 | 0
16 |  |  | Müllbehälter | Wahlweise rechts oder links, vorne oder hinten, Kniedruckbetätigung möglich. | B |  | 0 | 1 | 0
17 |  |  | Säule und Vesa-Halterung oben am Wagen | Zur Befestigung eines All-in-One PCs Vesa-Halterung 100x100/Tragkraft ca. 8 bis 10 kg. | A |  |  |  | Ausschluss
17 | 1 |  | Säule und Vesa-Halterung oben am Wagen | Werkzeuglose Höhenverstellung. | B |  | 0 | 2 | 0
17 | 2 |  | Säule und Vesa-Halterung oben am Wagen | Schwenk- und neigbar | B |  | 0 | 2 | 0
18 |  |  | Vorbereitung PC | USB-Hub (Im Bereich Auszugsboden mit Anschluss an PC. Zum einfachen Anschluss von Tastatur und Maus, sodass diese nicht direkt an den PC angeschlossen werden müssen.) | B |  | 0 | 2 | 0
19 |  |  | Produktdatenblatt und technische Zeichnung | Bitte fügen Sie ein Produktdatenblatt und eine technische Zeichnung bei, aus dem alle Maße des angebotenen Produkts hervorgehen. | A |  |  |  | Ausschluss
20 |  |  | integrierte Akkutechnik ¦ PC
21 |  |  | Stromversorgung / Verkabelung | Sicher verstaut, vor Abscheren und mechanischer Beschädigung geschützt. | B |  | 0 | 3 | 0
22 |  |  | Integrierter Akku im Wagen ¦ Garantie | Wartungsfreier Akku mit Garantie von mindestens 3 Jahren. | B |  | 0 | 3 | 0
22 | 2 |  | Integrierter Akku im Wagen ¦ Ladezeit | Die Ladezeit des Akkus beträgt maximal 2,5 Stunden / reale Ladezeit ist anzugeben in Spalte "L" | B |  | 0 | 3 | 0
22 | 3 |  | Integrierter Akku im Wagen ¦ Betriebszeit | Betriebszeit mindestens 8 h. / max. Betriebszeit ist anzugeben in Spalte "L" | B |  | 0 | 3 | 0
22 | 4 |  | Integrierter Akku im Wagen ¦ Anzeige | Anzeige der noch zu erwartenden Betriebszeit (ist einzupreisen). | B |  | 0 | 3 | 0
22 | 4 | 1 | Integrierter Akku im Wagen ¦ Anzeige | Anzeige der noch zu erwartenden Betriebszeit in Stunden. Bitte legen Sie dar, wie eine Anzeige der Betriebszeit in Stunden realisiert werden kann. Fügen Sie ggf. im Preisblatt die zu erwartenden Kosten ein. | I
22 | 5 |  | Integrierter Akku im Wagen ¦ Alarme | Optische und/oder akustische Alarme, wenn verfügbare Betriebszeit zur Neige geht. | B |  | 0 | 2 | 0
22 | 6 |  | Integrierter Akku im Wagen ¦ Zertifizierung | Zertifizierte, temperaturkontrollierte Batterie nach UL-94 V-0, IEC 62133, UN / DoT 38.3, UL 2054, CE Mark. Weitere Zertifizierungen sind je nach Technologieeinsatz entsprechen vorzulegen. | B |  | 0 | 3 | 0
23 |  |  | Ladekabel | Gesamtlänge (bei Spiralkabel ausgezogen) mindestens 250 cm. | B |  | 0 | 2 | 0
23 | 1 |  | Ladekabel ¦ Abreißkupplung | Mit Abreißkupplung | B |  | 0 | 2 | 0
24 |  |  | Produktdatenblatt | Bitte fügen Sie ein Produktdatenblatt bei aus dem die Akkutechnik und die Leistungsfähigkeit des angebotenen Akkus hervorgeht. | A |  | 0 |  | Ausschluss
25 |  |  | 24 Zoll AllInOne PC inkl. Monitor |  | A |  | 0 |  | Ausschluss
25 | 1 |  | Bildschirm | Kapazitiver Touchscrenn vorhanden. | B |  | 0 | 2 | 0
26 |  |  | CPU Leistung | Mindestens Intel Core i5 mindestens 11. Generation. | A |  | 0 |  | Ausschluss
27 |  |  | Arbeitsspeicher | Mindestens 8 GB. | A |  | 0 |  | Ausschluss
28 |  |  | Festplatte | Größer gleich 256 GB SSD. | A |  | 0 |  | Ausschluss
29 |  |  | Betriebssystem | bitte geben Sie an, welches Betriebssystem eingesetzt werden kann (Win 11; Linux). Bitte geben Sie an, ob die Hardware-Konfiguration mit den Systemanforderungen Windows 11 kompatibel ist. | I | Bitte fügen Sie eine Liste bei mit dem Titel "Windows11_Visitewagen_Hersteller"
29 |  |  | Betriebssystem inklusive | PC wird mit vorinstalliertem System + Lizenz geliefert | A |  | 0 |  | Ausschluss
30 |  |  | Anschlüsse/Funktion | Der PC verfügt über mindestens diese Anschlüsse:
30 | 1 |  | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11 ax) | A |  |  |  | Ausschluss
30 | 2 |  | LAN | Typ RJ45 | A |  |  |  | Ausschluss
30 | 3 |  | USB | 4 USB-A | A |  |  |  | Ausschluss
30 | 3 |  | USB | zusätzliche USB-Ports (> 4 Stk) | B |  | 0 | 1 | 0
30 | 4 |  | Buchse | Für Headset/Kopfhörer | B |  | 0 | 1 | 0
30 | 5 |  | Bluetooth | Mindestens 5.0 | B |  | 0 | 3 | 0
30 | 6 |  | NFC | NFC Reader möglich | B |  | 0 | 1 | 0
30 | 7 |  | WLAN Funktion | der All-In-One PC ist drahtlos über WLAN an das Hausnetzwerk angebunden und gewährleistet während der gesamten Nutzungszeit eine unterbrechungs- und störungsfreie Verbindung (sicheres AP Roaming). | A |  |  |  | Ausschluss
30 | 8 |  | Halterung für Scanner | Halterung für einen Barcode-Scanner verfügbar | B |  | 0 | 1 | 0
30 | 9 |  | Tastaturbeleuchtung | LED-Tastaturbeleuchtung für die Nutzung im Dunkel | B |  | 0 | 1 | 0
31 |  |  | Gehäuse Desinfektion | Desinfizierbar. Nachweis erforderlich. | A |  | Bitte fügen sie eine Liste "Desinfektionsmittel_Visitewagen_PC_ Hersteller" bei. |  | Ausschluss
31 | 1 |  | Gehäuse Kühlsystem | Lüfterloses Kühlsystem | B |  | 0 | 2 | 0
32 |  |  | Stromversorgung
32 | 1 |  | Netzteil | AC/DC-Netzteil mit Ladefunktion, 100-240V. | A |  |  |  | Ausschluss
32 | 2 |  | Akku | Betrieb über Akku möglich (mindestens 2 - siehe 3.11.5). Akkus sind in der Standardkonfiguration enthalten. | B |  | 0 | 2 | 0
32 | 3 |  | Akku-Anzeige | Front LED Anzeige am Bildschirm zum Ladezustand jedes Akkus. | B |  | 0 | 3 | 0
32 | 4 |  | Akku-Wechsel | In Betrieb möglich (bei Wechselakkusystem mit mehr als 1 Akku). | B |  | 0 | 3 | 0
32 | 6 |  | Akku-Betrieb | Ladekapazität bei vollgeladenen Akkus ist ausreichend für mindestens 4 Stunden Betrieb unter Volllast. / max. Betriebszeit ist anzugeben (Spalte "L"). | B |  | 0 | 3 | 0
33 |  |  | Produktdatenblatt | Bitte fügen Sie ein Produktdatenblatt mit der detaillierten Konfiguration des angebotenen Produktes (CPU, RAM, SSD, Kamera, Lautsprecher, Mikrofon) bei. | A |  |  |  | Ausschluss
34 |  |  | Akkus | Wechselakkusystem direkt in AllInOne-PC integriert
34 | 1 |  | Akku passend zu AllInOne-PC | Bei Akkubetrieb sollte ein Medical Akku zum Betrieb in Krankenhäusern verwendet werden. | B |  | 0 | 2 | 0
34 | 2 |  | Ladestation | Für die angebotenen Akkus. Es können gleichzeitig soviele Akkus geladen werden, wie im System einsetzbar. | B |  | 0 | 2 | 0
34 | 3 |  | Ersatzakku | 1 je PC, Lieferung erst im Bedarfsfall | B |  | 0 | 2 | 0
34 | 4 |  | Gewährleistung | Mindestens 24 Monate. | B |  | 0 | 2 | 0
34 | 4 | 1 | Gewährleistung | Ersatzlieferung innerhalb von 5 Werktagen. | B |  | 0 | 2 | 0
34 | 5 |  | Service | Ersatzakkus sind auch bis 5 Jahre nach Erwerb des PCs noch lieferbar. | B |  | 0 | 2 | 0
|  |  | Leistungspunkte gesamt | [5 empty] | 0
Note on G1: Funktionalität Die Aufschlüsselung ist wie folgt: 4 = vorhanden 1 = geplant (verbindliche Zeitangabe in Spalte M notwendig) 0 = nicht realisierbar

## Preisblatt
netto €
Visitenwagen mit Akku-Technik und integriertem AllInOne-PC | [6 empty] | 25 Visitenwagen gem. Position 1 und 6* |  | 0
[7 empty] | 25 Visitenwagen gem. Position 1, 2, 6 und 7 |  | 0
Preisblatt | [6 empty] | *geht in die Wertung nach UFAB ein
Gültigkeitszeitraum: 24 Monate + 12 Monate Verlängerungsoption
Mindestvertragslaufzeit Wartungsverträge: 5 Jahre (Verlängern sich automatisch um 1 weiteres Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Vertragsende gekündigt wird)
Visitenwagen mit Akku-Technik
Pos. | Bezeichnung | Hersteller-Bezeichnung | Artikelnummer | Leistungs-beschreibung / Konfiguration: | Schätz-menge | Höchst-menge | Einzelpreis [€] | Gesamtpreis [€] | Bemerkung
1 | Visitenwagen mit Akku-Technik und integriertem PC gem. der Ausschlusskriterien |  |  |  | 25 | 40 |  | 0
2 | Mehrkosten elektrische Höhenverstellung (sofern verfügbar) |  |  |  | 25 | 40 |  | 0
Enthält die Standardkonfiguration Funktionen oder Teile, die integraler Bestandteil des Produktes sind, wie z. B. Handgriffe oder elekt. Höhenverstellung, die aber nicht als Ausschlusskriterium definiert sind, können diese nicht als preismindernd betrachtet werden.
Servicekosten Pflichtangaben - Optionalpositionen
Pos. | Bezeichnung | Hersteller-Bezeichnung | Artikelnummer | Leistungs-beschreibung / Konfiguration: | Schätz-menge | Höchst-menge | Einzelpreis [€] | Gesamtpreis [€] | Bemerkung
3 | km-Pauschale für Servicetechniker |  |  |  | 1 |  |  | 0
4 | Arbeitsstundenpauschale |  |  |  | 1 |  |  | 0
5 | Übernachtungspauschale |  |  |  | 1 |  |  | 0
6 | Wartung exklusive Verschleißteile * |  |  |  | 25 | 40 |  | 0
7 | Mehrkosten Wartung exklusive Verschleißteile elektr. Höhenverstellung* |  |  |  | 25 | 40 |  | 0
*Akkus gelten als Verschleißteil
Artikel zur Erweiterung für Position 1 (grundsätzlich Pflichtangabe, außer Position ist nicht Bestandteil des Herstellersortiments)
Pos. | Bezeichnung | Hersteller-bezeichnung | Artikelnummer | Leistungs-beschreibung / Konfiguration: | Schätz-menge | Höchst-menge | Einzelpreis [€] | Gesamtpreis [€] | Bemerkung
8 | Handgriffe gem. Punkt 9 |  |  |  | 1 |  |  | 0
9 | Schiene oder Halterung für für Abwurf, Desinfektionsmittelspender etc. gem. Punkt 11 |  |  |  | 1 |  |  | 0
10 | Auszugsboden herausnehmbar gem. Punkt 13.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
11 | Auszugsboden Softeinzug gem. Punkt 13.2 |  |  |  | 1 |  |  | 0
12 | Auszugsboden Mausablage gem. Punkt 13.3 |  |  |  | 1 |  |  | 0
13 | Schubladen gem. Punkt 14.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
14 | Schubladen abschließbar einzeln gem. Punkt 14.2 (mechanisch) |  |  |  | 1 |  |  | 0
15 | Schubladen abschließbar zentral gem. Punkt 14.2 (mechanisch) |  |  |  | 1 |  |  | 0
16 | Abklappbare Arbeitsplatte gem. Punkt 15 |  |  |  | 1 |  |  | 0
17 | Müllbehälter gem. Punkt 16 |  |  |  | 1 |  |  | 0
18 | Vesa Halterung werkzeuglose Höhenverstellung gem. Punkt 17.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
19 | Vesa Halterung schwenk- und neigbar gem. Punkt 17.2 |  |  |  | 1 |  |  | 0
20 | USB-Hub gem. Punkt 18 |  |  |  | 1 |  |  | 0
21 | Ersatzakku gem. Punkt 22 ff. |  |  |  | 1 |  |  | 0
22 | Integrierter Akku im Wagen: Anzeige der noch zu erwartenden Betriebszeit gem. Punkt 22.4 |  |  |  | 1 |  |  | 0
23 | Integrierter Akku im Wagen: Anzeige der noch zu erwartenden Betriebszeit in Stunden gem. Punkt 22.4.1 (sofern verfügbar) |  |  |  | 1 |  |  | 0
24 | Integrierter Akku im Wagen: Optische und akustische Alarme, wenn verfügbare Betriebszeit zur Neige geht gem. Punkt 22.5 |  |  |  | 1 |  |  | 0
25 | Ladekabel Gesamtlänge ausgezogen mindestens 250 cm gem. Punkt 23 |  |  |  | 1 |  |  | 0
26 | Abreißkupplung gem. Punkt 23.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
27 | Kapazitiver Touchscrenn vorhanden gem Punkt 25.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
28 | zusätzliche USB-Ports gem. Punkt 30.3 |  |  |  | 1 |  |  | 0
29 | Buchse für Headset/Kopfhörer vorhanden gem. Punkt 30.4 |  |  |  | 1 |  |  | 0
30 | Bluetooth mind. In Version 5.0 vorhanden gem. Punkt 30.5 |  |  |  | 1 |  |  | 0
31 | NFC-Reader gem. Punkt 30.6 |  |  |  | 1 |  |  | 0
32 | Halterung für Scanner gem. Punkt 30.8 |  |  |  | 2 |  |  | 0
33 | LED-Tastaturbeleuchtung gem. Punkt 30.9 |  |  |  | 3 |  |  | 0
34 | Lüfterloses Kühlsystem des PC Gehäuses gem. Punkt 31.1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
35 | Front LED Anzeige am Bildschirm zum Ladezustand jedes Akkus gem. Punkt 32.3 |  |  |  | 1 |  |  | 0
Liste Ersatzteile
Pos. | Bezeichnung | Hersteller-bezeichnung | Artikelnummer | Leistungs-beschreibung / Konfiguration: | Schätz-menge | Höchst-menge | Einzelpreis [€] | Gesamtpreis [€] | Bemerkung
36 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
37 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
38 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
39 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
40 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
41 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
42 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
43 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
44 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
45 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
46 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
47 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
48 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
49 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
50 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
51 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
52 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
53 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
54 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
55 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
56 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
57 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
58 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
59 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
60 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
61 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
62 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
63 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
64 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
65 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
66 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
67 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
68 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
69 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
70 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
71 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
72 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
73 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
74 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
75 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
76 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
77 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
78 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
79 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
80 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0

## UfAB-Matrix Beispiel
Das Verhältnis des Punktesystems gegenüber dem Preis ergibt sich grundsätzlich aus der Vorgabe der gültigen UfAB-Version (Unterlage für die Ausschreibung und Bewertung von IT-Leistungen) in der zum Zeitpunkt der Beschaffung aktuellen Fassung, hier nach "einfache Richtwertmethode", nachzulesen unter den öffentlich zugänglichen Internetseiten www.cio.bund.de des Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik.
Bewertungsmatrix nach UfAB VI - Einfache Richtwertmethode
Nur Beispiel!
Diese Tabelle dient nur zur Information der Bieter!
[6 empty] | Legende | Eingabefeld
Ergebnisfeld
Verfahrensart | Offenes Verfahren (EU-weit)
Geschäftszeichen
Bieter/Nr. |  | Bieter 1 | Bieter 2 | Bieter 3 | Bieter 4 | Bieter 5 | Bieter 6
Leistungspunkte gemäß Leistungsverzeichnis |  | 340 | 340 | 260 | 360 | 150 | 500
Ø Punkte gemäß Nutzerbewertung (0-5) |  | 4.3 | 0 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0
gewichtete Punkte aus Nutzerbewertung |  | 146.2 | 0 | 91 | 176.4 | 0 | 0
Gesamtpunktzahl Leistungspunkte |  | 486.2 | 340 | 351 | 536.4 | 150 | 500
Gesamtnettokosten (70% Investition gemäß Pos.1 Preisblatt und 30% Wartung exklusive Verschleißteile) über die Betriebslaufzeit von 60 Monaten für Visitenwägen inkl. All-In-One-PCs |  | 2690 | 2000 | 3560 | 6020 | 3468 | 4370
Kennzahl = L/P |  | 0.18074 | 0.17 | 0.098596 | 0.089103 | 0.043253 | 0.11442
Kennzahl skaliert * | 100000 | 18074.3494 | 17000 | 9859.5506 | 8910.299 | 4325.2595 | 11441.6476
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots (L/P) |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3
* Wichtiger Hinweis: Die angezeigten skalierten Kennzahlen sind gerundete Werte, die Errechnung der Platzierung erfolgt jedoch aufgrund der Einbeziehung von Nachkommastellen.

## Verzeichnisse
Funktionalität |  | Gewichtung
4 | = vorhanden | 1 | gering
1 | = geplant | 2 | mittel
0 | = nein | 3 | hoch