## Los1-AccessPoints
Access Point Indoor
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: HUAWEI AIRENGINE6761-21
Wifi6 Standard
Dualband fähig
802.11ax 4x4 MIMO im 2.4 GHz Bereich und 802.11ax 4x4 MIMO im 5 GHz Bereich
POE 802.3at
Bluetooth 5.0 (BLE 5.0)
WPA2, WPA2 Enterprise, WPA3 und WPA3 Enterprise
EN60601-1-1 & EN60601-1-2 zertifiziert
Zentrales Management per Controller (Hardware Appliance)
1 x 10 Gbit SFP+
DHCP Snooping
Kompatibilität zu IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n & IEEE 802.11a/b/g
Wandhalterung inkludiert
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse) mit deutschsprachigem Ansprechpartner bei Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
Die angebotenden AccessPoints müssen 100% kompatibel zu den WLAN-Controllern sein und sich über die angebotenden WLAN-Controller vollumfänglich einrichten und administrieren lassen !
Muss kompatibel zu Los2 bis Los4 sein

## Los2-Controller64
WLAN Controller mit Unterstützung bis zu 64 Access Points
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei AC6508
Anbindung von bis zu 64 AccessPoints
Trennung der SSIDs durch VLANs
Captive Portal Funktionalität
Redundanz per Cluster möglich (hot-standby) und automatischer Synchronisation der Konfiguration
min. 2 x 10 Gbit SFP+ mit LACP Unterstützung
Roaming von Clients zwischen AccessPoints muss möglich sein
Unterstützung von Client- und Bandsteering
RADIUS- und IEEE 802.1x/EAP Funktionalität
Traffic VLAN Tunneling vom Accesspoint zum Controller
Kompatibilität zu AccessPoints mit Wifi6 Standard muss gegeben sein
Management per GUI
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
Muss kompatibel zu Los1 sein

## Los3-Controller512
WLAN Controller mit Unterstützung bis zu 512 Access Points
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei AC6508
Anbindung von bis zu 512 AccessPoints
Trennung der SSIDs durch VLANs
Captive Portal Funktionalität
Redundanz per Cluster möglich (hot-standby) und automatischer Synchronisation der Konfiguration
min. 2 x 10 Gbit SFP+ mit LACP Unterstützung
Roaming von Clients zwischen AccessPoints muss möglich sein
Unterstützung von Client- und Bandsteering
RADIUS- und IEEE 802.1x/EAP Funktionalität
Traffic VLAN Tunneling vom Accesspoint zum Controller
Kompatibilität zu AccessPoints mit Wifi6 Standard muss gegeben sein
Management per GUI
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
Muss kompatibel zu Los1 sein

## Los4-Controller>512
WLAN Controller mit Unterstützung mehr als 512 Access Points
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei 9700-M1 oder AC6805
Anbindung von mehr als 512 AccessPoints
Trennung der SSIDs durch VLANs
Captive Portal Funktionalität
Redundanz per Cluster möglich (hot-standby) und automatischer Synchronisation der Konfiguration
redundante Netzteile
min. 2 x 40 Gbit SFP+ mit LACP Unterstützung
min. 4 x 10 Gbit SFP+
Roaming von Clients zwischen AccessPoints muss möglich sein
Unterstützung von Client- und Bandsteering
RADIUS- und IEEE 802.1x/EAP Funktionalität
Traffic VLAN Tunneling vom Accesspoint zum Controller
Kompatibilität zu AccessPoints mit Wifi6 Standard muss gegeben sein
Management per GUI
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
Muss kompatibel zu Los1 sein

## Los5-AS Switch 8
Access Switch mit 8-Port PoE
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei S5735-L8P4X-QA-V2
Netzwerkswitch
8 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse
bis zu 120 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
Muss kompatibel zu Los6 & Los7 sein

## AS Switch 12 (hidden)
Access Switch mit 12-Port PoE
Netzwerkswitch
12 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse
bis zu 180 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
zu klären:

## Los6-AS Switch 24
Access Switch mit 24-Port PoE
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei S5735-L24P4XE-A-V2
Netzwerkswitch
24 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4 x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
Internes (fest eingebautes) Netzteil, fest eingebaute Lüfter
bis zu 370 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
Muss kompatibel zu Los5 & Los7 sein

## Los7-AS Switch 48
Access Switch mit 48-Port PoE
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei S5735-L48P4XE-A-V2
Netzwerkswitch
48 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4 x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
Internes (fest eingebautes) Netzteil, fest eingebaute Lüfter
bis zu 740 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
Muss kompatibel zu Los5 & Los6 sein

## MGE Switch 24 (hidden)
MGE Switch mit 24-Port PoE
Netzwerkswitch
24 x 100/1000/2500BaseT-Anschlüsse
4 x 10G/25G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
VXLAN, and IPv6
komplette Lüfter und Netzteile redundant
gleichzeitige Unterstützung von 802.3bt auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI) + erweiterte Funktionen VXLAN und IPv6
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking mit selben Gerätetyp und MGE 48 Port Access Switch
min. 4GB RAM
MACSec Unterstützung
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein

## MGE Switch 48 (hidden)
MGE Switch mit 48-Port PoE
Netzwerkswitch
48 x 100/1000/2500BaseT-Anschlüsse
4 x 10G/25G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
VXLAN, and IPv6
komplette Lüfter und Netzteile redundant
gleichzeitige Unterstützung von 802.3bt auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI) + erweiterte Funktionen VXLAN und IPv6
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking mit selben Gerätetyp und MGE 48 Port Access Switch
min. 4GB RAM
MACSec Unterstützung
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein

## Los8-CS Switch 24
Core Switch mit 24-Port
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei S6730-H24X6C-V2
CoreSwitch 24Port
erweiterte Layer 2/3 Funktionen mit BGP, OSPF, VXLAN und IPv6
SNMP v2c/v3, rmon
M-LAG und stacking
MACsec
montierbar in 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard (Montagematerial enthalten)
Unterstützung von Stacking mit den spezifierten 48-Port Core Komponenten
Layer-2-Funktionen mit statischem Routing
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
deutschsprachiger Hersteller/Partner-Support mit Laufzeit 5 Jahre und 8x5 (Austausch am nächsten Werktag)
zusätzlich deutschsprachiger Telefonsupport 5 Jahre 24x7 zur Analyse und Fehlersuche
Technische Merkmale
Switch mit 24 Anschlüssen 1GbE/10GbE (SFP/SFP+)
min. 6 x 40 Gbit Ports
komplette Lüfter und Netzteile redundant
2 Netzteile (min 375 Watt)
Montagehalterung Rack
Muss kompatibel zu Los9 sein

## Los9-CS Switch 48
Core Switch mit 48-Port
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig ersetzt werden soll: Huawei S6730-H48X6C-V2
CoreSwitch 48Port
erweiterte Layer 2/3 Funktionen mit BGP, OSPF, VXLAN und IPv6
SNMP v2c/v3, rmon
M-LAG und stacking
MACsec
montierbar in 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard (Montagematerial enthalten)
Unterstützung von Stacking mit den spezifierten 24-Port Core Komponenten
Layer-2-Funktionen mit statischem Routing
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
deutschsprachiger Hersteller/Partner-Support mit Laufzeit 5 Jahre und 8x5 (Austausch am nächsten Werktag)
zusätzlich deutschsprachiger Telefonsupport 5 Jahre 24x7 zur Analyse und Fehlersuche
Technische Merkmale
Switch mit 48 Anschlüssen 1GbE/10GbE (SFP/SFP+)
min. 6 x 40 Gbit Ports
komplette Lüfter und Netzteile redundant
2 Netzteile (min 425 Watt)
Montagehalterung Rack
Muss kompatibel zu Los8 sein