## Acces Switch 8 Port
Access Switch mit 8-Port PoE
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig, vom gleichen Hersteller, ersetzt werden soll: Huawei S5735-L8P4X-QA-V2
AccessSwitch 8Port
8 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse
bis zu 120 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein

## AS Switch 12 (hidden)
Access Switch mit 12-Port PoE
Netzwerkswitch
12 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse
bis zu 180 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein
zu klären:

## Access Switch 24 Port
Access Switch mit 24-Port PoE
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig, vom gleichen Hersteller, ersetzt werden soll: Huawei S5735-L24P4XE-A-V2
AccessSwitch 24Port
24 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4 x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
Internes (fest eingebautes) Netzteil, fest eingebaute Lüfter
bis zu 370 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein

## Access Switch 48 Port
Access Switch mit 48-Port PoE
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig, vom gleichen Hersteller, ersetzt werden soll: Huawei S5735-L48P4XE-A-V2
AccessSwitch 48Port
48 x 10/100/1000BaseT-Anschlüsse
4 x 1/10G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
Internes (fest eingebautes) Netzteil, fest eingebaute Lüfter
bis zu 740 W PoE der Klasse 4
gleichzeitige Unterstützung von 802.3at auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI)
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking der Access Switche mit den Access Switchen, der spezifierten Positionen
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein

## MGE Switch 24 (hidden)
MGE Switch mit 24-Port PoE
Netzwerkswitch
24 x 100/1000/2500BaseT-Anschlüsse
4 x 10G/25G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
VXLAN, and IPv6
komplette Lüfter und Netzteile redundant
gleichzeitige Unterstützung von 802.3bt auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI) + erweiterte Funktionen VXLAN und IPv6
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking mit selben Gerätetyp und MGE 48 Port Access Switch
min. 4GB RAM
MACSec Unterstützung
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein

## MGE Switch 48 (hidden)
MGE Switch mit 48-Port PoE
Netzwerkswitch
48 x 100/1000/2500BaseT-Anschlüsse
4 x 10G/25G SFP/SFP+-Anschlüsse + min. 2 optische Stacking Ports
VXLAN, and IPv6
komplette Lüfter und Netzteile redundant
gleichzeitige Unterstützung von 802.3bt auf allen AccessPorts (außer SFP+)
reset Knopf
managebar mit Layer2/3 Funktionalität (Konsole und GUI) + erweiterte Funktionen VXLAN und IPv6
SNMP v2/3
IEEE 802.1Q Standard
Unterstützung von Stacking mit selben Gerätetyp und MGE 48 Port Access Switch
min. 4GB RAM
MACSec Unterstützung
19-Zoll-Rack EIA-Standard einbaufähig, waagerechter Anbau, Rack-Kit enthalten
Einbauhöhe 1HE
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
5 Jahre Support (Fehleranalyse- und Entstörung) mit deutschsprachigem Ansprechpartner beim Hersteller oder Händler muss inkludiert sein

## Core Switch 24 Port
Core Switch mit 24-Port
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig, vom gleichen Hersteller, ersetzt werden soll: Huawei S6730-H24X6C-V2
CoreSwitch 24Port
erweiterte Layer 2/3 Funktionen mit BGP, OSPF, VXLAN und IPv6
SNMP v2c/v3, rmon
M-LAG und stacking
MACsec
montierbar in 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard (Montagematerial enthalten)
Unterstützung von Stacking mit den spezifierten 48-Port Core Komponenten
Layer-2-Funktionen mit statischem Routing
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
deutschsprachiger Hersteller/Partner-Support mit Laufzeit 5 Jahre und 8x5 (Austausch am nächsten Werktag)
zusätzlich deutschsprachiger Telefonsupport 5 Jahre 24x7 zur Analyse und Fehlersuche
Technische Merkmale
Switch mit 24 Anschlüssen 1GbE/10GbE (SFP/SFP+)
min. 6 x 40 Gbit Ports
komplette Lüfter und Netzteile redundant
2 Netzteile (min 375 Watt)
Montagehalterung Rack

## Core Switch 48 Port
Core Switch mit 48-Port
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig, vom gleichen Hersteller, ersetzt werden soll: Huawei S6730-H48X6C-V2
CoreSwitch 48Port
erweiterte Layer 2/3 Funktionen mit BGP, OSPF, VXLAN und IPv6
SNMP v2c/v3, rmon
M-LAG und stacking
MACsec
montierbar in 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard (Montagematerial enthalten)
Unterstützung von Stacking mit den spezifierten 24-Port Core Komponenten
Layer-2-Funktionen mit statischem Routing
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
deutschsprachiger Hersteller/Partner-Support mit Laufzeit 5 Jahre und 8x5 (Austausch am nächsten Werktag)
zusätzlich deutschsprachiger Telefonsupport 5 Jahre 24x7 zur Analyse und Fehlersuche
Technische Merkmale
Switch mit 48 Anschlüssen 1GbE/10GbE (SFP/SFP+)
min. 6 x 40 Gbit Ports
komplette Lüfter und Netzteile redundant
2 Netzteile (min 425 Watt)
Montagehalterung Rack

## Server Switch 24 Port
Server Switch mit 24-Port
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig, vom gleichen Hersteller, ersetzt werden soll: Huawei S5755-H24UN4Y2CZ
ServerSwitch 24Port
erweiterte Layer 2/3 Funktionen mit BGP, OSPF, VXLAN und IPv6
SNMP v2c/v3, rmon
M-LAG und stacking
MACsec
montierbar in 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard (Montagematerial enthalten)
Unterstützung von Stacking mit den spezifierten 48-Port Server Komponenten
Layer-2-Funktionen mit statischem Routing
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
deutschsprachiger Hersteller/Partner-Support mit Laufzeit 5 Jahre und 8x5 (Austausch am nächsten Werktag)
zusätzlich deutschsprachiger Telefonsupport 5 Jahre 24x7 zur Analyse und Fehlersuche
Technische Merkmale
Switch mit 24 Anschlüssen 1GbE/2.5GbE (Base-T), optional 10GbE (Base-T)
min. 2 x 40 Gbit Ports + min. 4 x 25 Gbit Ports
komplette Lüfter und Netzteile redundant
2 Netzteile (min 375 Watt)
Montagehalterung Rack

## Server Switch 48 Port
Server Switch mit 48-Port
Derzeit genutztes Produkt, dass weiterhin genutzt werden soll oder gleichwertig, vom gleichen Hersteller, ersetzt werden soll: Huawei S5755-H48UN4Y2CZ
ServerSwitch 48Port
erweiterte Layer 2/3 Funktionen mit BGP, OSPF, VXLAN und IPv6
SNMP v2c/v3, rmon
M-LAG und stacking
MACsec
montierbar in 19-Zoll-Rack nach EIA-Standard (Montagematerial enthalten)
Unterstützung von Stacking mit den spezifierten 48-Port Server Komponenten
Layer-2-Funktionen mit statischem Routing
alle notwendigen Lizenzen müssen für 5 Jahre im Preis inkludiert sein
deutschsprachiger Hersteller/Partner-Support mit Laufzeit 5 Jahre und 8x5 (Austausch am nächsten Werktag)
zusätzlich deutschsprachiger Telefonsupport 5 Jahre 24x7 zur Analyse und Fehlersuche
Technische Merkmale
Switch mit 48 Anschlüssen 1GbE/2.5GbE (Base-T), optional 10GbE (Base-T)
min. 2 x 40 Gbit Ports + min. 4 x 25 Gbit Ports
komplette Lüfter und Netzteile redundant
2 Netzteile (min 425 Watt)
Montagehalterung Rack