## Preise Teil 1
Anlage - Leistungsverzeichnis/D2 - Artikel und Preise / Teil 1
Vorgaben des AG | [11 empty] | Eintragungen des Bieters / Bitte unbedingt Einheiten bzw. Angabe pro Stück oder pro Meter... beachten und kleinste VE zusätzlich angeben!
[12 empty] | Hauptangebot | Bieter |  | Nebenangebot | Bieter
Pos. | Hersteller | Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Bruttopreis €/km | Cu-Zahl kg/km | Cu-Basis €/100kg Netto | DEL Notierung €/100kg (Tagespreis!!!) angenommen mit ca. 800,-€/100kg | Cu-Zuschlag €/km Netto wird automatisch berechnet | Nettopreis €/km inkl. Kupfer wird automatisch berechnet | Anzahl in Stück bzw. Meter (nicht VE) (vorauss. Bedarf p.a. ) | Einheit für Preisangabe | EP (Netto in Euro) p.Stück Nicht VE! | GP (Netto in Euro) p.a. (Spalte ExSp.G) | Kleinste Verpackungs-einheit in Stück (Bsp: 100St.pro VE od. 500m pro Trommel) | EP (Netto in Euro) p.Stück Nicht VE! | GP (Netto in Euro) p.a. (Spalte ExSp.J) | Kleinste Verpackungs-einheit in Stück (Bsp: 100St.pro VE od. 500m pro Trommel) | Bezeichnung Hersteller im Falle abweichend vom LV bzw. Vorgabe des AG (gleichwertiger Art) | Art.-Nr. des Herstellers im Falle abweichend vom LV (gleichwertiger Art) | Sostige Bemerkungen des Bieters
1. | Installationsmaterial
1.1 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-rechts | F202 A 25/0,03 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-rechts | F202 A 40/0,03 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-rechts | F202 A 63/0,03 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-rechts | F204 A 25/0,03 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-rechts | F204 A 40/0,03 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-rechts | F204 A 63/0,03 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-links | F202 A 25/0,03L | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-links | F202 A 40/0,03L | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.9 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-links | F202 A 63/0,03L | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-links | F204 A 25/0,03L | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.11 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-links | F204 A 40/0,03L | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.12 | ABB | ABB FI-Schutzschalter N-links | F204 A 63/0,03L | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.13 | ABB | ABB Leitungsschutzschalter | S201-B16 B-Charakter 16A 1polig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.14 | ABB | ABB Leitungsschutzschalter | S201-C16 C-Charakter 16A 1polig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.15 | ABB | ABB Leitungsschutzschalter | S201-K16 K-Charakter 16A 1polig | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.16 | ABB | ABB Leitungsschutzschalter | S203-B16 B-Charakter 16A 3polig | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.17 | ABB | ABB Leitungsschutzschalter | S203-C16 C-Charakter 16A 3polig | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.18 | ABB | ABB Leitungsschutzschalter | S203-K16 K-Charakter 16A 3polig | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.19 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-rechts | 5SM3 312-6 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.20 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-rechts | 5SM3 314-6 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.21 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-rechts | 5SM3 342-6 25/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.22 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-rechts | 5SM3 344-6 40/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.23 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-links | 5SM3 312-6KL 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.24 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-links | 5SM3 314-6KL 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.25 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-links | 5SM3 342-6KL 25/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.26 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Kammschiene N-links | 5SM3 344-6KL 40/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.27 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-rechts | 5SV3 312-6 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.28 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-rechts | 5SV3 314-6 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.29 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-rechts | 5SV3 342-6 25/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.30 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-rechts | 5SV3 344-6 40/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.31 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-links | 5SV3 312-6KL 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.32 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-links | 5SV3 314-6KL 25/0,03 2pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.33 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-links | 5SV3 342-6KL 25/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.34 | Siemens | Siemens FI-Schutzschalter für Stiftschiene N-links | 5SV3 344-6KL 40/0,03 4pol | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.35 | Siemens | Siemens Leitungsschutzschalter | 5SY6116-6 1pol B16 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.36 | Siemens | Siemens Leitungsschutzschalter | 5SY6116-7 1pol C16 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.37 | Siemens | Siemens Leitungsschutzschalter | 5SY6316-6 3pol B16 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.38 | Siemens | Siemens Leitungsschutzschalter | 5SY6316-7 3pol B16 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.39 | Bachmann | Bachmann PRIMO Steckdosenleiste 3fach | 331.000 16A ohne Schalter alu | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.40 | Bachmann | Bachmann PRIMO Steckdosenleiste 3fach | 331.070 16A mit Schalter alu | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.41 | Bachmann | Bachmann PRIMO Steckdosenleiste 6fach | 331.010 16A ohne Schalter alu | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.42 | Bachmann | Bachmann PRIMO Steckdosenleiste 6fach | 331.071 16A mit Schalter alu | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.43 | Bachmann | Bachmann Schuko-Verlängerung 5m | 341.286 H05VV-F3G1,5qmm weiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.44 | Bachmann | Bachmann Schuko-Verlängerung 2m | 341.284 H05VV-F3G1,5qmm weiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.45 | Bachmann | Bachmann Schuko-Verlängerung 3m | 341.284 H05VV-F3G1,5qmm weiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.46 | Bettermann | Bettermann Hängestiel mit Kopfplatte | US 3 K 50 FT Stahl tauchfeuerverzinkt | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.47 | Bettermann | Bettermann Wand-/Deckenkanal m. Lochung | WDK 15015 15x15x2000mm reinweiß | [6 empty] | 40 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.48 | Bettermann | Bettermann Wand-/Deckenkanal m. Lochung | WDK 15030 15x30x2000mm reinweiß | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.49 | Bettermann | Bettermann Wand-/Deckenkanal m. Lochung | WDK 30030 30x30x2000mm reinweiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.50 | Bettermann | Bettermann Wand-/Deckenkanal m. Lochung | WDK 40060 40x60x2000mm reinweiß | [6 empty] | 30 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.51 | Bettermann | Bettermann Schutzkappe für US 3-Stiel | US3KS OR pastellorange | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.52 | BTR | BTR Überwachungsrelais | 110270 ASD-C18 230V AC 2 W 9,9sec | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.53 | Busch-Jaeger | Busch-Jaeger Zentralscheibe mit Tragring | 2538-212 weiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.54 | Busch-Jaeger | Busch-Jaeger Zentralscheibe mit Tragring | 2538-214 alpinweiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.55 | Busch-Jaeger | Busch-Jaeger Schuko Steckdose 2fach | 20/2 EW-53 grau/blaugrün | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.56 | Busch-Jaeger | Busch-Jaeger Schuko Doppelsteckdose | 20-02 EW-53 grau/blaugrün | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.57 | Cellpack | Cellpack PVC-Isolierband blau | Nr. 128 0.15-19-10 bl D:0.15 B:19mm L:10 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.58 | Cellpack | Cellpack PVC-Isolierband grün-gelb | Nr. 128 0.15-19-10 gg D:0.15 B:19mm L:10 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.59 | Cellpack | Cellpack PVC-Isolierband weiss | Nr. 128 0.15-19-10 ws D:0.15 B:19mm L:10 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.60 | Cellpack | Cellpack PVC-Isolierband schwarz | Nr. 128 0.15-25-25 sw D:0.15 B:25mm L:25 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.61 | Cellpack | Cellpack Schrumpfschlauch-Abrollbox | SB 3.2-1.6 sw 15m | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.62 | Cellpack | Cellpack Schrumpfschlauch-Abrollbox | SB 4.8-2.4 sw 10m | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.63 | Cellpack | Cellpack Schrumpfschlauch mittelw. | SRH2 22-6/1000 sw | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.64 | Cellpack | Cellpack Schrumpfschlauch mittelw. | SRH2 34-7/1000 sw | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.65 | Cellpack | Cellpack Schrumpfschlauch mittelw. | SRH2 8-2/1000 sw | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.66 |  | Kabelbinder | 280x4,5mm PA natur | [6 empty] | 1000 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.67 | Eltako | Eltako Stromstoßschalter 1S | ES75-12..24V UC 10A/250V AC | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.68 | Eltako | Eltako Drehstromzähler mit Display | DSZ12D-3x65A MID geeicht 3x 65A | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.69 | Esy-Lux | Esy-Lux Decken-Präsenzmelder | PD 360i/8 weiß 360Grad fernbedienbar | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.70 | Fränkische Rohrwerke | Kabelschutzrohr halogenfrei schwarz | Kabuflex R DN125 flexibel 25m Ringe | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.71 | Fränkische Rohrwerke | Kabelschutzrohr halogenfrei schwarz | Kabuflex R DN63 flexibel 50m Ringe | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.72 | Fränkische Rohrwerke | Kabelschutzrohr halogenfrei schwarz | Kabuflex R DN75 flexibel 50m Ringe | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.73 | Fränkische Rohrwerke | Kabelschutzrohr halogenfrei schwarz | Kabuflex R DN90 flexibel 50m Ringe | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.74 | Jung | Jung Rahmen 1fach | AS581WW AS500 alpinweiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.75 | Jung | Jung Rahmen 2fach | AS582WW AS500 alpinweiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.76 | Jung | Jung Rahmen 3fach | AS583WW AS500 alpinweiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.77 | Jung | Jung Rahmen 4fach | AS584WW AS500 alpinweiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.78 | Jung | Jung Rahmen 1fach | AS 581 NA WW AS500 alpinweiß | [6 empty] | 30 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.79 | Jung | Jung Rahmen 2fach | AS 582 NA WW Senkrecht mit Beschriftung AS500 alpinweiß | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.80 | Jung | Jung Rahmen 3fach | AS 583 NA WW Senkrecht mit Beschriftung AS500 alpinweiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.81 | Jung | Jung Rahmen 4fach | AS 584 NA WW Senkrecht mit Beschriftung AS500 alpinweiß | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.82 | Jung | Jung Rahmen 2fach | AS 5820 NA WW Wagerecht mit Beschriftung AS500 alpinweiß | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.83 | Jung | Jung Rahmen 3fach | AS 5830 NA WW Wagerecht mit Beschriftung AS500 alpinweiß | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.84 | Jung | Jung Rahmen 4fach | AS 5840 NA WW Wagerecht mit Beschriftung AS500 alpinweiß | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.86 | Jung | Jung Wippschalter Universal, Aus-Wechsel | 506U UP-Einsatz | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.87 | Jung | Jung Wippschalter Serie | 505U UP-Einsatz | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.88 | Jung | Jung Taster 1 Schließer | 531U UP-Einsatz | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.89 | Jung | Jung Taster 2 Schliesser (Serie) | 535U UP-Einsatz | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.90 | Jung | Jung Jalousietaster | 539VU UP-Einsatz | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.91 | Jung | Jung LED-Leuchte 230V | 90-LEDRT für Schalter/Taster rot | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.92 | Jung | Jung LED-Leuchte 230V | 90-LEDW für Schalter/Taster Weiß | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.93 | Jung | Jung Schuko-Steckdose | A 1520 WW alpinweiß | [6 empty] | 50 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.94 | Jung | Jung Schuko-Steckdose Safty | A 1520 KI WW alpinweiß | [6 empty] | 50 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.96 | Jung | Jung Blindabdeckung mit Tragring | A594-0WW A500 alpinweiß | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.98 | Jung | Jung Wippe 1fach | AS591WW AS500/plus alpinweiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.99 | Jung | Jung Wippe 2fach | AS591-5WW AS500/plus alpinweiß | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.108 | Kaiser | Kaiser Hohlwandgerätedose flach Luftdicht | 9263-22 D:68mm H:48mm | [6 empty] | 25 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.109 | Kaiser | Kaiser Hohlwandgerätedose tief Luftdicht | 9264-22 D:68mm H:62mm | [6 empty] | 25 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.110 | Kaiser | Kaiser Hohlwand Elektronicdose | 9268-94 D:68mm | [6 empty] | 25 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.111 | Mennekes | Mennekes Steckdosen-Kombination AMAXX | 920009 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.112 | Moeller | Moeller Befestigungsadapter | M22-A | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.113 | Moeller | Moeller Drucktaste flach schwarz | M22-D-S | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.114 | Moeller | Moeller Kontaktelement 1S Front | M22-K10 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.115 | Moeller | Moeller LED-Element grün Front | M22-LED230-G | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.116 | Moeller | Moeller LED-Element rot Front | M22-LED230-R | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.117 | Moeller | Moeller LED-Element rot Boden | M22-LEDC230-R | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.118 | Moeller | Moeller Leuchtmeldervorsatz flach grün | M22-L-G | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.119 | Moeller | Moeller Leuchtmeldervorsatz flach rot | M22-L-R | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.120 | PCElectric | PCElectric Kunststoff-Mobilverteiler | 9030004 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.121 | PCElectric | PCElectric Kunststoff-Mobilverteiler | 9030010 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.122 | Rehau | Rehau Geräteeinbau Brüstungskanal SIGNO | 12685811200 Geräteeinbaudose blau | [6 empty] | 20 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.123 | Rehau | Rehau Brüstungskanal PVC SIGNO BK | 17270971100 Unterteil 70/130 RAL 9010 | [6 empty] | 10 | Meter | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.124 | Rehau | Rehau Brüstungskanal PVC SIGNO BK | 12866081510 Endstück 70/130 RAL 9010 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.125 | Rehau | Rehau Brüstungskanal PVC SIGNO BK | 17261091100 Oberteil 80 RAL 9010 | [6 empty] | 10 | Meter | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.126 | Siedle | Siedle Blindmodul Vario 611 | BM 611-0 W Weiß | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.127 | Siedle | Siedle Bus-Netzgerät | BNG 650-0 DE Schwarz | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.128 | Siedle | Siedle Bus-Türlautsprecher-Modul | BTLM 650-04 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.129 | Siedle | Siedle Bus-Tastenmodul 2 Tasten | BTM 650-02 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.130 | Siedle | Siedle Bus-Tastenmodul 4 Tasten | BTM 650-04 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.131 | Siedle | Siedle Gehäuse Aufputz | GA 612-1/1-0 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.132 | Siedle | Siedle Gehäuse Aufputz | GA 612-2/1-0 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.133 | Siedle | Siedle Gehäuse Aufputz | GA 612-3/1-0 W Weiß | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.134 | Siedle | Siedle Gehäuse Aufputz | GA 612-4/1-0 W Weiß | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.135 | Siedle | Siedle Kombirahmen | KR 611-1/1-0 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.136 | Siedle | Siedle Kombirahmen | KR 611-2/1-0 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.137 | Siedle | Siedle Kombirahmen | KR 611-3/1-0 W Weiß | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.138 | Siedle | Siedle Kombirahmen | KR 611-4/1-0 W Weiß | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.139 | Siedle | Siedle Montagerahmen | MR 611-1/1-0 W Weiß | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.140 | Siedle | Siedle Montagerahmen | MR 611-2/1-0 Messing | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.141 | Siedle | Siedle Montagerahmen | MR 611-3/1-0 Messing | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.142 | Siedle | Siedle Montagerahmen | MR 611-3/1-0 Messing | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.143 | Siedle | Siedle Netzgerät | NG 602-01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.144 | Siedle | Siedle Bus-Video-Verteiler Unsymetrisch | BVVU 652-0 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.145 | Siedle | Siedle Bus-Video-Verteiler Symetrisch | BVVS 652-0 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.146 | Siedle | Siedle Bus-Audio-Video-Verteiler Unsymetrisch | BAVU 652-0 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.147 | Siedle | Siedle Bus-Audio Auskopplung | BAA 650-0 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.148 | Siedle | Siedle Bus-Video Netzgerät | BVNG 650-0 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.149 | Siedle | Siedle Bus Telefon Standard | BTS 850-02 W | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.150 | Siedle | Siedle Bus Telefon Comfort | BTC 850-02 W | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.151 | Siedle | Siedle Bus Telefon Standard m. Farbmonitor | BTSV 850-03 W | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.152 | Siedle | Siedle Bus Telefon Comfort m. Farbmonitor | BTCV 850-03 W | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.153 | Siedle | Siedle Bus Schalt Einheit | BSE 651-0 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.154 | Siedle | Siedle Bus Eingangs Modul | BEM 651-0 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.155 | Spelsberg | Spelsberg Verbindungsdose | Mini 25-L | [6 empty] | 100 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.156 | Spelsberg | Spelsberg Verbindungsdose | i 12-L | [6 empty] | 100 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.157 | Spelsberg | Spelsberg Verbindungsdose | i 16-L | [6 empty] | 100 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.158 | Tehalit | Tehalit Aufbodenkanal | SL1104007030 SL 11x40mm steingrau | [6 empty] | 2 | Meter | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.159 | Tehalit | Tehalit Aufbodenkanal | SL1807507030 SL 18x75mm steingrau | [6 empty] | 10 | Meter | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.160 | Wago | Wago Compact-Dosenklemme | 2273-202 2x 0,5-2,5mm² weiß 100Stk | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.161 | Wago | Wago Compact-Dosenklemme | 2273-203 3x 0,5-2,5mm² orange 100Stk | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.162 | Wago | Wago Compact-Dosenklemme | 2273-204 4x 0,5-2,5mm² rot 100Stk | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.163 | Wago | Wago Compact-Dosenklemme | 2273-205 5x 0,5-2,5mm² gelb 100Stk | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.164 | Wago | Wago Verbindungsklemme mit Hebeln | 221-412 2 Leiter max 4mm² 100Stk | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.165 | Wago | Wago Verbindungsklemme mit Hebeln | 221-413 3 Leiter max 4mm² 50Stk | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.166 | Wago | Wago Verbindungsklemme mit Hebeln | 221-415 5 Leiter max 4mm² 25Stk | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.167 | Wago | Wago Verbindungsklemme mit Hebeln | 221-420 10 Leiter max 4mm² 15Stk | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.168 | Wago | Wago Durchgangsverbinder mit Hebeln | 221-2411 2 Leiter 4mm² 60Stk | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.169 | Wago | Wago Durchgangsverbinder zum stecken | 2773-2401 2 Leiter 4mm² 100Stk | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Lampen + Beleuchtung
2.1 | Fluolite | Fluolite Möbelleuchte 5,76W 3000K | 64550400 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Fluolite | Fluolite Möbelleuchte 9,36W 3000K | 64550450 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Fluolite | Fluolite Möbelleuchte 12,6W 3000K | 64550500 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Fluolite | Fluolite Möbelleuchte 16,2W 3000K | 64550550 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | RZB | Toledo Flat Quadatisch 110x110 H3 | 901485.002.1 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | RZB | Toledo Flat Quadatisch 172x172 H3 | 901486.002.1 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | RZB | Toledo Flat Quadatisch 225x225 H3 | 901487.002.1 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8 | RZB | Toledo Flat Quadatisch 300x300 H3 | 901488.002.1 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.9 | RZB | Toledo Flat Rund D148 H3 | 901451.002.1 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10 | RZB | Toledo Flat Rund D190 H3 | 901452.002.1 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.11 | RZB | Toledo Flat Rund D225 H3 | 901453.002.1 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.12 | RZB | Toledo Flat Rund D317 H3 | 901484.002.1 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.13 | RZB | Toledo Flat Rund D495 H3 | 901585.002.1 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.14 | RZB | FLAT SLIM round Decken- und Wandleuchten 230x63mm 13W 4000K | 312132.002.1.191 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.15 | RZB | FLAT SLIM round Decken- und Wandleuchten 300x70mm 11/20W 3000/4000K | 312630.002 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.16 | RZB | FLAT SLIM round Decken- und Wandleuchten 400x70mm 20/33W 3000/4000K | 312632.002 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.17 | RZB | FLAT SLIM round Decken- und Wandleuchten 480x70mm 26/39W 3000/4000K | 312634.002 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.18 | Dotlux | LED Wechselmodul | 3377-040170 / 4000K / 10W / 1200lm / D120mm | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.19 | Dotlux | LED Wechselmodul | 3379-040170 / 4000K / 16W / 1900lm / D180mm | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Dotlux | LED Wechselmodul | 3381-040170 / 4000K / 24W / 2800lm / D240mm | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.21 | Dotlux | LED Einbaustrahler | 4176-040120 4000K / 10W/ 1060lm / D160mm | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Dotlux | LED Einbaustrahler | 4177-040120 4000K / 22W / 2200lm / D 290mm | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Trilux | Wandleuchte 3fach | Sanesca W3 LED5000-840 ET 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.24 | Trilux | Anbauleuchte 46W / 4000K 1200mm | Lunexo D1 CDP-I 4400 840 ETDD 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.25 | Trilux | Anbauleuchte 57W / 4000K 1500mm | Lunexo D2 CDP-I 5500 840 ETDD 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Trilux | Einbauleuchte 9W Ø 234 x 42 mm | Inplana C07 OTA22 1000-840 ET 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.27 | Trilux | Einbauleuchte 16W Ø 234 x 42 mm | Inplana C07 OTA25 2000-840 ET 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.28 | Trilux | Stehlampe 62W 4000K | Luceos S G2 PAW-IL 85-840 ETDD 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.29 | Trilux | Decken- und Pendelleuchte 1190 x 240 x 20 mm | Luceos D/H1-L CDP 4000-840 ETDD 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.30 | Trilux | Decken- und Pendelleuchte 1490 x 240 x 20 mm | Luceos D/H2-L CDP 8400-840 ETDD 01 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.31 | Trilux | Anschlussdose ZAA/01 | 4601700 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.32 | Trilux | Luceos ZZT/515/1000 Zuleitung transparent | 4691600 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.33 | Trilux | Luceos ZZT/515/2000 Zuleitung transparent | 4894300 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.34 | Trilux | Luceos / Creavo H ZST/2000 Seilabhängung Y | 7019700 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.35 | Trilux | Luceos D ZKS 01 Standardkopfstück für Deckenanbauleuchten | 7169800 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.36 | Trilux | Luceos H ZKS 01 Standardkopfstück für Hängeleuchten | 7018800 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.37 | Trilux | Deckeneinbauleuchte | InperlaL G2 C07 HR19 2700-840 ETDD 01 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.38 | Trilux | Blech für Rasterdecken DM 226 | Inperla C2 MP 625 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.39 | Trilux | Feuchtraum und Außenleuchte | Nextrema G3 B 6000-840 ET | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.40 | Trilux | Rasterdeckenleuchte 312,5x312,5 | ArimoFit G2 M52 DW IP 20-840 ET | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.41 | Trilux | Rasterdeckenleuchte 625x625 | ArimoFit G2 M84 DW19 IP 42-840 ET | [6 empty] | 50 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.42 | Trilux | Rasterdeckenleuchte 312,5x1250 | ArimoFit G2 M57 DW19 IP 42-840 ET | [6 empty] | 8 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.43 | Trilux | Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt | ArimoFit G2 Sky M84-TS ZER | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.44 | Trilux | Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen | ArimoFit G2 ZBB M84/57 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.45 | Trilux | Rasterdeckenleuchte 625x625 mit mikroprismatischer Abdeckung | Siella G8 M84 PW19 28-40/3ML-840 ET | [6 empty] | 50 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.46 | Trilux | Rasterdeckenleuchte 625x625 mit glatter, transluzenter Abdeckung | Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET | [6 empty] | 50 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.47 | Trilux | Anbaurahmen für die Deckenmontage von Einbauleuchten Siella G8... M84 | ZD6/M84 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.48 | Trilux | Befestigungsmittel für den Einbau von Siella G6/G7/G8... Valineo G4... LED-Einbauleuchten mit Modulmaß 625 mm x 625 mm (M84) in Decken mit gesägten Öffnungen. 1 Satz (4 Stück) | ZBB/4 | [6 empty] | 50 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.49 | Trilux | Ersatzwanne 74Q | Wanne 74Q WD1 Ersatz | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.50 | Bega | Wandleuchte Außenbereich LED 10,5W weiß | 22 292 K4 W | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.51 | Bega | Wandleuchte Außenbereich LED 25,3W weiß | 22 256 K4 W | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.52 | Bega | Wandleuchte Außenbereich LED 10,5W grafit | 22 292 K4 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.53 | Bega | Wandleuchte Außenbereich LED 25,3W grafit | 22 256 K4 | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.54 | Fluolite | Fluolite Feuchtraum-Wannenleuchte LED | PAC-D HP 1500 CRI90 BASIC GEPERLT 940 10300lm 76W | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.55 | Fluolite | Fluolite Feuchtraum-Wannenleuchte LED | PAC-D HP 1500 DV5 OPAL 840 12600lm 80W | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.56 | Fluolite | Fluolite Feuchtraum-Wannenleuchte LED | PAC-D MaXX 1550 BASIC GEPERLT 840 18000lm 110W | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.57 | Inotec | Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau 22m | Inotec – SNP 1016.2 E LED NE/SV 6500K Art.-Nr.: 101242031 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.58 | Inotec | Rettungszeichenleuchte Deckenmontage 22m | Inotec – SNP 1016.2 D LED NE/SV 6500 K Art.-Nr.: 101245566 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.59 | Inotec | Rettungszeichenleuchte Parallele Wandmontage 22m | Inotec – SNP 1016.2 PM LED NE/SV 6500 K Art.-Nr.: 100728638 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.60 | Inotec | Rettungszeichenleuchte Seilmontage 22m | Inotec – SNP 1016.2 S LED NE/SV 6500K Art.-Nr.: 100738035 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.61 | Inotec | Rettungszeichenleuchte Wandauslegermontage 22m | Inotec – SNP 1016.2 WA LED NE/SV 6500 K Art.-Nr.: 101247485 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.62 | Inotec | Piktogrammscheibe | 1016 PU /ws 10mm 101456744 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.63 | Inotec | Piktogrammscheibe | 1016 PL /ws 10mm 101456845 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.64 | Inotec | Piktogrammscheibe | 1016 PR /ws 10mm 101456946 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.65 | Inotec | Piktogrammscheibe | 1016 PL /PR 10mm 101457855 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.66 | Inotec | Piktogrammscheibe | 1016 PU /PU 10mm 101457754 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.67 | Inotec | Piktogrammscheibe | 1016 PLU /PRU 10mm 101460683 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.68 | Inotec | Piktogrammscheibe | 1016 PLU /ws 10mm 101460481 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.69 | Inotec | Piktogrammscheibe | 016 PRU /ws 10mm 101460380 | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Netzwerk + Telefon
3.1 | Rittal | Rittal Kabelführungsbügel | DK 7111.900 chromatiert B125xH85mm | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Rittal | Rittal Kabelführungsbügel groß | DK 7111.000 chromatiert B125xH65mm | [6 empty] | 2 | Stück
3.3 | Rittal | Rittal Rangierbügel Groß O-förmig | DK 7220.600 | [6 empty] | 2 | Stück
3.4 | Rittal | Rittal Rangierpanel RAL 7035 Plaste | DK 7159.035 | [6 empty] | 3 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Rittal | Rittal Rangierpanel RAL 7035 Metall 105mm | DK 7257.035 | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Rittal | Rittal Käfigmutter M6 | EL 2094.200 mit Konaktierung | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Rittal | Rittal Befestigungsschraube M6 | EL 7094.100 mit Kreuzschlitz | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Rittal | Rittal Netzwerkschrank VX IT Sichttür | VX 5307.154 42HE BxHxT: 800x2000x800mm | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Rittal | Rittal Netzwerkschrank VX IT Gittertüt | VX 5309.166 42HE BxHxT: 800x2000x800mm | [6 empty] | 1 | Stück
3.10 | Rittal | Rittal Netzwerkschrank VX IT | VX 5307.154 42HE BxHxT: 800x2000x800mm | [6 empty] | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Rittal | Steckdosenleiste 19" | DK 7240.330 | [6 empty] | 4 | Stück
3.12 | Rutenbeck | Anschlussdose 2fach | UAE-8/8 Up 0 | [6 empty] | 4 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.13 |  | Patchpanel ISDN Cat. 3 25-Port Grau | 19" 1HE | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.14 |  | Patchkabel Cat . 7 | 0,5m fabig | [6 empty] | 25 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.15 |  | Patchkabel Cat . 7 | 1,0m fabig | [6 empty] | 25 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.16 |  | Patchkabel Cat . 7 | 2,0m fabig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.17 |  | Patchkabel Cat . 7 | 3,0m fabig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.18 |  | Patchkabel Cat . 7 | 5,0m fabig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.19 |  | Patchkabel Cat . 7 | 10,0m fabig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.20 |  | Patchkabel Cat . 7 | 15,0m fabig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.21 |  | Patchkabel Cat . 7 | 20,0m fabig | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.22 |  | Patchkabel Cat . 7 | 0,5m grau | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.23 |  | Patchkabel Cat . 7 | 1,0m grau | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.24 |  | Patchkabel Cat . 7 | 2,0m grau | [6 empty] | 50 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.25 |  | Patchkabel Cat . 7 | 3,0m grau | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.26 |  | Patchkabel Cat . 7 | 5,0m grau | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.27 |  | Patchkabel Cat . 7 | 10,0m grau | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.28 |  | Patchkabel Cat . 7 | 15,0m grau | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.29 |  | Patchkabel Cat . 7 | 20,0m grau | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CobiNet | CobiNet Klappbarer Schilderrahmen 2/10 | 3030 020 beidseitig beschriftbar | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CobiNet | CobiNet LSA-Anschlussleiste 2/10 | 10 DA 1020 055 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CobiNet | CobiNet LSA-Trennleiste 2/10 | 10 DA 1020 053 | [6 empty] | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | C6Amodul K 180° Buchse - Keystone | 130B21-E | [6 empty] | 24 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | C6Amodul K 90° Buchse - Keystone | 130B23-E | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | C6Amodul K 270° Buchse - Keystone | 130B22-E | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | C6A RJ45 field plug pro | 130E405032-E | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | C6A RJ45 field plug pro 360 | 130E405042-E | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | Kabelverbinder Class EA 180° | 130863-04-E | [6 empty] | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port grau unbestückt, geschirmt | 130926-0003KE | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Metz Connect | Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß | 130B20D21102KE | [6 empty] | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Kabel und Leitungen
4.1 |  | Fernmeldeleitung | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 / Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2 |  | Fernmeldeleitung | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 / Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3 |  | Fernmeldeleitung | J-Y(ST)Y 2x2x0,6 / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4 |  | Fernmeldeleitung | J-Y(ST)Y 4x2x0,6 / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 3x1,5 / Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 3x2,5 / Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 5x1,5 / Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 5x2,5 / Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 3x1,5 / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.10 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 5x1,5 / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.11 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 3x2,5 / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.12 |  | Installationsleitung PVC | NYM-J 5x2,5 / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.13 |  | HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP duplex FRNC STATIC violett | (4 x 2 x AWG 23 /1) Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.14 |  | HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP duplex FRNC STATIC violett | (4 x 2 x AWG 23 /1) Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.15 |  | HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP duplex FRNC STATIC violett | 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.16 |  | HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP duplex FRNC STATIC violett | 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Trommel 500m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.17 | Helu | Silicondraht | SID 0,75 WS / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.18 | Helu | Silicondraht | SID 0,75 BL / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.19 | Helu | Silicondraht | SID 0,75 SW / Bund 100m | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | Gesamtpreis netto (Hauptangebot) |  | 0 |  |  | 0 | Gesamtpreis netto (Nebenangebot)
[11 empty] | Gesamtpreis netto (Hauptangebot + Nebenangebot) |  | 0 | netto
abzgl. Nachlass (in %) Bitte ausfüllen*
[11 empty] | Gesamt-Endpreis netto |  | 0 | netto
[11 empty] | Mehrwertsteuer 19% |  | 0
[11 empty] | Gesamt-Endpreis brutto |  | 0 | brutto
abzgl. Zahlungskonditionen/Skonto (in %) Bitte ausfüllen*
[11 empty] | Gesamt-Endpreis brutto/Skonto |  | 0 | brutto/Skonto
Im Übrigen gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen/KCLW-V03b des AG. Diese sowie auch die o.g. Zahlungskonditionen gelten ebenso für alle zusätzlichen Lieferungen/Leistungen, die sich aus diese Vergabe bzw. Rahmenvertrag ergeben.
Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Angebotsschreiben/KCLW-V02 die Richtigkeit seiner Eintragungen und Preise dieser Anlage und für den angegebenen Vertragszeitraum.
Eine zusätzliche Unterschrift an dieser Stelle ist daher nicht erforderlich.

## Rabatte Teil 2
Anlage - Leistungsverzeichnis/D2 - Rabatte / Teil 2
Eintragungen des Bieters
Pos. | Hersteller | Preisgruppe/Kalkulationsgruppe | Rabatt in %* | Bemerkungen des Bieters* wie Webseite
1 | Busch-Jäger | 01 Schalter Standard
02 Basis SSM
04 FI-Schalter
05 AP trocken + WG UP
12 AP WG und WD
13 Basis AP WG
14 Sicherheitstechnik
19 / 20 Elektronik
2 | ELSO | SB Einsätze
SC Aqua Top
SD Elektronik
SE Renovierung
SI Arezzo
SJ Arezzo Elektronik
SK / SL Scala, Fashion, Riva, Joy
SN / SR Novia Aqua-in, Contura
3 | Gira | 01 Standard-Schaltermaterial
02 Elektronik, Funk-Bus
11 Schaltermaterial bunt / metall
13 AP WG TX 44
14 WG AP
15 Jalousie Rollo
21 Standard Mechanik
22 Standard Elektronik
24 Standard WG AP
4 | Jung | 01UP Einsätze Standard
02 Schalter bunt
04
05
06 Elektronik Jalousie, Funk
07 AP 600 AP Kappen
08
09
10
11 WG 600 WG 800 außer Elektronik
14
16
19
4 | Jung | 29
31 A-Artikel
33
34 A-Artikel Elektronik
40
5 | Merten | E0 Elektronik UP AP Funk
E8 Fokus Elektronik
T0 Schalter UP Weiß
T1 System M, Basis Farbig Echtglas
T2 System Fläche farbig Echtglas
T4 Antik
T5 AP trocken
T8 Fokus Schalter UP
W0 Aquastar, schlagfest
W1 Aquadesign, Feuchtraum UP
W8 Focus Schalter Feuchtraum
6 | Hager | H70 Schalter normal
H71 Schalter farbig
H71 ETS
6 | Hager | H73 Schalter AP
H75 Schalter UP Design Basis
ggf. weitere Angebote:*
7 | Trilux | AL
IL
MT
P23
8 | Hager | H01
H02
H03
H04
H05
H06
H10
H11
H12
H13
H14
H20
H21
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H40
H41
H42
H43
H44
H45
H50
H51
H52
H53
H54
H55
H56
H60
H61
H62
H70
H71
H72
H73
H75
H77
H79
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T10
T15
T20
T21
T22
T30
T35
T45
Im Übrigen gelten die Zusätzlichen Vertragsbedingungen/KCLW-V03b des AG.
Die im Teil 1 "LV-D2…" angebebenen Zahlungskonditionen gelten ebenso für diesen "Teil 2 "LV-D2…"
Der Bieter bestätigt mit seiner Unterschrift auf dem Angebotsschreiben/KCLW-V02 die Richtigkeit seiner
Eintragungen und Konditionen dieser Anlage und für den angegebenen Vertragszeitraum.
Eine zusätzliche Unterschrift an dieser Stelle ist daher nicht erforderlich.