## Los 1 - Technik
Hochschule Zittau/Görlitz
Dezernat Technik und Gebäudemanagement | [5 empty] | Bieterkennung (vom Bieter auszufüllen)
Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau | [5 empty] | Firma:
Anschrift:
Vergabe-Nr. O-0725-R | [5 empty] | Bearbeiter:
Lieferung Labor- und Lehrmittel
Anlage zum Leistungsverzeichnis
Hinweis: In den Spalten C und D wird ein Lieferant/Hersteller zur Orientierung vorgegeben. Der Artikel muss nicht zwingend von dieser Firma sein, jedoch gleichwertig zu den Spezifikationen, welche auf deren Webseiten einsehbar sind.
Bearbeitungshinweis: Bitte füllen Sie die Spalten G und H aus, auch wenn der Artikel mit dem vorgegebenen Fabrikat übereinstimmt. In Spalte I tragen Sie bitte Ihren Angebotspreis netto pro VE ein; der Preis in Spalte J errechnet sich automatisch. Bei einer abweichenden Packungsgröße Ihres angebotenen Artikeln weisen Sie bitte explizit auf die angebotene Packungsgröße hin. In der Angebotsauswertung wird der Preis des Artikels auf die abgefragte Packungsgröße umgerechnet.
|  | oder gleichwertig |  |  |  | vom Bieter auszufüllen
Pos. | Bezeichnung | Lieferant / Hersteller | Artikel-Nr. | Stück pro VE | Anzahl VE | Lieferant / Hersteller | Artikel-Nr. | Einzelpreis netto pro VE | Gesamtpreis netto
Chemie
1 | Schmelzpunktsystem | Krüss | M3000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
2 | Schmelzpunktkapillaren | Krüss | KSPS1010 | 100 | 2 |  |  |  | 0
3 | Dichtebestimmung, Density Kit Standard & Advanced | VWR | 611-3131 | 1 | 1 |  |  |  | 0
4 | Abbe-Refraktometer | Krüss | AR4 | 1 | 1 |  |  |  | 0
5 | Heizhaube, Modell WHG2 bis 450°C, Heizpilz 100ml/100W | VWR | 453-1007 | 1 | 1 |  |  |  | 0
6 | Laborhebebühne nach DIN 12897, Alu 160x130 mm, max. Belastbarkeit statisch 30 kg / dynamisch 7 kg, Arbeitshöhe 60-275 mm | Bochem | 11020 | 1 | 1 |  |  |  | 0
7 | Vortexschüttler nach DIN EN 60529: IP 40 | VWR | 444-0004 | 1 | 3 |  |  |  | 0
8 | Heizplatte mit Magnetrührer SHP-200-S | Carl Roth | PY72.1 | 1 | 9 |  |  |  | 0
9 | elektronische Präzisionswaage für den Ausbildungsbereich, Wägebereich 420 g, Ablesbarkeit 0,001 g, Waagschale ø 80 mm | VWR | 611-3468 | 1 | 1 |  |  |  | 0
10 | Tisch pH-Meter pH 1100L inkl. Elektrode, Elektrodenhalter, Pufferlösungen | VWR | 662-1657 | 1 | 1 |  |  |  | 0
Biotechnologie
11 | Kühlschrank Lkexv 1800 MediLine | Liebherr | - | 1 | 1 |  |  |  | 0
12 | digitales Blockthermostat für zwei Blöcke | VWR | 460-0350 | 1 | 1 |  |  |  | 0
13 | Mikrozentrifuge mit Rotor 8x1,5/2,0ml-Röhrchen, 4 PCR-Gefäßstreifen (8x0,2ml), 8 Adaptern für je 0,4ml- und 0,5ml-Röhrchen, max. 6.000 min⁻¹ | VWR | 521-2319P | 1 | 6 |  |  |  | 0
14 | Kühlzentrifuge mit Rotor 24x1,5/2,0ml-Röhrchen, max. 14.800 min⁻¹ | VWR | 521-2657 | 1 | 1 |  |  |  | 0
15 | universales Netzgerät, 1-700 mA (1 mA-Schritte), 5-300 V (1 V-Schritte) | VWR | 700-1285DE | 1 | 2 |  |  |  | 0
16 | Thermocycler für PCR, Modell Alpha 1, 96 Well | Carl Roth | 1Y24.1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
17 | Schüttelwasserbad für Erelenmeyerk, Modell OLS26, Hersteller Grant | VWR | 462-0519 | 1 | 1 |  |  |  | 0
18 | UV/VIS-Photometer, Modell UV-6300PC | VWR | 634-6041 | 1 | 1 |  |  |  | 0
19 | Stereo-Zoom-Mikroskop für erweitere Anforderungen, Modell SZBL360-Plus | VWR | 630-3088P | 1 | 5 |  |  |  | 0
20 | Stereo-Zoom-Mikroskop für erweitere Anforderungen, Modell SZTL360-Plus | VWR | 630-3089P | 1 | 2 |  |  |  | 0
21 | CCD-Kamera-Adapter, 1/3"-Sensor, 035x, für Modell SZTL360-Plus | VWR | 630-1748 | 1 | 2 |  |  |  | 0
22 | USB-Digitalkamera für Mikroskop Modell SZTL360-Plus | VWR | 630-2737 | 1 | 2 |  |  |  | 0
23 | Phasenkontrastmikroskop Modell BL384 Ph | VWR | 630-1934 | 1 | 5 |  |  |  | 0
24 | Phasenkontrastmikroskop Modell TL384 Ph | VWR | 630-1935 | 1 | 2 |  |  |  | 0
25 | CCD-Kamera-Adapter, 1/3"-Sensor, 035x, für Modell TL384 Ph | VWR | 630-1748 | 1 | 2 |  |  |  | 0
26 | USB-Digitalkamera für Modell TL384 Ph | VWR | 630-2737 | 1 | 2 |  |  |  | 0
27 | Planachromatisches Objektiv 20x/0,40 für Modell TL384 Ph | VWR | 630-2051 | 1 | 2 |  |  |  | 0
28 | Brutschrank Modell INCU-Line IL 23 mit durchsichtigem Fenster | VWR | 390-0482 | 1 | 1 |  |  |  | 0
29 | Tischzentrifuge mit Rotor TX-400, Becher und Kappen, für Falcon Tubes | VWR | 521-2659P | 1 | 1 |  |  |  | 0
30 | Festwinkelrotor für 8x 50 ml-Röhrchen | VWR | 521-1567 | 1 | 1 |  |  |  | 0
31 | Festwinkelrotor für 30x 15 ml-Röhrchen | VWR | 521-1565 | 1 | 1 |  |  |  | 0
32 | Kälte-Umwälzthermostat CORIO™ CP-200F | Julabo | 9013701.33 | 1 | 2 |  |  |  | 0
Grätzelzelle
33 | Kompaktwaage 500 / 0,1g | Kern | EMB 500-1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
34 | Netzadapter für Kompaktwaage 230 V | Kern | 440-902 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | Labor-Heizplatte ø 135 mm, 400 W, max. 425 °C | Conatex | 2015181 | 1 | 1 |  |  |  | 0
Brennstoffzelle
36 | Universal-Netzgerät 6/12/24VAC/5A und 5/6/12/30VDC/2,5A | Conatex | 1124000 | 1 | 2 |  |  |  | 0
[8 empty] | Summe netto: | 0
[8 empty] | 19% MwSt.: | 0
[8 empty] | Summe brutto: | 0

## Los 2 - Ausstattung
Hochschule Zittau/Görlitz
Dezernat Technik und Gebäudemanagement | [5 empty] | Bieterkennung (vom Bieter auszufüllen)
Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau | [5 empty] | Firma:
Anschrift:
Vergabe-Nr. O-0725-R | [5 empty] | Bearbeiter:
Lieferung Labor- und Lehrmittel
Anlage zum Leistungsverzeichnis
Hinweis: In den Spalten C und D wird ein Lieferant/Hersteller zur Orientierung vorgegeben. Der Artikel muss nicht zwingend von dieser Firma sein, jedoch gleichwertig zu den Spezifikationen, welche auf deren Webseiten einsehbar sind.
Bearbeitungshinweis: Bitte füllen Sie die Spalten G und H aus, auch wenn der Artikel mit dem vorgegebenen Fabrikat übereinstimmt. In Spalte I tragen Sie bitte Ihren Angebotspreis netto pro VE ein; der Preis in Spalte J errechnet sich automatisch. Bei einer abweichenden Packungsgröße Ihres angebotenen Artikeln weisen Sie bitte explizit auf die angebotene Packungsgröße hin. In der Angebotsauswertung wird der Preis des Artikels auf die abgefragte Packungsgröße umgerechnet.
|  | oder gleichwertig |  |  |  | vom Bieter auszufüllen
Pos. | Bezeichnung | Lieferant / Hersteller | Artikel-Nr. | Stück pro VE | Anzahl VE | Lieferant / Hersteller | Artikel-Nr. | Einzelpreis netto pro VE | Gesamtpreis netto
Chemie
1 | Dewar-Gefäß in Kugelform, Nutzinhalt 1 Liter | KGW-Isotherm | 21 AL | 1 | 1 |  |  |  | 0
2 | Kältehandschuhe Cryo-Gloves®, blau, Länge 390 mm, Größe XL (11) | Tempshield | MAXL | 1 Paar | 3 |  |  |  | 0
3 | Stativplatte 210x130, 1,75kg M10 pulverbeschichtet | VWR | 241-7111 | 1 | 6 |  |  |  | 0
4 | Stativstab Edelstahl 10mm M10 600mm | VWR | 241-3158 | 1 | 6 |  |  |  | 0
5 | Universaldoppelmuffe bis 16mm | VWR | 241-3168 | 1 | 10 |  |  |  | 0
6 | Universalklemme gabelförmig 0-80mm | VWR | 241-0349 | 1 | 10 |  |  |  | 0
7 | Wasserdampfdestillation | Conatex | 1215015 | 1 | 2 |  |  |  | 0
8 | Scheidetrichter 100 ml ungraduierst mit massivem Glasküken, Hülse 19/26 NS | Lenz | 4 0000 37 | 1 | 3 |  |  |  | 0
9 | DC-Entwicklungskammern mit flachem Boden | VWR | 552-0009 | 1 | 3 |  |  |  | 0
10 | DC-Platten mit Fluoreszenzindikator | VWR | 551-0029 | 25 | 1 |  |  |  | 0
11 | Verschlussfolie Parafilm® M, Breite 100 mm, Länge 38 m, Stärke 120 µm | Carl Roth | H666.1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
12 | Becher aus PP, 25 ml niedrige Form | VWR | 213-1621 | 12 | 1 |  |  |  | 0
13 | Becher aus PP, 100 ml niedrige Form | VWR | 213-1623 | 12 | 2 |  |  |  | 0
14 | Becher aus PP, 250 ml niedrige Form | VWR | 213-1624 | 6 | 2 |  |  |  | 0
15 | Becher aus PP, 1000 ml niedrige Form | VWR | 213-1642 | 1 | 10 |  |  |  | 0
16 | Reagenzglas nach DIN 12395, 16 ml, 130 mm, ø 16 mm | VWR | 212-0769 | 10 | 1 |  |  |  | 0
17 | Reagenzglasklammer aus Holz, für Durchmesser 20 mm | VWR | 212-6506 | 10 | 10 |  |  |  | 0
18 | Reagenzglasständer, 40 Bohrungen (4x 10) á 20 mm, Maße ca. 250x108x72 mm (BxTxH), Farbe blau | VWR | 211-0351 | 1 | 3 |  |  |  | 0
19 | Falcon-tubes 15 ml aus PP mit Schraubverschluss, 17x120 mm | VWR | 734-0452 | 500 | 1 |  |  |  | 0
20 | Falcon-tubes 50 ml aus PP mit Schraubverschluss, 30x115 mm | VWR | 734-0448 | 500 | 1 |  |  |  | 0
21 | Erlenmeyer Enghals mit Bördelrand, 500 ml | Brand | 92744 | 10 | 1 |  |  |  | 0
22 | Erlenmeyerkolben mit Normschliff und Stopfen nach DIN 12387, 250 ml, Hülse 29/32 NS | VWR | 201-1392 | 2 | 5 |  |  |  | 0
23 | Trichter aus Kunststoff 150 mm, Stiel-A-ø 26,7 mm, Stiel Länge 33 mm | VWR | 221-0242 | 4 | 30 |  |  |  | 0
24 | Trichterhalter (120-500 ml) mit Klemme zur Befestigung an Staivstäben mit ø 8-14 mm | Carl Roth | PY61.1 | 1 | 6 |  |  |  | 0
25 | Faltenfilter 150 mm, Sorte 589/1 1/2, Whatmann | VWR | 512-0650 | 100 | 4 |  |  |  | 0
26 | Laborflasche nach ISO 4796, Enghals, mit Schraubverschluss GL 45, mit Graduierungen, 1000 ml | VWR | 215-1595 | 10 | 1 |  |  |  | 0
27 | Laborflasche nach ISO 4796, Enghals, mit Schraubverschluss GL 45, mit Graduierungen, 500 ml | VWR | 215-1594 | 10 | 1 |  |  |  | 0
28 | Laborflasche nach ISO 4796, Enghals, mit Schraubverschluss GL 45, mit Graduierungen, 250 ml | VWR | 215-1593 | 10 | 2 |  |  |  | 0
29 | Messzylinder aus PP, 25 ml, hohe Form, Klasse B | VWR | 612-2427 | 1 | 10 |  |  |  | 0
30 | Messzylinder aus PP, 50 ml, hohe Form, Klasse B | VWR | 612-2428 | 1 | 10 |  |  |  | 0
31 | Messzylinder aus PP, 100 ml, hohe Form, Klasse B | VWR | 612-5658 | 1 | 10 |  |  |  | 0
32 | Serologische Pipetten, völliger Ablauf, 5 ml, Teilung 0,1 ml | VWR | 612-0843P | 300 | 1 |  |  |  | 0
33 | Serologische Pipetten, völliger Ablauf, 25 ml, Teilung 0,2 ml | VWR | 612-3698 | 200 | 1 |  |  |  | 0
34 | Sicherheits-Pipettierbälle, Flip, Farbe rot | VWR | 612-1920 | 1 | 10 |  |  |  | 0
35 | Pipettenständer drehbar, mit 94 Öffnungen unterschiedlicher Durchmesser (bis max. 13 mm) | Carl Roth | 7364.1 | 1 | 3 |  |  |  | 0
36 | Einmal-/Pasteurpipetten graduiert mit großem Ansaugball, Kapazität 5,8 ml, Länge 155 mm | VWR | 612-4491 | 500 | 1 |  |  |  | 0
37 | Magnetrührstäbchen zylindrisch ø 8 mm, 50 mm | VWR | 442-4528 | 5 | 6 |  |  |  | 0
38 | Magnetrührstaäbchen-Entferner PTFE, 250 mm | VWR | 442-4550 | 1 | 3 |  |  |  | 0
39 | Pinzette 12 cm, gerade, stumpf, rostfreier Stahl | Conatex | 2000648 | 1 | 6 |  |  |  | 0
40 | Doppelspatel rostfrei, 210 mm | Conatex | 1169574 | 1 | 10 |  |  |  | 0
41 | Löffelspatel rostfrei, flach, 180 mm | Conatex | 1169579 | 1 | 10 |  |  |  | 0
42 | Sicherheitswaschflasche aus LDPE-Harz, 500 ml, Aufdruck "Destilliertes Wasser" | VWR | 215-4306P | 6 | 1 |  |  |  | 0
43 | Tropfflasche 125 ml | VWR | LAMA102 | 1 | 30 |  |  |  | 0
44 | Wiegeschiffchen aus PS mit Ausgussschnaupe, 140 ml, Länge 133 mm, Breite 89 mm | Carl Roth | A230.1 | 250 | 1 |  |  |  | 0
45 | Schutzbrille Anti-UV (2 - 1,2), kratzfest, beschlagfrei | VWR | 111-1842 | 1 | 30 |  |  |  | 0
46 | Überschutzbrille Anti-UV, kratzfest, beschlagfrei | VWR | 111-1846 | 1 | 15 |  |  |  | 0
47 | Einmalhandschuhe gem. EN 420, EN ISO 734-1/Typ B (KPT), EN ISO 374-5 (Virus), ASTMF 1671-97, EN 421.AQL 1,5, Nitril, Größe S | Carl Roth | CPX6.1 | 100 | 2 |  |  |  | 0
48 | Einmalhandschuhe gem. EN 420, EN ISO 734-1/Typ B (KPT), EN ISO 374-5 (Virus), ASTMF 1671-97, EN 421.AQL 1,5, Nitril, Größe M | Carl Roth | CPX7.1 | 100 | 4 |  |  |  | 0
49 | Einmalhandschuhe gem. EN 420, EN ISO 734-1/Typ B (KPT), EN ISO 374-5 (Virus), ASTMF 1671-97, EN 421.AQL 1,5, Nitril, Größe L | Carl Roth | CPX8.1 | 100 | 4 |  |  |  | 0
50 | Einmalhandschuhe gem. EN 420, EN ISO 734-1/Typ B (KPT), EN ISO 374-5 (Virus), ASTMF 1671-97, EN 421.AQL 1,5, Nitril, Größe XL | Carl Roth | CPX9.1 | 100 | 2 |  |  |  | 0
51 | Mörser ohne Pistille, aus Porzellan, nach DIN 12906, 220 ml | VWR | 410-0113 | 1 | 10 |  |  |  | 0
52 | Pistille, aus Porzellan, nach DIN 12906, 36 mm, Länge 150 mm | VWR | 410-0121 | 1 | 10 |  |  |  | 0
53 | Bunsenbrenner mit Ventilgaskartusche | Conatex | 1042700 | 1 | 4 |  |  |  | 0
54 | Ventilgaskartusche für Brenneraufsätze | Conatex | 1042702 | 1 | 10 |  |  |  | 0
55 | Wärmeschutzplatte 400x400 mm (LxB) zum Arbeiten mit Gasbrennern | Conatex | 1002190 | 1 | 12 |  |  |  | 0
56 | Destillationsapparatur (kompletter Experimentier-Stand siehe Leitfabrikat) | Conatex | 1215014 | 1 | 3 |  |  |  | 0
57 | Normschliffstopfen aus Kunststoff, Schliff NS 29/32 | Carl Roth | LL83.1 | 10 | 1 |  |  |  | 0
58 | Magnetrührstäbchen zylindrisch ø 6 mm, 20 mm | VWR | 442-4523 | 10 | 3 |  |  |  | 0
59 | Instrumenten- und Labortablett ca. 270x210x17 mm, weiß aus Melamin | Conatex | 1183048 | 1 | 30 |  |  |  | 0
Biotechnologie
60 | Thermometer, schwarze Graduierung auf gelbem Hintergrund, komplett eintauchbar, Länge 305 mm | VWR | 620-0787 | 1 | 1 |  |  |  | 0
61 | mechanische Einkanal-Pipette, 0,5 - 10 µl | VWR | 613-7130 | 1 | 6 |  |  |  | 0
62 | mechanische Einkanal-Pipette, 10 - 100 µl | VWR | 613-7133 | 1 | 6 |  |  |  | 0
63 | mechanische Einkanal-Pipette, 100 - 1000 µl | VWR | 613-7136 | 1 | 6 |  |  |  | 0
64 | Pipettenständer für vier Einkanal-Pipetten aus Pos. 3-5 | VWR | 613-5471 | 1 | 6 |  |  |  | 0
65 | horizontale Geleinheit, shiroGEL Mini 10,7x10 cm | VWR | 700-0250 | 1 | 2 |  |  |  | 0
66 | Gelgießdamm für 7-cm-Geltablett | VWR | 700-0252 | 2 | 2 |  |  |  | 0
67 | UV-transparentes Geltablett für shiroGEL Mini 10 | VWR | 700-0251 | 1 | 6 |  |  |  | 0
68 | Gelelektrophoresesysteme (Protein) | VWR | 700-0292 | 1 | 2 |  |  |  | 0
69 | Petrischalen (PS), aseptisch, mit einer Belüftungsnocke, ø 90 mm, Höhe 14 mm | VWR | 391-0565 | 480 | 1 |  |  |  | 0
70 | Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen, 1,5 ml, unsteril, Farbe natur | VWR | 525-1126 | 500 | 1 |  |  |  | 0
71 | Linsenreinigungspapier ca. 100x150 mm, 12g/m² | - | - | 500 | 2 |  |  |  | 0
72 | Labormarker, feine Spitze, Schriftfarbe schwarz | VWR | 811-0065 | 10 | 1 |  |  |  | 0
73 | Macro-Pipettierhelfer für Pipette 0,1 bis 200 ml | - | - | 1 | 3 |  |  |  | 0
74 | Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), unsteril, für Macro-Pipettierhelfer (Pos. 21) | VWR | 612-1965 | 1 | 3 |  |  |  | 0
75 | Ständer für Entsorgungbeutel | VWR | 129-0972 | 1 | 6 |  |  |  | 0
76 | Entsorgungsbeutel (PP), ca. 300x200 mm | VWR | 129-0972 | 100 | 5 |  |  |  | 0
77 | Universaltablat mit einstellbaren Federn, für OLS26 | VWR | 462-0545 | 1 | 1 |  |  |  | 0
78 | Nährbodenflasche (Duran), 300 ml, Außen-ø 71 mm, Hals-ø 38 mm | VWR | 391-0544 | 1 | 6 |  |  |  | 0
79 | Metallkappe (Aluminium) für Nährbodenflasche (Pos. 27) | VWR | 214-1169 | 1 | 6 |  |  |  | 0
80 | Kosmetiktücher zweilagig, ca. 192x200 mm | VWR | 115-0600 | 150 | 10 |  |  |  | 0
81 | digitaler Timer, ab 99 Min., 59 Sek., lauter Alarm für lärmintensive Umgebung | VWR | 609-0185 | 1 | 6 |  |  |  | 0
82 | UV-Mikro-Küvetten 70 µl, Lichtweg 10 mm, Fenstermaterial Quarz | VWR | SCLI80-2103-69 | 1 | 3 |  |  |  | 0
83 | Pipettenspitzen (PP) 0,1 - 30 µl, UltraFine FlexTop, lose verpackt | VWR | 613-0636 | 1000 | 6 |  |  |  | 0
84 | Pipettenspitzen (PP) 1 - 200 µl, Bevel Point silikonisiert, lose verpackt | VWR | 613-0277 | 1000 | 6 |  |  |  | 0
85 | Pipettenspitzen (PP) 100 - 1000 µl, UltraFine graduiert, 6 Racks mit je 96 Stück | VWR | 613-0344 | 576 | 6 |  |  |  | 0
86 | Racks Mikrozentrifugenröhrchen (PP), für 8x12x 0,5 ml oder 1,5/2,0 ml, farblich sortiert | VWR | 211-0218 | 5 | 2 |  |  |  | 0
87 | Heizblock für 20x 1,5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäße | VWR | 460-3212 | 1 | 1 |  |  |  | 0
88 | TAE-Puffer 50x Flüssigkonzentrat, Kunststoffflasche | VWR | K915-1.6L | 1,6 l | 1 |  |  |  | 0
89 | Ladefarbstoff 50x | VWR | 1B1812-25ML | 25 ml | 1 |  |  |  | 0
90 | DNA-Leiter, 100 bp (konzentriert), 500 ng/µl, 1x100 µl, für 50 Spuren | VWR | 25-2010 | 1 Set | 1 |  |  |  | 0
91 | DNA-Leiter, 1 kb (konzentriert), 500 ng/µl, 5x100 µl, für 250 Spuren | VWR | 25-2030 | 1 Set | 1 |  |  |  | 0
92 | Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel GelRed™ 10000x in water | VWR | 41003. | 0,5 ml | 1 |  |  |  | 0
93 | DNA/RNA-Farbstoff peqGreen, ausreichend für bis zu 400 Gele | VWR | 732-3196 | 1 ml | 1 |  |  |  | 0
94 | Gelschaufel, ca. 127x305 mm | VWR | 730-1022 | 1 | 1 |  |  |  | 0
95 | PAA-Gel 100x80 mm, 250-20 kDa, 60 µl, 4-12%, 12 wells | GenScript | M00653 | 10 | 1 |  |  |  | 0
96 | Laufpuffer für vert. Gelelektrophorese | VWR | 0307-1L | 1 l | 1 |  |  |  | 0
97 | Protein Marker IV (pre-stained), peqGOLD, 2x 250 µl, für 50 Spuren | VWR | 27-2110 | 1 Set | 1 |  |  |  | 0
98 | 6X GelRed loading buffer (pre-stained) with tracking dye | VWR | 41010. | 1 ml | 1 |  |  |  | 0
99 | Entfärbebeutel, entfernt bis zu 5mg Ethidiumbromid je Beutel | VWR | E732-25 | 25 | 2 |  |  |  | 0
100 | Schutzbrille anti-UV, kratzfest, beschlagfrei | VWR | 111-1846 | 1 | 10 |  |  |  | 0
101 | Schutzbrille für Besucher anti-UV (2-1.2), kratzfest, beschlagfrei | VWR | 111-0930 | 1 | 20 |  |  |  | 0
102 | Drigalskispatel (Edelstahl), Klingenbreite 40 mm, Länge 195 mm | VWR | 231-0652 | 5 | 6 |  |  |  | 0
103 | Kompakt-Bürette, austauschbarer PTFE-Hahn, 25 ml, 0,1 ml, 510 mm | Brand | 13906 | 1 | 4 |  |  |  | 0
104 | Bürettenklemme, für Bürette bis 50 ml, mit Rollenhalterung | Brand | 578001 | 1 | 4 |  |  |  | 0
105 | Mikroskop-Objektträger mit grünem Mattrand, abgeschrägten Ecken (45°) | VWR | 631-1564 | 50 | 20 |  |  |  | 0
106 | Deckgläser, quadratisch 18x18 mm, Nr. #1,5 | VWR | 631-0121 | 1000 | 8 |  |  |  | 0
107 | Impföse (NiCr. 8020), Länge 50 mm, ø 2,5 mm | VWR | 631-7132 | 10 | 6 |  |  |  | 0
108 | Impfösenhalter (Aluminium), Halteschaft mit PVC ummantelt, Länge 150 mm | VWR | 612-2683 | 1 | 6 |  |  |  | 0
109 | Einweg-Injektionskanülen G19, Länge 40 mm, ø 1,10 mm | VWR | 613-2028 | 100 | 1 |  |  |  | 0
110 | Rasierklingen, einseitig geschliffen, Kohlenstoffstahl | Plano | 585 | 100 | 1 |  |  |  | 0
Grätzelzelle
111 | Objektträger, beschichtet und unbeschichtet, +/-TiO2 | Man Solar B.V. | 001 | 2*6 | 4 |  |  |  | 0
112 | Objektträger, unbeschichtet | Man Solar B.V. | 002 | 12 | 4 |  |  |  | 0
113 | Pulverspatel, Edelstahl 1.4301, 9 mm breit, 130 mm lang | RSG | 80.037.130 | 5 | 1 |  |  |  | 0
114 | Becher, 25 ml, niedrige Form, graduiert 5 ml-Interval | Corning | 1000P-25 | 24 | 1 |  |  |  | 0
115 | Becher, 100 ml, niedrige Form, graduiert 20 ml-Interval | Corning | 1000P-100 | 12 | 4 |  |  |  | 0
116 | Mörser 400 ml, ø 125 mm, Höhe 71 mm, ohne Pistille | VWR | 410-0114 | 1 | 3 |  |  |  | 0
117 | Pistille Länge 175 mm, Kopf ø 42 mm | VWR | 410-0122 | 1 | 3 |  |  |  | 0
118 | Serologische Pipetten, völliger Ablauf, 5 ml, Teilung 0,1 ml | VWR | 612-0843P | 1 | 10 |  |  |  | 0
119 | Sicherheits-Pipettierbälle, Standard 10 ml | VWR | 612-1930 | 1 | 10 |  |  |  | 0
120 | Pinzette 12 cm, stumpf | Conatex | 2000648 | 1 | 6 |  |  |  | 0
[8 empty] | Summe netto: | 0
[8 empty] | 19% MwSt.: | 0
[8 empty] | Summe brutto: | 0

## Los 3 - Chemie
Hochschule Zittau/Görlitz
Dezernat Technik und Gebäudemanagement | [5 empty] | Bieterkennung (vom Bieter auszufüllen)
Theodor-Körner-Allee 16, 02763 Zittau | [5 empty] | Firma:
Anschrift:
Vergabe-Nr. O-0725-R | [5 empty] | Bearbeiter:
Lieferung Labor- und Lehrmittel
Anlage zum Leistungsverzeichnis
Hinweis: In den Spalten C und D wird ein Lieferant/Hersteller zur Orientierung vorgegeben. Der Artikel muss nicht zwingend von dieser Firma sein, jedoch gleichwertig zu den Spezifikationen, welche auf deren Webseiten einsehbar sind.
Bearbeitungshinweis: Bitte füllen Sie die Spalten G und H aus, auch wenn der Artikel mit dem vorgegebenen Fabrikat übereinstimmt. In Spalte I tragen Sie bitte Ihren Angebotspreis netto pro VE ein; der Preis in Spalte J errechnet sich automatisch. Bei einer abweichenden Packungsgröße Ihres angebotenen Artikeln weisen Sie bitte explizit auf die angebotene Packungsgröße hin. In der Angebotsauswertung wird der Preis des Artikels auf die abgefragte Packungsgröße umgerechnet.
|  | oder gleichwertig |  |  |  | vom Bieter auszufüllen
Pos. | Bezeichnung | Lieferant / Hersteller | Artikel-Nr. | Stück pro VE | Anzahl VE | Lieferant / Hersteller | Artikel-Nr. | Einzelpreis netto pro VE | Gesamtpreis netto
Chemie
1 | D(+)-Glucose, 250 g, CAS Nr. 50-99-7 | Carl Roth | X997.1 | 250 g | 1 |  |  |  | 0
2 | Stearinsäure, 1 kg, ≥ 98 %, CAS Nr. 57-11-4 | Carl Roth | 9459.1 | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
3 | D(-)-Fructose, 1 kg, ≥ 99,5%, CAS Nr. 57-48-7 | Carl Roth | 4981.4 | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
4 | Harnstoff, 500 g, ≥ 99,5 %, CAS-Nr. 57-13-6 | Carl Roth | X999.1 | 500 g | 1 |  |  |  | 0
5 | L(+)-Ascorbinsäure, 500 g, ≥ 9 9%, CAS-Nr. 50-81-7 | Carl Roth | 3525.3 | 500 g | 1 |  |  |  | 0
6 | D(+)-Saccharose, 1 kg, ≥ 99,5 %, CAS-Nr. 57-50-1 | Carl Roth | 4621.1 | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
7 | Ethanol, 1 Liter, ≥ 99,8 % p. a., vergällt, CAS-Nr. 64-17-5 | Carl Roth | 0911.1 | 1 l | 1 |  |  |  | 0
8 | Minzöl, 50 ml, japanisch, natürlich, CAS Nr. 90063-97-1 | Carl Roth | 6731.2 | 50 ml | 1 |  |  |  | 0
9 | Eukalyptusöl, 500 ml, naturidentisch | Carl Roth | 3297.2 | 500 ml | 1 |  |  |  | 0
10 | Pfefferminzöl, 50 ml, rein | Carl Roth | 9318.1 | 50 ml | 1 |  |  |  | 0
11 | Teebaumöl, 50 ml australisch, natürlich, CAS-Nr. 85085-48-9 | Carl Roth | K032.1 | 50 ml | 1 |  |  |  | 0
12 | Sternanisöl, 100 ml, natürlich, CAS-Nr. 84650-59-9 | Carl Roth | 7036.1 | 100 ml | 1 |  |  |  | 0
13 | Thymianöl, 50 ml, natürlich, CAS-Nr. 84776-98-7 | Carl Roth | K500.1 | 50 ml | 1 |  |  |  | 0
14 | Zimtöl, 50 ml, künstlich | Carl Roth | 6512.1 | 50 ml | 1 |  |  |  | 0
15 | Schlifffett, Mittelviskos, 35 g | VWR | 291-1220 | 35 g | 1 |  |  |  | 0
16 | Calciumcarbonat, 1 kg, ≥ 98,5%, CAS-Nr. 471-34-1 | Carl Roth | 6230.1 | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
17 | Benedict-Reagenz, 100 ml, zur Zuckerbestimmung | Carl Roth | 0010.1 | 100 ml | 1 |  |  |  | 0
Biotechnologie
18 | Agarose, CAS-Nr. 9012-36-6 | VWR | 732-2788 | 100 g | 1 |  |  |  | 0
19 | Coomassie® Brilliantblau G 250, CAS-Nr. 6104-58-1 | VWR | M140-10G | 10 g | 1 |  |  |  | 0
20 | Ponceau S, hochrein, CAS-Nr. 6226-79-5 | VWR | 0860-50G | 50 g | 1 |  |  |  | 0
21 | Universalindikatorlösung in 50% Ethanol vergällt, pH 4-10 | Carl Roth | 1PET.2 | 500 ml | 1 |  |  |  | 0
Grätzelzelle
22 | Kaliumiodid ≥99%, CAS-Nr. 7681-11-0 | VWR | A12704.18 | 50 g | 1 |  |  |  | 0
23 | Titan(IV)oxid Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens, Supelco®, CAS-Nr. 13463-67-7 | VWR | 1.00808.1000 | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
Brennstoffzelle
24 | Magnesiumspäne ≥ 99,9%, Länge 2-4 mm |  |  | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
25 | Zitronensäure, Lebensmittelqualität, CAS-Nr. 5949-1 |  |  | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
26 | Kaliumhydroxid ≥ 85%, p. a., in Plätzchen, CAS-Nr. 1310-58-3 | Carl Roth | 6751.1 | 1 kg | 1 |  |  |  | 0
27 | Schwefelsäure 25 %, reinst, CAS-Nr. 7664-93-9 | Carl Roth | 0967.2 | 2,5 l | 1 |  |  |  | 0
[8 empty] | Summe netto: | 0
[8 empty] | 19% MwSt.: | 0
[8 empty] | Summe brutto: | 0