Das Brandmeldekonzept, bzw. Konzept für BMA, ist nach DIN 14675, Abschnitt 5, vom Betreiber/Auftraggeber einer Brandmeldeanlage(BMA) bzw. Alarmierungsanlage(SAA) bzw. dessen Beauftragten zu erstellen.

Zur Planung einer Brandmeldeanlage im Objekt:

Bezeichnung:

Adresse:           ,

Betreiber / Auftraggeber:

Ansprechpartner:

Brandmeldekonzeptersteller:

# Festlegungen der Anforderungen****

erfolgten aufgrund

eigener Festlegungen des Betreibers / Auftragsgebers, siehe Anlagen

der Vertragsbedingungen / Klauseln des Versicherers, Bezug siehe Anlage(n):      ,

des Baugenehmigungsbescheids vom      ,

die BMA wird Bestandteil der Betriebsgenehmigung des Objektes

betreffender Vorgaben des geltenden Brandschutzkonzeptes vom

zusätzlicher Abstimmung(en) mit der Bauaufsichtsbehörde, bzw. Brandschutzdienststelle; Bezug siehe Anlage(n):     ,

sonstiger Festlegungen; siehe Anlage(n):

Es erfolgten keine zusätzlichen Festlegungen / Klärungen.

die Technischen Aufschaltbedingungen (TAB) der Brandschutzdienststelle       sind zusätzlich zu beachten,

# Zu erfüllende Regelwerke:

DIN 14675 (BMA);   DIN VDE 0833-1 (Allgemeines);   DIN VDE 0833-2 (BMA);  
 DIN VDE 0833-4 (SAA); 
 VdS 2095 (BMA);    VdS 2833 (Überspannungsschutz.);   VdS 2496 (Ansteuerung v. FLA);

sonstige:

# Umfang der Überwachung:

Kategorie 1 (Vollschutz)

Kategorie 2 (Teilschutz)

Kategorie 3 (Schutz von Fluchtwegen; in Ausnahmefällen)

Kategorie 4 (Einrichtungsschutz)

Folgende Bereiche sind von der Überwachung ausgenommen:  - keine -

# Nutzungsbedingte Umgebungseinflüsse**:

nachstehende Angaben beziehen sich auf alle überwachten Räume

Bereich:

Staub:  gelegentlicher Staubanfall;		  häufiger Staubanfall

Gase/Dämpfe:

Gase und zwar:       	mit        als maximal zu erwartende Konzentration

lösemittelhaltige Atmosphäre und zwar mit Beteiligung folgender Stoffe:

Rauch:  gelegentlich Rauch, Intensität gering;    Rauch, auch größerer Intensität

Licht: 	 betriebsbedingtes Auftreten von Lichtbögen, Schweiß-/Schneidflammen, Feuer/Flammen, 	Funken, bitte Störlichtquelle spezifizieren:

Temperatur: von 0°C - 40°C abweichende Betriebsbedingungen:     bis -20°C;  	 bis 60°C;

unter -20°C bis:      ; 	 über 60°C bis:

Temperaturanstiege im Deckenbereich über     5°C/min     10°C/min     30°C/min

Feuchte:   gelegentlich hohe Luftfeuchte (bis 95%  r. H.), nicht kondensierend;

hohe Luftfeuchte (über 95%  r. H.), Kondensation nicht ausgeschlossen

Außenbereich überdacht, 	 Außenbereich nicht überdacht

Hintergrundgeräuschpegel:       dB(A)

# Alarmierung

eine Personenalarmierung ist bauaufsichtlich gefordert:       ja       nein

Folgende Bereiche sind von der Beschallung ausgenommen:

eine zusätzliche(sonstige) Alarmierung ist vorzusehen und zwar:

# Sprachalarmierung

es sind Anweisungen an Beschäftigte und Besucher zu erteilen;

Der Beschallungsumfang erfolgt nach:

Kategorie 1 (Vollbeschallung)

Kategorie 2 (Teilbeschallung)

Sicherheitsstufe 1 ist erforderlich: Im Falle eines Fehlers in einem Übertragungsweg darf ein Alarmierungsbereich / Brandabschnitt ausfallen.

Sicherheitsstufe 2 ist erforderlich: Im Falle eines Ausfalls eines Verstärkers oder eines Übertragungswegs  muss die Beschallung aller Alarmierungsbereiche (in best. Grenzen; siehe DIN VDE 0833-4) noch möglich sein.

Sicherheitsstufe 3 ist erforderlich: Im Falle eines beliebigen Ausfalls im System muss die Beschallung aller Alarmierungsbereiche (in bestimmten Grenzen; siehe DIN VDE 0833-4) noch möglich sein.

# Brandmelderzentrale:

Vorgesehener Standort***:      ;   eigener Raum der BMZ; wird nicht für andere Zwecke genutzt*

Erstinformationsstelle befindet sich***:

# Zugang für die Feuerwehr

das Personal der ständig besetzte Stelle weist*** Feuerwehr ein und hält Objektschlüssel bereit 
oder

ein Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD) mit den erforderlichen Objektschlüsseln*** ist vorzusehen;

ein Halbzylinder des Schließsystems für die Schlüsselüberwachung im FSD wird bauseits bereitgestellt

eine Freischalteinrichtung (FSE) ist*** vorzusehen

eine Schließanlage ist vorhanden

# Vorzusehende Brandfallsteuerungen:

Steuerungen gemäß beigefügtem Verknüpfungsplan / bzw. beigefügter Brandfallmatrix, Anlage:

Ansteuerung einer   Sprühwasserlöschanlage,  Gasfeuerlöschanlage,

Vorsteuerung einer Sprinkleranlage;

Die bauseits vorhandene / zur Erstellung vorgesehene Feuerlöschanlage soll über eine   SST,
  über eine andere Kopplung, und zwar       angesteuert werden.

Für das Feuerlöschkonzept verantwortlicher Ansprechpartner*:

Sonderanforderungen:

Steuerungen von Brandschutzeinrichtungen, und zwar:      ; Ansprechpartner*:

Abschaltung folgender Betriebseinrichtungen:      ; Ansprechpartner* :

# Alarmweiterleitung;

keine, ständig besetzte Stelle des Betreibers

über eine Übertragungseinrichtung des Konzessionsträgers:      ; Ansprechpartner*:

über eine andere Übertragungseinrichtung:

# Störungsweiterleitung

keine, ständig besetzte Stelle des Betreibers

über eine Übertragungseinrichtung des Konzessionsträgers:      ; Ansprechpartner* (Fa., Name, Tel., E-mail):

über eine andere Übertragungseinrichtung und zwar:

# Prüfungen nach Inbetriebsetzung:

Erstprüfung vor Inbetriebnahme nach baurechtlichen Vorgaben durch Prüfsachverständigen

Abnahme vor Inbetriebnahme durch die Brandschutzdienststelle***

Prüfung zur versicherungstechnischen Bewertung durch VdS-Schadenverhütung

Einbeziehung in ein Ex-Schutz-Dokument nach BetrSichVO

# Besondere Maßnahmen:

Die BMA ist als BMA mit erhöhten Anforderungen nach VdS 2095 (siehe Anhang G) auszuführen

Es sind besondere  technische, bzw.  personelle Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen vorzusehen (siehe DIN VDE 0833-2 / VdS 2095 Abschnitt 6.4.2)

# Energieversorgung:

Der Ausfall der Netzversorgung wird jederzeit erkannt (Meldung an einer ständig besetzten beauftragten Stelle)

Ein Instandhalter mit Ersatzteilen für die Brandmeldeanlage steht ständig zur Verfügung

Es darf eine Netzersatzanlage (siehe DIN VDE 0833-1:2003-05, 3.9.5.2 bzw. VdS 2095, 6.1.6) zur Versorgung der BMA für mindestens 30 h mit genutzt werden

# Hierarchische Systeme:

Die BMA ist in ein bereits existierendes Brandmeldesystem zu integrieren; Systemanerkennung: 
S

Besonderheiten:

# Instandhaltung:		 die Art der Instandhaltung ist noch zu klären

es ist eine ¼-jährliche Inspektion und jährliche Wartung vorgesehen*

es ist eine jährliche Inspektion und jährliche Wartung vorgesehen (Bedingungen hierzu siehe DIN VDE 0833-1, Abschnitt 5.3.2.2)*

es sind besondere Bedingungen für die Instandhaltung vorgesehen, und zwar:

es sind/werden folgende Vorkehrungen für eine temporäre Abschaltung/bzw. Störung von Bereichen vorgesehen*:      ; (zur Verantwortlichkeit siehe gesonderte Anlage:      )

# Installation:

es gibt keine wesentlichen Einschränkungen in der Installation

eine auf-Putz-Verlegung von Leitungen ist nicht möglich

eine Verlegung von Leitungen ist nicht möglich

eine sichtbare Montage von Meldern und Leitungen ist nicht zulässig

sonstiges:

# Ergänzungen:

- keine -

# Anmerkungen:

- keine -

erstellt durch       ,      , den      ,

Unterschrift:____________________________________