## Projektübergreifend
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für projektübergreifende Dokumente
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Organisation | Gesamtinhaltsverzeichnis Dokumentation HKL |  | P
| Inhaltsverzeichnis Datenträger |  | P
| Beschilderungsprojekt, Schilderlisten HKL |  | P
Bau-Nachweise | Bautagesberichte |  | P |  |  |  | N-Bauberichte
| Lieferscheine |  | P |  |  |  | N-Lieferscheine
| Beweissicherung |  | P |  |  | P | N-Beweis
| Lastangaben HKL-Technik |  | P
| Fotodokumentation |  | P |  |  | P | N-Foto
Bau-Zeichnungen | Zeichnungen mit Lastangaben HKL |  | P
| Lageplan inkl. eingemessenen Anlagen, Rohre, Kabel, LWL |  | P |  |  | P | Z-Lage
MTA-Nachweise | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme
| Lieferscheine |  | P |  |  |  | N-Lieferscheine
| TÜV-Abnahmeprotokoll |  | P |  |  |  | N-TÜV
| CE-Konformitätserklärung |  | P |  |  |  | N-CE
| Inbetriebnahmeprotokoll |  | P |  |  |  | N-IBN
| Protokoll über Leistungsfahrt |  | P |  |  |  | N-Leistung
| Protokoll über Lärmmessung |  | P |  |  |  | N-Lärm
| Protokoll über Einweisung von Betreiberpersonal |  | P |  |  |  | N-Einweisung
MTA-Zeichnungen | R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI
MTA-Herstellerunterlagen | Aggregateliste anpassen |  | P |  |  | P | U-A-Liste
| Beschilderungsliste |  | P |  |  | P | U-Beschilderung
| Betriebsanweisung |  | P |  |  | P | U-Handbuch
| Explosionsschutzdokumente |  | P |  |  |  | U-Ex
| Maßnahmenplan, Gefährdungsbeurteilung |  | P |  |  | P | U-Maßnahmen
Listen | Messstellenliste
Armaturenliste
Aggregateliste
Kabelliste
Rohrleitungsliste
Druckschlauchliste

## Bau
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für den Bereich Bau
Objekt | Typ | Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
00 - 00 | Abbruch | Nachweise | Nachweis über Fachgerechte Entsorgung |  | P |  |  |  | N-Entsorgung
00 - 01 | Bauwerk | Nachweise | Nachweis über Fachgerechte Entsorgung |  | P |  |  |  | N-Entsorgung | Für alle bei der Geländeberäumung anfallende Abfälle
|  |  | Baugrundabnahme, Prüfprotokoll dynamischer Plattendruckversuche |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Statische Berechnungen |  | P |  |  |  | N-Statik
|  |  | Tragwerksplanung mit originalem Prüfstempel |  | P |  |  |  | N-Tragwerk
|  |  | Bewehrungsabnahmen, statische Prüfberichte |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Betonprüfprotokolle, Betonierberichte, Nachweis der Gütesicherung für Beton B II |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Schächte: Nachweis über Auftriebssicherheit |  | P |  |  |  | N-Auftrieb
|  |  | Schächte: Schachtlisten (nach Zeichen- und Vermessungsvorschrift) |  | P |  |  |  | N-Schachtliste
|  |  | Schächte: Liefernachweise einschl. statischer Berechnung u. Prüfberichte |  | P |  |  |  | N-SchaStatik
|  |  | Wärmedämmung: Nachweis |  | P |  |  |  | N-Wärmedämm
|  |  | Brandschutz: Nachweis |  | P |  |  |  | N-Brandschutz
|  |  | Dichtheit: Verpressprotokoll (Rissverpressung) |  | P |  |  |  | N-Verpressung
|  |  | Dichtheit: Protokolle Proben, Wasserdichtheitsnachweise |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  | Zeichnungen | Grundriss und Schnitte |  | P |  |  | P | Z-Grundriss
|  |  | Aufstellungsplan |  | P |  |  | P | Z-Aufstellung
|  |  | Bewehrungsplan |  | P |  |  | P | Z-Bewehrung
|  |  | Installationspläne |  | P |  |  |  | Z-Installation
…
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## MTA-HKL
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für den Bereich HKL
AKZ | Typ | Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
- | Organisation/ Allgemeines/ Übergeordnete Dokumente | Organisation/ Allgemeines/ Übergeordnete Dokumente | Gesamtinhaltsverzeichnis Dokumentation HKL |  | P
|  |  | Inhaltsverzeichnis Datenträger HKL |  | P
|  |  | Bautagesberichte HKL |  | P
|  |  | Lieferscheine HKL |  | P
|  |  | Fotodokumentation HKL |  | P
|  |  | Aufmaße HKL |  | P
|  |  | Entsorgungsnachweise (soweit erforderlich) |  | P
|  |  | koordinierter Bauablaufplan HKL |  | P
|  |  | Checkliste(n) Dokumentation |  | P
|  |  | Lastangaben |  | P
|  |  | Betriebsanleitung HKL |  | P
|  |  | Lasten- und Pflichtenheft HKL |  | P
|  |  | Wartungsanleitung und Wartungsprotokolle |  | P
|  |  | Beschilderungsprojekt, Schilderlisten, Beschriftungsschema HKL |  | P
|  |  | Anlagen und Funktionsbeschreibung |  | P
|  |  | komplette Werk- und Montageplanung in separaten Ordner |  | P
|  |  | Protokoll: „Freigabe zum Füllen und Probebetrieb“ / Errichtererklärung |  | P
|  |  | Protokoll Luftmengenmessung Zuluftgeräte |  | P
|  |  | Schulungskonzept HKL |  | P
|  |  | Nachweis hydraulischer Abgleich |  | P
|  |  | Inbetriebnahmekonzept, Befüllkonzept |  | P
|  |  | Inbetriebnahme Dokumentation mit Inbetriebnahmebericht etc. Protokolle HKL |  | P
|  |  | Erklärung / Nachweis Heizwasserqualität VDI 2035 |  | P
|  |  | Befüllprotokolle |  | P
|  |  | Abnahmeprotokolle, Abnahmen, Zertifikate, Protokolle Fachkontrollen |  | P
|  |  | Bauleitererklärung HKL |  | P
|  |  | ATEX-Dokumentation für alle Messgeräte, Aggregate und Geräte im Ex-Bereich |  | P
- | HKL allgemein | Nachweise | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme
|  |  | Lieferscheine |  | P |  |  |  | N-Lieferscheine
|  |  | TÜV-Abnahmeprotokoll | [5 empty] | N-TÜV
|  |  | CE-Konformitätserklärung für die Gesamtanlge |  | P |  |  |  | N-CE
|  |  | Protokoll über Leistungsfahrt |  | P |  |  |  | N-Leistung
|  |  | Protokoll über Lärmmessung | [5 empty] | N-Lärm
|  |  | Protokoll über Einweißung von Betreiberpersonal |  | P |  |  |  | N-Einweisung
|  | Hersteller-unterlagen | Voreinstellung Ventile |  | P |  |  |  |  | hydraulischer Berechnung Voreinstellung Ventile hydraulischer Abgleich
|  |  | Herstellerunterlagen |  | P |  |  |  |  | Alle Herstellerunterlagen, Zertifikate, Dokumente, Produktunterlagen etc
|  |  | Dokumentation Aggregats-, Armaturen- und Rohrleitungsisolierung |  | P |  |  |  |  | Datenblätter und Liste der verwendeten Materialien, z.B. Isoliermaterial, Klebstoffe, Edelstahlummantelung, Befestigungsmaterialien, Installationspläne, die die Positionen der isolierten Rohrleitungen, Armaturen, Ventile und Ausrüstungen zeigen., Detail- und Prinzipzeichnungen Rohrisolierung etc.
|  |  | Inbetriebnahmeprotokolle |  | P
Einmessunterlagen
|  | Zeichnungen | R + I-Schemata HKL |  | P
|  |  | Strangschema |  | P |  |  |  | Z-RuI
|  |  | Pläne mit Angaben der Lastpunkte passend zu den Lastangaben |  | P
|  |  | Bestandspläne, Installationspläne, Grundrisse, Ansichten, Schnitte |  | P |  |  |  |  | (as build) nach Fertigstellung eingemessen durch Vermesser zur Übernahme in koordinierten Gesamtplan mit Gebäude / MTA / EMSR etc.
|  |  | Lageplan inkl. eingemessener Anlagen, Rohre HKL erdverlegt |  | P |  |  |  |  | Die Leitungen sind in den Bestandslageplan der Anlage aufzunehmen die Lagen, Höhen und GOK sind zu erfassen.
|  |  | Detailzeichnungen |  | P |  |  |  |  | z.B. Luftheizgeräte, Kanaldurchführungen, Einbau & Abdichtung Luftdurchlässe, Rohrhalterungen, Messungen etc.
für alle Rohrleitungen, | Rohrleitung | Nachweise | Nachweis der Wandstärken für einzusetzende Stahlrohrleitungen, Formstücke, Flansche |  | P |  |  |  | N-Druck | für die jeweiligen Betriebs- und Prüffdrücke
|  |  | Prüfprotokolle für Beschichtungen, Schichtdickenmessung |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Prüfprotokolle für Schweißnähte, Schweißanweisungen / Schweißpläne |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Protokoll zur Überwachung von Schweißarbeiten, Schweißer-Prüfbescheinigungen |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Protokolle Druckprüfungen |  | P |  |  |  | N-Pruefung | Spül- und Druckprotokolle, Protokolle von Dichtigkeitsprüfungen Protokoll Druckprüfung der Heizungsanlage gemäß der Vorgaben VOB Teil C DIN 18380 / DIN EN 14336
|  |  | Spülprotokolle |  | P |  |  |  | N-Spuel
|  |  | Werkstoffnachweise |  | P
|  |  | Abnahmeberichte |  | P
|  |  | Rohrleitungslisten |  | P
|  |  | Kennzeichnungsangaben |  | P
|  |  | Nachweis der Verankerungen |  | P
|  |  | Stücklisten |  | P |  |  |  |  | für Rohrhalterungen, Rohre, Formstücke, Fittinge etc.
|  |  | Errichtererklärung/Dokumentation Wärmedämmung |  | P
|  |  | Lieferscheine Rohre, Formstücke, Flansche, Flanschverbindungen, Fittinge, Dichtungen etc. |  | P
|  |  | Nachweis & Stücklisten Rohrhalterungen |  | P
|  |  | Rohrhalterungsprojekt HKL |  | P |  |  |  |  | Statische Bemessung der Aggregat- und Rohrhalterung (Rohrhalterungsprojekt) unter Beachtung statischer und dynamischer Kräfte
|  |  | Berechnung thermisch bedingte Längenänderung bei Rohren |  | P |  |  |  |  | Ermittlung der Rohrausdehnung und der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen z.B. U- und L Bögen (Rohrhalterungsprojekt) unter Beachtung statischer und dynamischer Kräfte
|  | Hersteller-unterlagen | Technische Dokumentation inkl. Maßtabelle, Betriebsdaten, Datenblatt |  | P |  |  |  |  | für Rohre, Formstücke, Flansche, Flanschverbindungen, Fittinge, Dichtungen etc.
|  |  | Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Montageanleitungen |  | P
|  |  | Beständigkeitsnachweis Dichtungen |  | P
|  | Zeichnungen | Pläne Rohrhalterungen, Stützen- und Verankerungsplan |  | P
|  |  | Lageplan inkl. eingemessener Anlagen, Rohre HKL erdverlegt |  | P
|  |  | Rohrleitungspläne Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Verlegepläne |  | P
|  |  | Rohrleitungsisometrien |  | P |  |  |  | Z-RLTIso
für alle Kanalformstücke, Luftdurchlässe, Lüftungsbauteile | für alle Kanalformstücke, Luftdurchlässe, Lüftungsbauteile | Nachweise | Nachweiß der Wandstärken für einzusetzende Bleche |  | P |  |  |  | N-Druck
|  |  | Prüfprotokolle für Beschichtungen, Schichtdickenmessung |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Prüfprotokolle für Schweißnähte, Schweißanweisungen / Schweißpläne |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Protokoll zur Überwachung von Schweißarbeiten, Schweißer-Prüfbescheinigungen |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Protokolle Dichtheitsprüfung Kanal |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Werkstoffnachweise |  | P
|  |  | Abnahmeberichte |  | P
|  |  | Kennzeichnungsangaben |  | P
|  |  | Nachweis der Verankerungen |  | P
|  |  | Stücklisten |  | P
|  |  | Lieferscheine Rohre, Formstücke, Flansche, Flanschverbindungen, Fittinge, Dichtungen etc. |  | P
|  |  | Nachweis & Stücklisten Halterungen |  | P
|  |  | Halterungsprojekt Lüftungsbauteile HKL |  | P |  |  |  |  | Statische Bemessung der Aggregat- und Rohrhalterung (Rohrhalterungsprojekt) unter Beachtung statischer und dynamischer Kräfte
|  | Hersteller-unterlagen | Technische Dokumentation inkl. Maßtabelle, Betriebsdaten, Datenblatt |  | P |  |  |  |  | für Rohre, Formstücke, Flansche, Flanschverbindungen, Fittinge, Dichtungen etc.
|  |  | Bedienungs- und Wartungsanleitungen, Montageanleitungen |  | P
|  |  | Beständigkeitsnachweis Dichtungen |  | P
|  | Zeichnungen | Detailzeichnungen |  | P
|  |  | Lüftungskanalpläne Lageplan, Grundrisse, Schnitte, Verlegepläne |  | P
für alle Aggregate z.B. Pumpen, Klimaanlage etc. | Maschine | Nachweise | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformitaet
|  |  | Lieferschein(e) |  | P
|  |  | Konformitätserklärung, Prüfberichte, IECEx-Zertifikat, Technische Dokumentation, Wartungs- und Betriebsanleitungen etc. |  | P |  |  |  |  | Komplette Dokumentation, Nachweise für alle Geräte gemäß ATEX-Richtlinie im Ex-Bereich
|  |  | Protokolle von Schwingungsmessungen, bei Pumpen u.ä. | [5 empty] | N-Pruefung
|  |  | Prüfprotokolle für Beschichtungen, Schichtdickenmessung | [5 empty] | N-Pruefung
|  | Zeichnungen | Ausrüstungszeichnungen, 3D-Model (soweit verfügbar), Ersatzteilzeichnung(en) |  | P |  |  |  | Z-Ausruestung
|  | Hersteller-unterlagen | Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Stammdaten
|  |  | Schmierstoffliste |  | P
|  |  | Bedienungs- und Wartungsanleitungen |  | P
|  |  | Ersatzteil- und Verschleißteilliste |  | P
|  |  | Montageanleitung und Einbauerklärung |  | P
|  |  | Technische Dokumentation inkl. Maßtabelle, Betriebsdaten, Datenblatt, Kennlinien |  | P |  |  |  | U-TechDoku | mit AKT, Typ und Optionen
|  |  | Bedienungs- und Wartungsanleitungen |  | P |  |  |  | U-Handbuch
|  |  | Auflistung Ersatz- und Verschleißteile Nutzungsdauer <5000 h |  | P |  |  |  | U-Ersatzteilliste
für alle Behälter z.B. Ausdehnungs-gefäße | Behälter | Nachweise | Spülprotokolle |  | P |  |  |  | N-Spuel
|  |  | Prüfprotokolle für Beschichtungen, Schichtdickenmessung |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Prüfprotokolle für Schweißnähte, Schweißanweisungen |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Protokoll zur Überwachung von Schweißarbeiten, Schweißer-Prüfbescheinigungen |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  |  | Lieferscheine |  | P
|  |  | Protokolle Druckprüfungen |  | P |  |  |  | N-Pruefung
|  | Zeichnungen | Ausrüstungszeichnungen, 3D-Model (soweit verfügbar), Ersatzteilzeichnung(en) |  | P |  |  |  | Z-Ausruestung
|  | Hersteller-unterlagen | Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Stammdaten
|  |  | Ersatzteil- und Verschleißteilliste |  | P
|  |  | Montageanleitung und Einbauerklärung |  | P
|  |  | Technische Dokumentation inkl. Maßtabelle, Betriebsdaten, Datenblatt |  | P |  |  |  | U-TechDoku | mit AKT, Typ und Optionen
|  |  | Bedienungs- und Wartungsanleitungen |  | P |  |  |  | U-Handbuch
|  |  | Dokumentation Zubehör |  | P
|  |  | Einstellprotokoll |  | P
|  |  | Technische Dokumentation inkl. Maßtabelle, Betriebsdaten, Kennlinien |  | P |  |  |  | U-TechDoku
für alle Armaturen z.B. Kugelhähne | Armatur | Nachweise | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformitaet
|  |  | Konformitätserklärung, Prüfberichte, IECEx-Zertifikat, Technische Dokumentation, Wartungs- und Betriebsanleitungen etc. |  | P |  |  |  |  | Komplette Dokumentation, Nachweise für alle automatischen Armaturen gemäß ATEX-Richtlinie im Ex-Bereich
|  | Zeichnungen | Ausrüstungszeichnungen |  | P |  |  |  | Z-Ausruestung
|  | Hersteller-unterlagen | Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Stammdaten
|  |  | Lieferscheine |  | P
|  |  | Datenblatt |  | P |  |  |  |  | mit AKT, Typ und Optionen
|  |  | Technische Dokumentation inkl. Maßtabelle, Betriebsdaten, Kennlinien |  | P |  |  |  | U-TechDoku | mit AKT, Typ und Optionen
|  |  | Bedienungs- und Wartungsanleitungen |  | P |  |  |  | U-Handbuch | mit AKT, Typ und Optionen
|  |  | Auflistung Ersatz- und Verschleißteile Nutzungsdauer <5000 h |  | P |  |  |  | U-Ersatzteilliste
- | Listen | Listen | Messstellenliste HKL |  | P
|  |  | Armaturenliste HKL |  | P
|  |  | Aggregateliste HKL |  | P
|  |  | Kabelliste HKL |  | P
|  |  | Rohrleitungsliste HKL |  | P
- | Brandschutzdurchführungen | Brandschutzdurchführungen | Abnahme und wiederkehrende Prüfungen Brandschutz- und Alarmeinrichtungen |  | P
|  |  | Verzeichnis Brandschotte |  | P
|  |  | Datenblatt Brandschutzdurchführung |  | P
|  |  | Montageanleitung Brandschutzdurchführung |  | P
|  |  | Zulassung Brandschutzdurchführung |  | P
|  |  | Einbauerklärung Brandschutzdurchführung |  | P
|  |  | Pläne Brandschutzdurchführungen |  | P
|  |  | Brandschutznachweis |  | P
|  |  | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P
|  |  | Nachweis Erstprüfung Brandschutzdurchführung |  | P
|  |  | Nachweis/ Erklärung Gasdichtigkeit Durchführung |  | P
|  |  | Sachverständigenabnahme Brandschutzdurchführung |  | P
- | Nah- und Fernwärmeleitungen | Nah- und Fernwärmeleitungen | Fertigmeldung und Ablaufplan zur Einbindung |  | P
|  |  | Schweißdokumentation |  | P
|  |  | Schweißanweisung |  | P
|  |  | Liste eingesetzter Schweißer mit Prüfungsnachweis |  | P
|  |  | Bestätigte Schweißnahtprüfprotokolle |  | P
|  |  | Schweißnahtunterlagen |  | P
|  |  | Revidierte Projektunterlagen |  | P
|  |  | Verlegepläne |  | P
|  |  | Protokoll: „Druckprobe“ (mit Schreibstreifen) |  | P
|  |  | Reinigungsprotokoll |  | P
|  |  | Funktions- und Justierprotokolle der Armaturen |  | P
|  |  | Muffenprotokolle |  | P
|  |  | Muffenlageplan |  | P
|  |  | Materialstücklisten |  | P
|  |  | HerstelIerdokumentationen der Einzelkomponenten (Typenblätter, Maßblätter, Prospekte, Bedienungs-und Wartungsvorschriften) |  | P
|  |  | Zertifikate für die einzelnen Bauteile (geordnet nach Positionen der Materialstückliste) |  | P
|  |  | Errichtererklärung/Dokumentation Wärmedämmung |  | P
Errichtererklärung/Dokumentation Korrosionsschutz
Schweißnahtprüffilme
|  |  | Liefernachweise von Rohrleitungen und Formstücken |  | P

## Mittelspannung
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für den Bereich Mittelspannung
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Konformität | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Konformitätserklärung Trafo |  | P |  |  |  | N-Konformität_Trafo.pdf
| Errichtererklärung für el. Anlagen und Betriebsmittel |  | P |  |  |  | N-Errichter.pdf
| Druckberechnung mit statischem Nachweis der umgebenden Räume |  | P |  |  | P | N-Druck.pdf
| Anmeldung zum Netzanschluss Strom (ANA) |  | P |  |  | P | N-ANA.pdf
| Havariedokument des Errichters |  | P |  |  |  | N-Havarie.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
Protokolle und Messungen | Abnahmeprotokolle VOB |  | P |  |  |  | N-Abnahme_VOB.pdf
| Abnahmeprotokoll Verteilnetzbetreiber |  | P |  |  | P | N-Abnahme_VNB.pdf
| Abnahmeprotokoll Sachverständiger |  | P |  |  | P | N-Abnahme_SV.pdf
| Mess- und Prüfprotokoll MS-Kabel |  | P |  |  |  | N-Prüfung_Kabel.pdf
| Mess- und Prüfprotokoll Erdungsimpedanz |  | P |  |  |  | N-Prüfung_Erde.pdf
| Mess- und Prüfprotokoll Potenzialausgleich |  | P |  |  |  | N-Prüfung_Pot.pdf
| Mess- und Prüfprotokoll Trafo |  | P |  |  |  | N-Prüfung_Trafo.pdf
| Prüfprotokoll des Schaltschrankherstellers |  | P |  |  |  | N-Prüfung_SS.pdf
| Mess- und Prüfprotokoll kapazitive Schnittstellen |  | P |  |  |  | N-Kapazitäten.pdf
| Wandlerprüfprotokoll |  | P |  |  |  | N-Wandler.pdf
| Prüfprotokoll Trafoschutz (Thermoschutz) |  | P |  |  |  | N-Trafoschutz.pdf
| Protokoll über die mech. Prüfung der Auslösung der HH-Sicherung |  | P |  |  |  | N-HH_Auslösung.pdf
| Inbetriebnahme-Protokoll |  | P |  |  |  | N-IBN.pdf
Nachweise | Parameterlisten für Einstellwerte |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.pdf
| Selektivitätsnachweis HH-Sicherung |  | P |  |  |  | N-HH_Selektiv.pdf
| Entsorgungsnachweise |  | P |  |  |  | N-Entsorgung.pdf
Zeichnungen | Aufstellungsplan |  | P |  |  |  | Z-Aufstellung.vsd
| Erdungsplan |  | P |  |  |  | Z-Erdung.vsd
ePlan | Stromlaufplan |  | P |  |  | P | E-Stromlaufplan.zw1
| Klemmplan |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Kabelliste |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Außenansicht |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Innenansicht |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Stücklisten |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Netzübersichtsplan (1-polig) |  | P |  |  | P | E-Netzplan.pdf
Herstellerunterlagen | Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Liste der Ersatz- und Verschleißteile |  | P |  |  |  | U-Ersatzteilliste.pdf
| Technische Dokumentationen der Geräte |  | P |  |  |  | U-TechDoku.pdf
| Technisches Datenblatt zur Schaltanlage |  | P |  |  |  | U-TechDaten.pdf
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## NEA
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für den Bereich Netzersatzanlagen
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Konformität | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Leckageerfassung |  | P |  |  |  | N-Leckage.pdf
| Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Tanks |  | P |  |  |  | N-Bauzulassung.pdf
| Errichtererklärung für el. Anlagen und Betriebsmittel |  | P |  |  |  | N-Errichter.pdf
| Anmeldung zum Netzanschluss Strom (ANA) |  | P |  |  | P | N-ANA.pdf
| Havariedokument des Errichters |  | P |  |  |  | N-Havarie.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
Protokolle und Messungen | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme_VOB.pdf
| Abnahmeprotokoll Sachverständiger |  | P |  |  |  | N-Abnahme_SV.pdf
| Einweisungsprotokoll |  | P |  |  |  | N-Einweisung.pdf
| Messprotokoll Abgasmessung |  | P |  |  |  | N-Abgas.pdf
| Messprotokoll Schallpegelmessung |  | P |  |  |  | N-Schall.pdf
| Prüfbericht Prüfung AwSV |  | P |  |  |  | N-AwSV.pdf
| Prüfprotokoll Dichtheitsprüfung |  | P |  |  |  | N-Dichtheit.pdf
| Prüfprotokolle Schaltanlagen nach ZVEH |  | P |  |  |  | N-ZVEH.pdf
| Werksprüfprotokoll Netzersatzanlage |  | P |  |  |  | N-Werk.pdf
| Prüfprotokoll des Schaltschrankherstellers |  | P |  |  |  | N-Prüfung_SS.pdf
| Inbetriebnahme-Protokoll |  | P |  |  |  | N-IBN.pdf
Nachweise | Parameterliste Steuerung NEA |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.pdf
| Parameterliste Leistungsschalter |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.pdf
| Nachweis Fachbetrieb WHG für Errichter |  | P |  |  |  | N-WHG-Errichter.pdf
| Nachweis Fachbetrieb WHG für Tanklieferer |  | P |  |  |  | N-WHG-Tank.pdf
| Anzeige für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |  | P |  |  |  | N-Wassergefährdung.pdf
| Fertigstellungsanzeige an Netzbetreiber |  | P |  |  |  | N-Netzbetreiber.pdf
| Entsorgungsnachweise |  | P |  |  |  | N-Entsorgung.pdf
Zeichnungen | Installationspläne |  | P |  |  | P | Z-Installation.vsd
| Erdungsplan |  | P |  |  |  | Z-Erdung.vsd
ePlan | Stromlaufplan |  | P |  |  | P | E-Stromlaufplan.zw1
| Klemmplan |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Kabelliste |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Außenansicht |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Innenansicht |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Stücklisten |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Netzübersichtsplan (1-polig) |  | P |  |  | P | E-Übersicht.pdf
Herstellerunterlagen | Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Liste der Ersatz- und Verschleißteile |  | P |  |  |  | U-Ersatzteilliste.pdf
| Technische Dokumentationen der Geräte |  | P |  |  |  | U-TechnDoku.pdf
| Technisches Datenblatt zur Schaltanlage |  | P |  |  |  | U-TechnDaten.pdf
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Netzersatzanlagen" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Niederspannung
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für den Bereich Niederspannungsanlagen
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Konformität | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Errichtererklärung für el. Anlagen und Betriebsmittel |  | P |  |  |  | N-Errichter.pdf
| Anmeldung zum Netzanschluss Strom (ANA) |  | P |  |  |  | N-ANA.pdf
| Fachbauleitererklärung |  | P |  |  |  | N-Fachbauleiter.pdf
| Havariedokument des Errichters |  | P |  |  |  | N-Havarie.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
Protokolle und Messungen | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme_VOB.pdf
| Lieferscheine |  | P |  |  |  | N-Lieferscheine
| Mess- und Prüfprotokoll Erdungsanlage |  | P |  |  |  | N-Erdung.pdf
| Mess- und Prüfprotokoll nach ZVEH |  | P |  |  |  | N-ZVEH.pdf
| Mess- und Prüfprotokoll Potenzialausgleich |  | P |  |  |  | N-Pot.pdf
| Prüfprotokoll des Schaltschrankherstellers |  | P |  |  |  | N-Schaltschrank.pdf
| Einweisungsprotokoll |  | P |  |  |  | N-Einweisung.pdf
Nachweise | Parameterlisten für Einstellwerte |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xls
| Stücknachweis Schaltgerätekombination |  | P |  |  |  | N-Stücknachweis.pdf
| Nachweis Fachbetrieb WHG für Errichter |  | P |  |  |  | N-WHG-Errichter.pdf
| Anzeige für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen |  | P |  |  |  | N-Wassergefährdung
| Entsorgungsnachweise |  | P |  |  |  | N-Entsorgung.pdf
Zeichnungen | Installationspläne |  | P |  |  | P | Z-Installation.vsd
| Belegungspläne Kabelschutzrohrtrassen |  | P |  |  |  | Z-Kabeltrassen.vsd
| Lagepläne Kabelschutzrohrtrassen/Kabelziehschächte |  | P |  |  |  | Z-Kabeltrassen.vsd
| Erdungsplan |  | P |  |  |  | Z-Erdung.vsd
ePlan | Stromlaufplan |  | P |  |  | P | E-Stromlaufplan.zw1
| Klemmplan |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Kabelliste |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Außenansicht |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Innenansicht |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Stücklisten |  | P |  |  |  | E-Stromlaufplan.zw1 | Bestandteil der separat kalk. Leistung Stromlaufplan
| Übersichtsplan NSHV (1-polig) |  | P |  |  | P | E-Übersicht.pdf
Hersteller-unterlagen | Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Technische Dokumentation der Schaltanlage |  | P |  |  |  | U-Schaltanlage.pdf
| Technische Dokumentationen der Schrankkomponenten |  | P |  |  |  | U-TechDoku.pdf
| Technisches Datenblatt zur Schaltanlage |  | P |  |  |  | U-TechDaten.pdf
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Niederspannung" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Messstellen
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Messstellen
Messstelle | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Kalibrierprotokoll |  | P |  |  |  | N-Kalibrierung.pdf
| Eichzertifikate für Mengenmesseinrichtungen |  | P |  |  |  | N-Eichzertifikat
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Messgerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Mess.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Auswertegerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Auswert.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Eintrag in Messstellenlisten mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Stammdaten
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Kalibrierprotokoll |  | P |  |  |  | N-Kalibrierung.pdf
| Eichzertifikate für Mengenmesseinrichtungen |  | P |  |  |  | N-Eichzertifikat
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Messgerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Mess.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Auswertegerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Auswert.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Eintrag in Messstellenlisten mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Kalibrierprotokoll |  | P |  |  |  | N-Kalibrierung.pdf
| Eichzertifikate für Mengenmesseinrichtungen |  | P |  |  |  | N-Eichzertifikat
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Messgerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Mess.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Auswertegerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Auswert.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Eintrag in Messstellenlisten mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Kalibrierprotokoll |  | P |  |  |  | N-Kalibrierung.pdf
| Eichzertifikate für Mengenmesseinrichtungen |  | P |  |  |  | N-Eichzertifikat
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Messgerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Mess.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Auswertegerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Auswert.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Eintrag in Messstellenlisten mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Kalibrierprotokoll |  | P |  |  |  | N-Kalibrierung.pdf
| Eichzertifikate für Mengenmesseinrichtungen |  | P |  |  |  | N-Eichzertifikat
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Messgerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Mess.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Auswertegerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Auswert.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Eintrag in Messstellenlisten mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Kalibrierprotokoll |  | P |  |  |  | N-Kalibrierung.pdf
| Eichzertifikate für Mengenmesseinrichtungen |  | P |  |  |  | N-Eichzertifikat
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Messgerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Mess.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Auswertegerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Auswert.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Eintrag in Messstellenlisten mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Kalibrierprotokoll |  | P |  |  |  | N-Kalibrierung.pdf
| Eichzertifikate für Mengenmesseinrichtungen |  | P |  |  |  | N-Eichzertifikat
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Messgerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Mess.pdf
| Baumusterprüfbescheinigung Auswertegerät |  | P |  |  |  | N-Ex_Auswert.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Eintrag in Messstellenlisten mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Niederspannung" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Verbraucher
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Verbraucher / Aggregate
Verbraucher | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Prüfung.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Datenblatt mit Anschluss und Leistungsdaten pro Aggregat |  | P |  |  |  | U-Leistung.pdf
| Anschlussplan |  | P |  |  |  | U-Anschluss.pdf
| Eintrag in Verbraucherliste mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Prüfung.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Datenblatt mit Anschluss und Leistungsdaten pro Aggregat |  | P |  |  |  | U-Leistung.pdf
| Anschlussplan |  | P |  |  |  | U-Anschluss.pdf
| Eintrag in Verbraucherliste mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Prüfung.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Datenblatt mit Anschluss und Leistungsdaten pro Aggregat |  | P |  |  |  | U-Leistung.pdf
| Anschlussplan |  | P |  |  |  | U-Anschluss.pdf
| Eintrag in Verbraucherliste mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Prüfung.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Datenblatt mit Anschluss und Leistungsdaten pro Aggregat |  | P |  |  |  | U-Leistung.pdf
| Anschlussplan |  | P |  |  |  | U-Anschluss.pdf
| Eintrag in Verbraucherliste mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Prüfung.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Datenblatt mit Anschluss und Leistungsdaten pro Aggregat |  | P |  |  |  | U-Leistung.pdf
| Anschlussplan |  | P |  |  |  | U-Anschluss.pdf
| Eintrag in Verbraucherliste mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Prüfung.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Datenblatt mit Anschluss und Leistungsdaten pro Aggregat |  | P |  |  |  | U-Leistung.pdf
| Anschlussplan |  | P |  |  |  | U-Anschluss.pdf
| Eintrag in Verbraucherliste mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
AKZ: Bezeichnung: | Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Werksprüfzeugniss |  | P |  |  |  | N-Prüfung.pdf
| Parameterliste |  | P |  |  |  | N-Parameterliste.xlsx
| Darstellung im R + I-Schemata |  | P |  |  |  | Z-RuI.pdf
| Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Datenblatt mit Anschluss und Leistungsdaten pro Aggregat |  | P |  |  |  | U-Leistung.pdf
| Anschlussplan |  | P |  |  |  | U-Anschluss.pdf
| Eintrag in Verbraucherliste mit Verweis auf Stammdatenblatt |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Stammdatenblatt |  | P
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Niederspannung" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Automatisierungstechnik
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Automatisierungstechnik
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Hardware | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Datenpunktlisten (E/A-Belegungs je SPS und Busknoten) |  | P |  |  |  | U-Datenpunktliste.pdf
| Detailkonfigurator pro Steuerung |  | P |  |  | P | U-Konfigurator.pdf
| Konfigurator Steuerungen Übersicht |  | P |  |  | P | U-Konfigurator.pdf
| Technische Dokumentation der eingesetzten Geräte |  | P |  |  |  | U-TechDoku.pdf
| Messstellenliste |  | P |  |  |  | U-Messstellenliste.xlsx
| Verbraucherliste |  | P |  |  |  | U-Verbraucherliste.xlsx
| Inbetriebnahmeprotokolle mit Test der einzelnen E/A-Signale |  | P |  |  |  | N-IBN.pdf
Software | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Auflistung aller Passworte |  | P |  |  |  | U-Passwort.xlsx
| Havariedokument des Errichters |  | P |  |  |  | N-Havarie.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
| Lizenzen |  | P
| Software |  | P |  |  |  |  | Tools, Betriebssysteme, Programmierumgebung…
| GSD-Dateien |  | P |  |  |  |  | Alle GSD Dateien welche in der Programmierumgebung nicht standardmäßig enthalten sind
| Programmsicherung mit Aktualdaten je SPS |  | P
| Programmsicherung je Visualisierungsgerät |  | P
| Inbetriebnahmeprotokolle mit Test der Automatikfunktionen |  | P |  |  |  | N-IBN.pdf
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Automatisierungstechnik" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Netzwerktechnik
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Netzwerktechnik
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Allgemein | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Havariedokument des Errichters |  | P |  |  |  | N-Havarie.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
| Konfigurationstabellen |  | P |  |  |  | U-KonfigTabelle.pdf
| Netzwerkkonfigurator |  | P |  |  | P | U-Konfigurator.vsd | mit Bezeichnungen, Profinet- Profibus-, MAC- sowie IP-Adressen
| Technische Dokumentation der eingesetzten Geräte |  | P |  |  |  | U-TechDoku.pdf
Profibus | Messprotokolle Profibusnetzwerk |  | P |  |  | P | N-Pruefung.pdf
| Konfigurationstabellen der Profibusschnittstelle |  | P |  |  |  | U-KonfigTabelle.pdf
| Netzplan mit Bezeichnungen und Profibus-Adressen |  | P |  |  |  | U-Konfigurator.vsd
| Technische Dokumentation der eingesetzten Geräte |  | P |  |  |  | U-TechDoku.pdf
| GSD-Dateien |  | P
Profinet | Messprotokolle Profinet-Netzwerk |  | P |  |  | P | N-Pruefung.pdf
| Konfigurationstabellen der Profinetschnittstelle |  | P |  |  |  | U-KonfigTabelle.pdf
| Netzplan mit IP-Adressen und Profinet-Namen |  | P |  |  |  | U-Konfigurator.pdf
| Technische Dokumentation der eingesetzten Geräte |  | P |  |  |  | U-TechDoku.pdf
| GSD-Dateien |  | P
Ethernet und LWL | Messprotokolle LWL-Kabel |  | P |  |  | P | N-Prüfung.pdf
| Messprotokolle Datenleitungen |  | P |  |  |  | N-Pruefung.pdf
| Nachweis der Fachkunde für ausführenden Verlege- / Montagefirma |  | P |  |  |  | N-Errichter.pdf
| eingemessener Lageplan, Verweiß 10.1.2 |  | P |  |  |  | Z-Lage.vsd
| LWL-Konfigurator |  | P |  |  | P | Z-Konfigurator.vsd
| LWL-Anschlussplan |  | P |  |  |  | Z-Anschlussplan.vsd
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die Durchführung der markierten Leistungen ist mit separate LV-Positionen zu beauftragen. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Netzwerktechnik" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Netzwerktechnik" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Prozessleittechnik
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Prozessleittechnik
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Hardware | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Havariedokument des Errichters |  | P |  |  |  | N-Havarie.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
| Liefernachweis Einzelkomponenten |  | P |  |  |  | N-Liefernachweis.pdf
| Konfigurator |  | P |  |  | P | U-Konfigurator.vsd
| Handbücher |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Kompatibilitätslisten |  | P |  |  |  | U-Kompatibilität.pdf
Software | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Objektliste |  | P |  |  | P | U-Objektliste.xlsx | Die Objektliste wird durch den AG übergeben und ist durch den AN fortzuführen
| Auflistung Passworte |  | P |  |  |  | internes Dokument
| Übersicht und Benennung aller Lizenzen, Hardware- und Softwareschlüssel |  | P |  |  |  | U-Lizenzen.xlsx
| Lizenzen |  | P
| Systemsoftware |  | P |  |  |  |  | Tools, Betriebssysteme, Programmierumgebung…
| Anwenderprogramm |  | P
| Konfigurator (Darstellung der installierten Software pro PC) |  | P |  |  | P | U-Konfigurator.vsd | Darstellung der installierten Software pro PC
| Handbücher System |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Pflichtenheft |  | P |  |  | P | U-Pflichtenheft.docx
| Funktionsbeschreibungen |  | P |  |  | P | U-Funktion.docx
| Kompatibilitätslisten |  | P |  |  |  | U-Kompatibilität.pdf
| Inbetriebnahmeprotokolle mit Test der Leitsystemfunktionen |  | P |  |  |  | N-IBN.pdf
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die Durchführung der markierten Leistungen ist mit separate LV-Positionen zu beauftragen. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Prozessleittechnik" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Prozessleittechnik" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Brandschutz
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Brandschutz
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Konformität | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Abnahmeprotokoll Sachverständiger (Brandmeldeanlagen) |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Errichterbestätigung |  | P |  |  |  | N-Errichter.pdf
| Havariedokument des Errichters |  | P |  |  |  | N-Havarie.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
Zeichnungen | Blockschaltbild (Zusammenschaltung Meldeeinrichtungen) |  | P |  |  |  | Z-Blockschaltbild.vsd
| Gruppenplan (Installationsplan Brandmeldesystem) |  | P |  |  |  | Z-Gruppenplan.vsd
| Feuerwehrlaufkarten |  | P |  |  |  | Z-Feuerwehr.vsd
| Flucht und Rettungsplan |  | P |  |  |  | Z-Rettungsplan.vsd
Hersteller-unterlagen | Betriebsanleitung |  | P |  |  |  | U-Handbuch.pdf
| Installationspläne |  | P |  |  |  | Z-Installation.pdf
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Brandschutz" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Blitzschutz
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Blitzschutzanlagen
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Konformität | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Abnahmeprotokoll Sachverständiger |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| Mess- und Prüfprotokolle |  | P |  |  |  | N-Blitzschutz.pdf
Zeichnungen | Übersichtszeichnung mit Angaben der Trenn- und Messstellen |  | P |  |  |  | Z-Blitzschutz.vsd
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Blitzschutz" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.

## Ex
Digitale Dokumentation
Checkliste Dokumentation für Explosionsschutz
Kategorie | Dokument | Termin | zutreffend | vorhanden | in Ordnung | separat kalk. Leistung* | Dateiname | Bemerkungen
Konformität | Abnahmeprotokolle |  | P |  |  |  | N-Abnahme.pdf
| TÜV-Abnahmeprotokoll |  | P |  |  | P | N-TÜV.pdf
| Bauartzulassungen, Konformitätserklärungen |  | P |  |  |  | N-Konformität.pdf
| Errichterbestätigung |  | P |  |  |  | N-Errichter.pdf
| Rechnerische Nachweisführung |  | P |  |  |  | N-Berechnung.pdf | Erreichbarkeiten während der Gewährleistungsfrist
*Hinweis separat kalk. Leistung: Die markierten Leistungen sind auf Basis separater LV-Positionen zu kalkulieren. Die Zusammenstellung der daraus resultierenden Dokumentation ist in der Position "Enddokumentation Explosionsschutz" zu berücksichtigen. Alle anderen Dokumente sind in der Position "Enddokumentation Mittelspannung" mit Erstellung und Einordnung zu kalkulieren.