**Beantwortung Bieterfrage 2 zum Los 402 Heizung - Sanitär**

**Frage Bieter:**

**LV Seite 129 Position** [**1.1.9.60**](http://1.1.9.60) **Druckprüfung der TW-Installation**

Pauschalpositionen sind gemäß VOB 2019, Teil C, DIN 18381, Punkt 0.5 nicht vorgesehen. Um für alle Bieter die gleiche Kalkulationsgrundlage zu schaffen, ist diese Position gemäß DIN 18381 Pkt. 0.5.1 in „Stück“, d. h. Teilabschnitte oder in „Meter“ auszuschreiben. Wir bitten um eine entsprechende Änderung im Leistungsverzeichnis.

**Antwort:** Es gibt eine Mengen- und Einheitenanpassung im LV Index a

(„LVHS0sk3 Los 402 Heizung-Sanitär - Index a“)

**Frage Bieter:**

**LV Seite 221 Position** [**1.2.6.70**](http://1.2.6.70) **Anlagenfunktionstest**

Pauschalpositionen sind gemäß VOB 2019, Teil C, DIN 18381, Punkt 0.5 nicht vorgesehen. Um für alle Bieter die gleiche Kalkulationsgrundlage zu schaffen, ist diese Position gemäß DIN 18381 Pkt. 0.5.1 in „Stück“ auszuschreiben. Wir bitten um eine entsprechende Änderung im Leistungsverzeichnis.

**Antwort:** Es gibt eine Einheitenanpassung im LV Index a

(„LVHS0sk3 Los 402 Heizung-Sanitär - Index a“)

**Frage Bieter:**

**LV Seite 225-226 Position** [**2.1.1.10**](http://2.1.1.10) **Dokumentationsunterlagen**

**LV Seite 228-229 Position** [**2.1.1.50**](http://2.1.1.50) **Werkstatt- und Montageplanung**

Pauschalpositionen sind gemäß VOB 2019, Teil C, DIN 18381, Punkt 0.5 nicht vorgesehen. Um für alle Bieter die gleiche Kalkulationsgrundlage zu schaffen, ist diese Position gemäß DIN 18381 Pkt. 0.5.1 in „Stück“ auszuschreiben. Wir bitten um eine entsprechende Änderung im Leistungsverzeichnis.

Wir bitten zudem um Angabe der Anzahl und Größe der im Rahmen der Ausführungsplanung übergebenen Pläne und Schemata.

**Antwort:** Es gibt eine Einheitenanpassung im LV Index a

(„LVHS0sk3 Los 402 Heizung-Sanitär - Index a“)

Angaben zu den Ausführungsplänen befinden sich in „Anlage Planliste zu 2.Bieterfrage“ die zur Bieterantwort mit nachgereicht werden.

**Frage Bieter:**

**LV Seite 227**

**Position** [**2.1.1.20**](http://2.1.1.20) **Brandschutzdokumentation**

**Position** [**2.1.1.30**](http://2.1.1.30) **Fotodokumentation**

**Position** [**2.1.1.40**](http://2.1.1.40) **Montage Schemen in Technikzentrale**

Pauschalpositionen sind gemäß VOB 2019, Teil C, DIN 18381, Punkt 0.5 nicht vorgesehen. Um für alle Bieter die gleiche Kalkulationsgrundlage zu schaffen, ist diese Position gemäß DIN 18381 Pkt. 0.5.1 in „Stück“ auszuschreiben. Wir bitten um eine entsprechende Änderung im Leistungsverzeichnis.

**Antwort:** Es gibt eine Einheitenanpassung im LV Index a

(„LVHS0sk3 Los 402 Heizung-Sanitär - Index a“)

**Frage Bieter:**

**LV Seite 229-231**

**Position** [**2.1.2.10**](http://2.1.2.10) **Einweisung**

**Position** [**2.1.3.20**](http://2.1.3.20) **Teilnahme an Sachverständigenprüfung**

**Position** [**2.1.3.30**](http://2.1.3.30) **Nachinbetriebnahme und Optimieren der Heizungsanlage**   
Pauschalpositionen sind gemäß VOB 2019, Teil C, DIN 18381, Punkt 0.5 nicht vorgesehen. Um für alle Bieter die gleiche Kalkulationsgrundlage zu schaffen, ist diese Position gemäß DIN 18381 Pkt. 0.5.1 in „Stück“ auszuschreiben. Wir bitten um eine entsprechende Änderung im Leistungsverzeichnis.

**Antwort:** Es gibt eine Einheitenanpassung im LV Index a

(„LVHS0sk3 Los 402 Heizung-Sanitär - Index a“)