**Beantwortung Bieterfrage 3 zum Los 402 Heizung - Sanitär**

**Frage Bieter:**

**Aufenthalts- und Lagerräumlichkeiten**

Für die von Ihnen geplanten Arbeiten sind Aufenthalts- und Lagerräume zwingend erforderlich. Da im Leistungsverzeichnis dafür keine separate Position vorgesehen ist, gehen wir davon aus, dass diese Räumlichkeiten entsprechend den Vorschriften der Gewerbeaufsicht zur Verfügung gestellt werden. Diese Räumlichkeiten sollten frei von Staub und Baulärm, leicht beheizbar, mit Tageslicht versehen und sicher verschließbar sein.

Sollte hier keine Möglichkeit bestehen, dann bitten wir Sie, das Leistungsverzeichnis um diese Position, gem. DIN 18381, Pkt. 4.2.7. entsprechend zu ergänzen.

**Antwort:** Es gibt eine Positionserweiterung im LV Index a – Pos. 2.1.6.10

(„LVHS0sk3 Los 402 Heizung-Sanitär - Index a“)