## Blatt 1
Legende: |  | A = Ausschlusskriterium |  |  | LP = Leistungspunkte GF = Gewichtungsfaktor
|  | B / B = Bewertungskriterium |  |  | UP = Unterpunkte | [5 empty] | Fertigstellung |  |  | Hotlinekosten |  | Reaktionszeiten
|  | (blau = Hauptkriterium, grün = Unterkriterium) | [15 empty] | (bitte Auswählen)
[11 empty] | Punkte | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | ERFÜLLT
Detaillierte Ausführungen zu den einzelnen Auschluss- und Bewertungskriterien finden Sie in der Leistungsbeschreibung unter der angegebenen Kriteriennummer. | [10 empty] | Angabe | 5 | 11 | 0 | 4 | 5 | 31
Für jedes Bewertungskriterium können maximal 10 Leistungspunkte (LP) erzielt werden. Weitere Informationen zur Bewertung der Leistungspunkte finden Sie in den Hinweisen zum Kriterien- und Bewertungskatalog.
Einige Bewertungskriterien setzen sich aus mehreren Unterkriterien zusammen. Für jedes Unterkriterium beträgt die maximal erreichbare Punktzahl 10 Unterpunkte (UP). Die erzielten Unterpunkte werden durch einen Gewichtungsfaktor (GF, in Summe 1) untereinander gewichtet, d. h. die Leistungspunkte (LP) werden mit folgender Formel ermittelt: LP = GF * UP | [10 empty] | Wiederherstellung 1 |  |  | Wiederherstellung 2 |  | Wiederherstellung 3
Für ein gültiges Angebot müssen vom Bieter alle rot markierten Eingabefelder ausgefüllt und alle Auschlusskriterien als ERFÜLLT markiert sein. | [10 empty] | Punkte | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
[11 empty] | Angabe | 3 | 9 | 24 | 49 | 2 | 6
Lfd. Nr. | Kriterien- hauptgruppe | Kriterien- gruppe | Kriterien | Spezifikation | erzielte UP | GF | Bewertungs- maßstab | A-Kriterium ERFÜLLT | A-/B-Kriterium | erzielte LP
1 | Qualifikation des Auftragnehmers
|  |  | A 4.1.16: behördlich anerkannter Facherrichter gemäß ÜEA-Richtlinie |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
2 | Ausführungsfristen
|  |  | B 6.1: vom Auftraggeber gewünschte Frist von 1 Woche für die Ertüchtigung (Herstellung der Funktionalität, exklusive Abnahme durch die Polizei) | Fertigstellung innerhalb von
[7 empty] | 0 LP: Fertigstellung innerhalb von 11 Arbeitstagen oder länger 10 LP: Fertigstellung innerhalb von 5 Arbeitstagen |  | B | 0
Arbeitstagen
3 | Lieferleistungen
|  |  | A 4.1.1: Überfallmelde- zentrale inkl. Batterien | Name: Hersteller: |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.2: LSA-Verteiler |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.3: zusätzliche Touchscreen-Bedieneinheit |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.4: Lieferung |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
4 | Dienstleistungen
|  |  | A 4.1.7: Planung |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.8: Rückbau der zu erneuernden Komponenten |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.11: Überprüfung der vorhandenen Anlagenkompo- nenten, ggf. Übernahme von BOSCH |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.9: Installation der neuen Komponenten |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.10: Verlegung des Installationsortes eines Überfalltasters (aus Raum 1.1 nach Raum 1.9) |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.12: An- und Abfahrten |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.13: Begleitung der erneuten behördlichen Abnahme |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.14: Einweisung der DI-Mitarbeitenden |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
|  |  | A 4.1.15: Bereitstellung der Anlagendokumen-tation per sicherem Upload in die DI-Cloud |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
5 | Instandhaltung | [7 empty] | B | 0
|  |  | A 4.1.5: - Grundservice, siehe Punkt 5.1 der Leistungsbeschreibung; - Störungsbeseitigung vor Ort; - keine Berechnung von Wege- und Arbeitszeit; - vierteljährliche Inspektion mit Begehung durch den Bieter inkl. Funktionsprüfung der Zentraleinrichtungen, der Energie-versorgungen, der Übertragungswege, der Ansteuer- und Schalteinrichtungen, der Signalgeber und der zerstörungsfreien Meldungsgeber; - Störungsbeseitigung rund um die Uhr (24 h) |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A
Hotline
|  |  | B 4.1.6: Kosten der Hotline | Angabe:
[5 empty] | 0 | 0.4 | 0 UP: mehr als 3,9 Cent pro Minute 10 UP: kostenlose Hotline |  | B | 0
Cent pro Minute
Reaktionszeiten
|  |  | B 5.3.1: Reaktionszeit bei betriebsverhindernder* Störung | Angabe:
[5 empty] | 0 | 0.1 | 0 UP: Reaktionzeit länger als 30 Minuten 10 UP: Reaktionszeit innerhalb von 5 Minuten |  | B | 0
Minuten
|  |  | B 5.3.2: Reaktionszeit bei betriebsbehindernder* Störung | Angabe:
[5 empty] | 0 | 0.1 | 0 UP: Reaktionzeit länger als 30 Minuten 10 UP: Reaktionszeit innerhalb von 5 Minuten |  | B | 0
Minuten
|  |  | B 5.3.3: Reaktionszeit bei leichter Störung | Angabe:
[5 empty] | 0 | 0.1 | 0 UP: Reaktionzeit länger als 30 Minuten 10 UP: Reaktionszeit innerhalb von 5 Minuten |  | B | 0
Minuten
Wiederherstellungszeiten
|  |  | B 5.3.4: Wiederherstellungszeit bei betriebsverhindernder* Störung | Angabe:
[5 empty] | 0 | 0.1 | 0 UP: Wiederherstellungszeit länger als 8 Stunden 10 UP: Wiederherstellungszeit bei innerhalb von 3 Stunden |  | B | 0
Stunden
Angabe:
|  |  | B 5.3.5: Wiederherstellungszeit bei betriebsbehindernder* Störung |  | 0 | 0.1 | 0 UP: Wiederherstellungszeit länger als 48 Stunden 10 UP: Wiederherstellungszeit innerhalb von 24 Stunden |  | B | 0
Stunden
Angabe:
|  |  | B 5.3.6: Wieder- herstellungszeit bei leichter* Störung |  | 0 | 0.1 | 0 UP: Wiederherstellungszeit länger als 5 Tage 10 UP: Wiederherstellungszeit innerhalb von 2 Tagen |  | B | 0
Tage
* Störungsdefinitionen siehe EVB-IT System-AGB Ziffer 3.1
6 | Entsorgung
|  |  | A 8.1: Entsorgung der ausgetauschten Geräte durch Verwertung einschließlich Recycling oder Wieder- verwendung |  |  |  |  | (bitte Auswählen) | A