A n h a n g  2

zum Wartungsvertrag vom: xx.xx.20xx

Nr.: TFM-20xx-xxxxx

Arbeitskarte

für durchzuführende Revisionen zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und sicheren Funktionsweise der Anlage laut Bestandsliste Anlage D:

1.	Das Wartungsunternehmen verpflichtet sich, die vorstehend bezeichnete Hauswarnanlage in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen, Mängel zu beseitigen und die elektrische und mechanische Sicherheit zu gewährleisten.

2.	Die Wartung umfasst:

Prüfung der Anlage auf mängelfreie elektrische Funktion sowie technische und mechanische Beschaffenheit der Alarmgeber und Meldekontakte bzw. der Gesamtanlage nach VDE 0833 und den Vorschriften des Herstellers.

Die Anlage wird jährlich auf Funktion geprüft und es wird eine Wartung durchgeführt.

Bei den Inspektionen werden folgende Handlungen vorgenommen:

- Überprüfung der Handmelder,

- Überprüfung der Primärleitungen, wobei je Linie mindestens ein Melder ausgelöst wird,

- Kontrolle der Stromversorgung,

- Überprüfung der Signalgeber,

- Überprüfung der Schalteinrichtungen,

- Kontrolle der Anzeige- und Betätigungseinrichtungen in und außerhalb der Zentrale.

Im Rahmen der Wartung werden zusätzlich zur Inspektion Anlagenteile gepflegt, Bauelemente mit begrenzter Lebensdauer gewechselt, Justierungen vorgenommen, Bauteile bzw. Geräte neu eingestellt bzw. abgeglichen sowie alle Melder je Linie ausgelöst.

bestätigt:

...................

Datum/AN