A n h a n g  2

zum Wartungsvertrag vom: xx.xx.20xx

Nr.: TFM-20xx-xxxxx

Arbeitskarte

für durchzuführende Revisionen zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und sicheren Funktionsweise der Anlage laut Bestandsliste Anlage D:

Die Anlage wird jährlich auf Funktion geprüft und es wird eine Wartung durchgeführt.

Bei den Inspektionen/Wartungen werden folgende Handlungen vorgenommen:

- Inaugenscheinnahme der Anlage

- Prüfung relevanter Kabelverbindungen und Lötstellen

- Reinigung aller Geräte, Prüfen der Lüfter

- Funktionsprüfung der einzelnen Geräte und Module

- Funktionsprüfung der Endstufenüberwachung (soweit vorhanden)

- Funktionsprüfung der Pilottonauswertung (soweit vorhanden)

- Funktionsprüfung der Erdschlussüberwachung (soweit vorhanden)

- Funktionsprüfung der digitalen Linienüberwachung (soweit vorhanden)

- Funktionsprüfung der Notstromversorgungen und Akku-Sätze (soweit vorhanden)

- Überprüfen der Message-Manager inkl. der Gong-Alarm-Signale

- Überprüfen der Grundkonfiguration

- Überprüfen der Tisch-Sprechstellen inkl. Lautsprecherlinien

- Funktionsprüfung der Lautsprecher

- Fehlerauslesen aus Fehlerprotokoll und softwareseitig beheben

- Funktionsprüfung der Auslösung der ELA durch die Brandmeldeanlage

- Protokollführung

bestätigt:

...................

Datum/AN