**Leitfaden für die Zusammenstellung von Revisionsunterlagen**

**Stand 16.09.2024**

Eine Veröffentlichung der hausinternen Standards mit den Vergabeunterlagen kann aus Sicherheitsgründen nicht erfolgen. Die Unterlagen werden dem AN nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.

Gefordert werden jedoch mindestens folgende Unterlagen:

* Revisionsunterlagen für Installationsbereiche Datennetz und Infrastruktur in digitaler (CAD-Pläne) und schriftlicher Form,
* Zu den Revisionsplänen ELT-Datennetz erwarten wir Übersichtspläne, Kabelliste/Verdrahtungsschema, Trassenplan, Knoten-Schrankaufbau Zeichnungen, Liste der verwendeten Komponenten, Messprotokolle Datennetz
* (3D-Visualisierung des RZ) in digitaler Form
* Beschriebenes Sicherheitskonzept (Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Alarmierung, etc.)
* Brandschutzkonzept
* Notfallhandbuch im Zusammenhang Notfallmanagement

Das Rechenzentrum muss sich mindestens nach den Standards und Vorgaben des BSI richten. Ergänzungen sind in Abstimmung mit dem AN weiter möglich.