## Lastfalltabelle
Bietername:
Einheit
Lastfall |  | Fall 1 | Fall 2 | Fall 3 | Fall 4 | Fall 5 | Fall 6 | Fall 7
HWE Last | % | 100 | 50 | Min-Last | 100 | 100 | 100 | Warm-haltung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umgebungsdruck | hPa | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965
Relative Luftfeuchte | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Fernwärme
Temperatur Vorlauf Heizwasser | °C | 122 | 122 | 122 | 130 | 97 | 90 | 122
Temperatur Rücklauf Heizwasser | °C | 62 | 62 | 62 | 60 | 57 | 60 | 62
Temperaturdifferenz | K | 60 | 60 | 60 | 70 | 40 | 30 | 60
Mindest fahrbarer Differenz-Druckbereich (von - bis) | bar | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 8 | 2 - 4 | 2 - 3 | 2 - 8
Gesamteigenbedarf bei Warmhaltebetrieb Wärme | kW | - | - | - | - | - | - | _______
Elektrische Leistung
Leistung für Wärmeerzeugung | kW | 50000 | 25000 | _______ | 50000 | 50000 | 50000 | 0
Sonstiger Betriebseigenbedarf ohne Fernwärmeumwälzpumpen | kW | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | -
Eigenbedarf FernWUmwPp bei max. Differenzdruck | kW | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | -
Eigenbedarf FernWUmwPp bei min. Differenzdruck | kW | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | -
Gesamteigenbedarf bei Warmhaltebetrieb Strom | kW | - | - | - | - | - | - | _______
Wärmebereitstellung
Wärmebereitstellung an das Fernwärmenetz | kW | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | -
Wärmeeigenbedarf aus Fernwärmenetz | kW | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______
Massenstrom Fernwärme | kg/s | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | _______ | -
Volumenstrom Fernwärme (Rücklauf) | m3/h | bar: Fall 1 to Fall 7
Kesselwirkungsgrad | % | bar: Fall 1 to Fall 7
Wasserparameter gemäß Wasser-Dampf-Tafel nach IAPWS-IF97
Angaben beziehen sich auf das gesamte PtH-Heizwerk
Fußnoten:
Legende:
vom Bieter auszufüllen