## 0_Übersicht_Overview
Teil A / Part A |  |  | Teil B / Part B |  |  | Teil C / Part C |  |  | Teil D / Part D
Gesamtanlage / Overall Plant |  |  | Maschinentechnik / Mechanical Engineering |  |  | Elektro- und Leittechnik / Electrical and I&C Engineering |  |  | Bautechnik / Civil Engineering
A.1 | Dokumentenverzeichnis | List of documents | B.1 | Hauptsystem 1* | Main system 1* | C.1 | Hauptsystem 1* | Main system 1* | D.1 | Gebäude / Bauwerk 1** | Building / structure 1**
A.2 | Betriebsanleitung Gesamtanlage | Operation instruction overall plant | B.1.1 | Untersystem 1.1* | Sub system 1.1* | C.1.1 | Untersystem 1.1* | Sub system 1.1* | D.1.1 | Ausbaudokumente | Design documents
A.3 | Lagepläne | Site plans | B.1.1.1 | Betriebsanleitung | Operation instruction | C.1.1.1 | Betriebsanleitung | Operation instruction | D.1.1.1 | Gebäudezeichnungen (Ansichten, Grundrisse) | Building drawings (views, ground plans)
A.4 | Übersichtspläne | Overview plans | B.1.1.2 | R&I-Fließschema | P&ID | C.1.1.2 | R&I-Fließschema | P&ID | D.1.1.2 | Raumbuch | Room specification
A.4.1 | Übersichtspläne Maschinentechnik | Overview plans mechanical engineering | B.1.1.3 | Elektro- und leittechnische Dokumente des Systems | Electrical and I&C documents of the system | C.1.1.3 | Elektro- und leittechnische Dokumente des Systems | Electrical and I&C documents of the system | D.1.1.3 | Installationsplan TGA | Installation drawing building services
A.4.2 | Übersichtspläne Elektro- und Leittechnik | Overview plans electrical and I&C engineering | B.1.1.4 | Mechanische Dokumente des Systems | Mechanical documents of the system | C.1.1.4 | Mechanische Dokumente des Systems | Mechanical documents of the system | D.1.1.4 | Kabelwegeplan | Cable routing drawing
A.5 | Objektschutzdokumente | Security documents | B.1.1.5 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente des Systems | Quality, commisioning and maintenance documents of the system | C.1.1.5 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente des Systems | Quality, commisioning and maintenance documents of the system | D.1.1.5 | Erdungs- und Blitzschutzplan | Earthing and lightning protection drawing
A.6 | Genehmigungsdokumente | Approval documents | B.1.1.6 | Produktbezogene Dokumentation (Abscheider, Behälter, Filter, Wärmetauscher) | Product related documents (Separators, vessels, filters, heat exchangers) | C.1.1.6 | Produktbezogene Dokumentation (Abscheider, Behälter, Filter, Wärmetauscher) | Product related documents (Separators, vessels, filters, heat exchangers) | D.1.1.6 | Weitere Anordnungspläne | Other arrangement drawings
A.7 | Technische Anlagendaten (Listen) | Technical Plant Data (lists) | B.1.1.7 | Produkbezogene Dokumentation (Armaturen, Drosseln, Halterung, Kompensator, Rohrleitung, Schalldämpfer) | Product related documents (valves, orifices, supports, compensators, piperuns, silencers) | C.1.1.7 | Produkbezogene Dokumentation (Armaturen, Drosseln, Halterung, Kompensator, Rohrleitung, Schalldämpfer) | Product related documents (valves, orifices, supports, compensators, piperuns, silencers) | D.1.1.7 | Baudetailzeichnungen | Construction detail drawings
|  |  | B.1.1.8 | Produkbezogene Dokumentation (Motor, Pumpe, Stetigförderer, Verdichter, Verstellantrieb) | Product related documents (Motor , Pump , Conveyor, Fan, Actuator) | C.1.1.8 | Produkbezogene Dokumentation (Motor, Pumpe, Stetigförderer, Verdichter, Verstellantrieb) | Product related documents (Motor , Pump , Conveyor, Fan, Actuator) | D.1.2 | Flucht- und Rettungsplan | Escape- and evacuation plan
|  |  | B.1.1.9 | Produkbezogene Dokumentation (Einbaueinheit (Schrank), Elektrische Verbraucher, Kabel, Transformator, Umrichter) | Product related documents (Point of Installation Unit (Cabinet), Electrical Consumer, Cable, Transformer, Converter) | C.1.1.9 | Produkbezogene Dokumentation (Einbaueinheit (Schrank), Elektrische Verbraucher, Kabel, Transformator, Umrichter) | Product related documents (Point of Installation Unit (Cabinet), Electrical Consumer, Cable, Transformer, Converter) | D.1.3 | Rohbaudokumente
|  |  | B.1.1.10 | Produkbezogene Dokumentation (LT/IT System Ausrüstung, z.B. Sensor, Transmitter) | Product related documents (Control/IT System Equipment, e.g. sensor, transmitter) | C.1.1.10 | Produkbezogene Dokumentation (LT/IT System Ausrüstung, z.B. Sensor, Transmitter) | Product related documents (Control/IT System Equipment, e.g. sensor, transmitter) | D.1.3.x | Fundamentplan | Special foundation layout drawing
|  |  | B.1.2 | Untersystem 1.2* | Sub system 1.2* | C.1.2 | Untersystem 1.2* | Sub system 1.2* | D.1.3.x | Dokument mit Angaben zur bautechnischen Belastung | Document with statements about the construction load
|  |  |  | Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1 |  | Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1 | D.1.3.x | Ausführungsdokument Rohbau | Execution document for the shell
|  |  | B.1.3 | Untersystem 1.3* | Sub system 1.3* | C.1.3 | Untersystem 1.3* | Sub system 1.3* | D.1.3.x | Ausführungsdokument Stahlbau (Rohbau) | Execution document for the steel construction (shell)
|  |  |  | Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1 |  | Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1 | D.1.3.x | Ausführungsdokument Mauerwerk, Fassade und Dach | Execution document for masonry, facade and roof
|  |  | B.2 | Hauptsystem 2* | Main system 2* | C.2 | Hauptsystem 2* | Main system 2* | D.1.3.x | Bewehrungszeichnung | Reinforcement drawing
|  |  |  | Kapitel analog B.1 | Chapters analogue to B.1 |  | Kapitel analog C.1 | Chapters analogue to C.1 | D.1.3.x | Schalplan | Formwork drawing
|  |  | B.2.1 | Untersystem 2.1* | Sub system 2.1* | C.2.1 | Untersystem 2.1* | Sub system 2.1* | D.1.4 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente | Quality, commisioning and maintenance documents
|  |  |  | Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1 |  | Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1 | D.1.4.x | Statik Berechnung | Static calculation
|  |  | B.2.2 | Untersystem 2.2* | Sub system 2.2* | C.2.2 | Untersystem 2.2* | Sub system 2.2* | D.1.4.x | Weitere Qualitätsnachweisdokumente | Other quality veryfying documents
|  |  |  | Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1 |  | Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1 | D.1.5 | Produktbezogene Dokumentation | Product related documents
* Festlegung der Systeme erfolgt während des Basic Engineerings / Definition of systems is carried out during basic engineering
** Festlegung der Bauwerke erfolgt während des Basic Engineerings / Definition of buildings is carried out during basic engineering

## A_Gesamtanlage_Overall
Teil A / Part A
Gesamtanlage / Overall Plant
Kapitel / Chapter | Beschreibung | Description
A.1 | Dokumentenverzeichnis | List of documents
A.2 | Betriebsanleitung Gesamtanlage | Operation instruction overall plant
A.3 | Lagepläne | Site plans
A.3.x | Lageplan | Location plan
A.3.x | Vermessungsplan | Setting-out drawing
A.3.x | Anordnungsplan (Standort) | Arrangement drawing (location)
A.3.x | Achsenplan (Standort) | Axis drawing (location)
A.3.x | Kabelwegeplan (Standort | Cable routing drawing (location)
A.3.x | Erdungs- und Blitzschutzplan (Standort) | Earthing and lightning protection drawing (location)
A.3.x | Weitere Lagepläne (z.B. Straßen oder Entwässerung) | Other site plans (e.g. streets or drainage)
A.4 | Übersichtspläne | Overview plans
A.4.1 | Übersichtspläne Maschinentechnik | Overview plans mechanical engineering
A.4.1.x | Wärmeschaltbild | Thermo dynamic network
A.4.1.x | Grundfließschema | Block diagramm
A.4.1.x | Weitere Übersichtspläne | Other overview plans
A.4.2 | Übersichtspläne Elektro- und Leittechnik | Overview plans electrical and I&C engineering
A.4.2.x | Übersichtsschaltplan | Single line diagram
A.4.2.x | Funktionsschaltplan Übersichtsebene | Function diagramm overview level
A.4.2.x | Weitere Übersichtspläne | Other overview plans
A.5 | Objektschutzdokumente | Security documents
A.5.x | Explosionsschutzdokument für die Anlage | Explosion protection document for the plant
A.5.x | Flucht- und Rettungsplan | Escape and rescue plan
A.5.x | Brandschutzplan für die Anlage | Fire protection plan for the plant
A.5.x | Brandschutzkonzept für die Anlage | Fire protection concept for the plant
A.5.x | Feuerwehreinsatzplan | Fire brigade intervetion plan
A.5.x | Weitere Objektschutzdokumente | Other security documents
A.6 | Genehmigungsdokumente | Approval documents
A.6.x | Genehmigungsantrag | Application for permit
A.6.x | Genehmigungsbescheid | Notification of permit
A.6.x | Weitere Genehmigungsdokumente | Other approval documents
A.7 | Technische Anlagendaten (Listen) | Technical Plant Data (lists)
A.7.x | Ventilliste | Valve list
A.7.x | Rohrleitungsliste | Piping list
A.7.x | Instrumentenliste | Instrument list
A.7.x | Einstellwertliste | Setting List
A.7.x | Verbraucherfassungsliste | Electrical consumer lsit
A.7.x | Signalaustauschliste | Signal exchange list
A.7.x | Kabelliste | Cable list
A.7.x | Liste sonstiger KKSen | List of other KKS
A.7.x | Schmiermittelliste | Lubricant list

## B_Maschinent._Mechanical
Teil B / Part B
Maschinentechnik / Mechanical Engineering
Kapitel / Chapter | Beschreibung | Description
B.1 | Brennstoffsystem | Fuel System
B.1.1 | Brennstoffaufbereitungssystem | Fuel Treatment System
B.1.1.1 | Betriebsanleitung | Operation instruction
B.1.1.2 | R&I-Fließschema | P&ID
B.1.1.3 | Elektro- und leittechnische Dokumente des Systems | Electrical and I&C documents of the system
B.1.1.3.x | Funktionsschaltplan Verriegelungsschaltplan Schrankplan Verbindungsplan Anschlussplan Stromlaufplan … | Function diagram Interlock diagram Cabinet drawing Interconnection diagram Terminal connection diagram Circuit diagram …
B.1.1.4 | Mechanische Dokumente des Systems | Mechanical documents of the system
B.1.1.4.x | Isometrien … | Isometrics …
B.1.1.5 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente des Systems | Quality, commisioning and maintenance documents of the system
B.1.1.5.x | Konformitätserklärung Inbetriebsetzungsprotokoll Instandhaltungsprotokoll Montageprotokoll Prüfplan Festigkeitsberechnung Risikobeurteilung Sicherheitsdatenblatt SIL-Klassifizierungsdatenblatt Prüf- oder Materialzertifikat Abnahmebericht Schweißnachweis | Declaration of conformity Start up record Maintenance record Erection record Inspection und test plan (ITP) Stength calculation Risk assessment Material safety data sheet SIL classification data card Test and material certificate Acceptance report Welding record
B.1.1.6 | Produktbezogene Dokumentation (Abscheider, Behälter, Filter, Wärmetauscher) | Product related documents (Separators, vessels, filters, heat exchangers)
B.1.1.6.1 | Gebrauchsanleitungen | Instructions for use
B.1.1.6.2 | Konformitätserklärungen | Declarations of conformity
B.1.1.6.3 | Produktdatenblätter Maßzeichnungen Stückliste Ersatzteilliste | Product data sheets Dimensional drawings Bill of materials Spare parts list
B.1.1.6.4 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente | Quality, commisioning and maintenance documents
B.1.1.6.4.x | Schulungsunterlagen Inbetriebsetzungsprotokoll Instandhaltungsprotokoll Montageprotokoll Prüfplan Risikobeurteilung Sicherheitsdatenblatt SIL-Klassifizierungsdatenblatt Prüf- oder Materialzertifikat Abnahmebericht Kalibriernachweis Schweißnachweis | Training documents Start up record Maintenance record Erection record Inspection und test plan (ITP) Risk assessment Material safety data sheet SIL classification data card Test and material certificate Acceptance report Calibration verification Welding record
B.1.1.6.5 | Sonstige produktbezogene Dokumente | Other product related documents
B.1.1.7 | Produkbezogene Dokumentation (Armaturen, Drosseln, Halterung, Kompensator, Rohrleitung, Schalldämpfer) | Product related documents (valves, orifices, supports, compensators, piperuns, silencers)
B.1.1.7.x | Kapitel analog B.1.1.6 | Chapters analogue to B.1.1.6
B.1.1.8 | Produkbezogene Dokumentation (Motor, Pumpe, Stetigförderer, Verdichter, Verstellantrieb) | Product related documents (Motor , Pump , Conveyor, Fan, Actuator)
B.1.1.8.x | Kapitel analog B.1.1.6 | Chapters analogue to B.1.1.6
B.1.1.9 | Produkbezogene Dokumentation (Einbaueinheit (Schrank), Elektrische Verbraucher, Kabel, Transformator, Umrichter) | Product related documents (Point of Installation Unit (Cabinet), Electrical Consumer, Cable, Transformer, Converter)
B.1.1.9.x | Kapitel analog B.1.1.6 | Chapters analogue to B.1.1.6
B.1.1.10 | Produkbezogene Dokumentation (LT/IT System Ausrüstung, z.B. Sensor, Transmitter) | Product related documents (Control/IT System Equipment, e.g. sensor, transmitter)
B.1.1.10.x | Kapitel analog B.1.1.6 | Chapters analogue to B.1.1.6
B.1.2 | Brennstoffversorgungssystem | Fuel Supply System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.1.3 | Brennstoffrückstandsentsorgungssystem | Fuel Residues Disposal System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.2 | Wasserver-/entsorgungssystem | Water Supply and Disposal System
B.2.1 | Rohwassergewinnungssystem | Raw Water Treatment System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.2.2 | Wasseraufbereitungssystem | Water Treatment System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.2.3 | Wasserableitungssystem | Water Disposal System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.2.4 | Wasserverteilungssystem | Water Distribution System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.2.5 | Trinkwasserversorgungssystem | Drinking Water Supply System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.3 | Wärmeerzeugungs-/Rauchgassystem | Heat Generation / Flue Gas System
B.3.1 | Feuerungssystem | Firing System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.3.2 | Luft-/Rauchwegesystem | Air / Flue Gas Ducting System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.3.3 | Drucksystem | Pressure System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.3.4 | Rückstandsentsorgungssystem | Residues Disposal System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.3.5 | Rauchgasbehandlungsystem | Flue Gas Treatment System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.4 | Wasser-, Dampf-, Kondensatsystem | Water / Steam / Condensate System
B.4.1 | Speisewassersystem | Feed Water System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.4.2 | Dampfsystem | Steam System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.4.3 | Kondensatsystem | Condensate System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.4.4 | Kondensatreinigungssystem | Condensate Polishing System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.4.5 | Wassersystem für externe Nutzung | Water System for External Usage
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.4.6 | Dampfystem für externe Nutzung | Steam System for External Usage
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.5 | Hauptmaschinensätze | Main Machine Sets
B.5.1 | Dampfurbinensystem | Steam Turbine System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.5.2 | Kondensationssystem | Condensation System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.5.3 | Gasturbinensystem | Gas Turbine System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.6 | Hilfssysteme | Auxiliary Systems
B.6.1 | Chemikalienversorgungssystem | Chemicals Supply System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.6.2 | Hilfsdampfsystem | Auxiliary Steam Generating System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.6.3 | Probenahmesystem | Sampling System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.7 | Nebensysteme | Ancillary Systems
B.7.1 | Lüftungs- und klimatechnisches System | Ventilation and Air-conditioning System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.7.2 | Feuerlöschsystem | Fire Extinguishing System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.7.3 | Kraneinrichtungen und Hebezeuge | Crane System and hoists
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.7.4 | Aufzugssystem | Elevator System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.7.5 | Sanitäranlagensystem | Sanitary facilities System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.7.6 | Kühlsystem | Cooling System
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1
B.7.7 | Sonstige Systeme zur Medienversorgung | Other Systems for Medium Supply
| Kapitel analog B.1.1 | Chapters analogue to B.1.1

## C_ET-LT_Electrical-I&C
Teil C / Part C
Elektro- und Leittechnik / Electrical and I&C Engineering
Kapitel / Chapter | Beschreibung | Description
C.1 | Netz- und Verteilungsanlagen | Grid and Distribution Systems
C.1.1 | HS Stromversorgungssystem | HV Supply System
C.1.1.1 | Betriebsanleitung | Operation instruction
C.1.1.2 | R&I-Fließschema | P&ID
C.1.1.3 | Elektro- und leittechnische Dokumente des Systems | Electrical and I&C documents of the system
C.1.1.3.x | Funktionsschaltplan Verriegelungsschaltplan Schrankplan Verbindungsplan Anschlussplan Stromlaufplan … | Function diagram Interlock diagram Cabinet drawing Interconnection diagram Terminal connection diagram Circuit diagram …
C.1.1.4 | Mechanische Dokumente des Systems | Mechanical documents of the system
| Mechanische Messanordnung (Hook-up) | Measurement arrangement (Hook-up)
C.1.1.5 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente des Systems | Quality, commisioning and maintenance documents of the system
C.1.1.5.x | Konformitätserklärung Inbetriebsetzungsprotokoll Instandhaltungsprotokoll Montageprotokoll Prüfplan Festigkeitsberechnung Risikobeurteilung Sicherheitsdatenblatt SIL-Klassifizierungsdatenblatt Prüf- oder Materialzertifikat Abnahmebericht Schweißnachweis | Declaration of conformity Start up record Maintenance record Erection record Inspection und test plan (ITP) Stength calculation Risk assessment Material safety data sheet SIL classification data card Test and material certificate Acceptance report Welding record
C.1.1.6 | Produktbezogene Dokumentation (Abscheider, Behälter, Filter, Wärmetauscher) | Product related documents (Separators, vessels, filters, heat exchangers)
C.1.1.6.1 | Gebrauchsanleitungen | Instructions for use
C.1.1.6.2 | Konformitätserklärungen | Declarations of conformity
C.1.1.6.3 | Produktdatenblätter Maßzeichnungen Stückliste Ersatzteilliste | Product data sheets Dimensional drawings Bill of materials Spare parts list
C.1.1.6.4 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente | Quality, commisioning and maintenance documents
C.1.1.6.4.x | Schulungsunterlagen Inbetriebsetzungsprotokoll Instandhaltungsprotokoll Montageprotokoll Prüfplan Risikobeurteilung Sicherheitsdatenblatt SIL-Klassifizierungsdatenblatt Prüf- oder Materialzertifikat Abnahmebericht Kalibriernachweis Schweißnachweis | Training documents Start up record Maintenance record Erection record Inspection und test plan (ITP) Risk assessment Material safety data sheet SIL classification data card Test and material certificate Acceptance report Calibration verification Welding record
C.1.1.6.5 | Sonstige produktbezogene Dokumente | Other product related documents
C.1.1.7 | Produkbezogene Dokumentation (Armaturen, Drosseln, Halterung, Kompensator, Rohrleitung, Schalldämpfer) | Product related documents (valves, orifices, supports, compensators, piperuns, silencers)
C.1.1.7.x | Kapitel analog C.1.1.6 | Chapters analogue to C.1.1.6
C.1.1.8 | Produkbezogene Dokumentation (Motor, Pumpe, Stetigförderer, Verdichter, Verstellantrieb) | Product related documents (Motor , Pump , Conveyor, Fan, Actuator)
C.1.1.8.x | Kapitel analog C.1.1.6 | Chapters analogue to C.1.1.6
C.1.1.9 | Produkbezogene Dokumentation (Einbaueinheit (Schrank), Elektrische Verbraucher, Kabel, Transformator, Umrichter) | Product related documents (Point of Installation Unit (Cabinet), Electrical Consumer, Cable, Transformer, Converter)
C.1.1.9.x | Kapitel analog C.1.1.6 | Chapters analogue to C.1.1.6
C.1.1.10 | Produkbezogene Dokumentation (LT/IT System Ausrüstung, z.C. Sensor, Transmitter) | Product related documents (Control/IT System Equipment, e.g. sensor, transmitter)
C.1.1.10.x | Kapitel analog C.1.1.6 | Chapters analogue to C.1.1.6
C.1.2 | HS Transformatorsystem | HV Transformer System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.3 | Kompensationssystem | Compensation System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.4 | NS Stromversorgungssystem | LV Supply System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.5 | NS AC Stromversorgungssystem für USV | LV AC Supply System for UPS
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.6 | NS DC Stromversorgungssystem | LV DC Supply System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.7 | NS Transformatorsystem | LV Transformer System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.8 | Potenzialausgleichssystem | Equipotential Bonding System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.9 | Kabelsystem | Cable System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.1.10 | Sicherheitsstromquelle | Back-up Power Supply
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.2 | Generatorsystem | Generator System
C.2.1 | Generatorsystem | Generator System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.3 | Ableitung elektrischer Energie | Power Transmission
C.3.1 | Generatorableitung | Generator Lead
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.3.2 | Generatorschaltersystem | Generator Circuit Breaker System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.3.3 | Umrichtersystem | Converter System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.3.4 | Kompensationssystem | Compensation System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.3.5 | Maschinentransformatorsystem | Generator Transformer System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4 | Elektrisches Eigenbedarfssystem | Auxiliary Power Supply System
C.4.1 | MS Stromversorgungssystem | MV Supply System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.2 | MS Transformatorsystem | MV Transformer System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.3 | NS Stromversorgungssystem | LV Supply System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.4 | NS AC Stromversorgungssystem für Sicherheitszwecke | LV AC Supply System for Safety Services
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.5 | NS AC Stromversorgungssystem für USV | LV AC Supply System for UPS
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.6 | NS DC Stromversorgungssystem | LV DC Supply System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.7 | NS Transformatorsystem | LV Transformer System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.8 | Umformersystem | Converter System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.9 | Batteriesystem | Battery System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.10 | Einbausystem | Modular Packaging System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.11 | Dieselmotorsystem | Diesel Engine System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.4.12 | Potenzialausgleichssystem | Equipotential Bonding System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5 | Leit- und Managementsystem | Control and Management System
C.5.1 | Steuerungssystem | Control System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5.2 | Prozessüberwachungssystem | Process Monitoring System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5.3 | Lastmanagementsystem | Load Management System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5.4 | SCADA System | SCADA System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5.5 | System für Information | System for Information
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5.6 | System für Kommunikation | System for Communication
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5.7 | Hinderniswarneinrichtung | Obstacle Warning System
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1
C.5.8 | Brandmeldeanlage | Fire detection system
| Kapitel analog C.1.1 | Chapters analogue to C.1.1

## D_Bautechnik_Civil
Teil D / Part D
Bautechnik / Civil Engineering
Kapitel / Chapter | Beschreibung | Description
D.1 | Gebäude / Bauwerk 1 | Building / structure 1
D.1.1 | Ausbaudokumente | Design documents
D.1.1.1 | Gebäudezeichnungen (Ansichten, Grundrisse) | Building drawings (views, ground plans)
D.1.1.2 | Raumbuch | Room specification
D.1.1.3 | Installationsplan TGA | Installation drawing building services
D.1.1.4 | Kabelwegeplan | Cable routing drawing
D.1.1.5 | Erdungs- und Blitzschutzplan | Earthing and lightning protection drawing
D.1.1.6 | Weitere Anordnungspläne | Other arrangement drawings
D.1.1.7 | Baudetailzeichnungen | Construction detail drawings
D.1.2 | Flucht- und Rettungsplan | Escape- and evacuation plan
D.1.3 | Rohbaudokumente
D.1.3.x | Fundamentplan | Special foundation layout drawing
D.1.3.x | Dokument mit Angaben zur bautechnischen Belastung | Document with statements about the construction load
D.1.3.x | Ausführungsdokument Rohbau | Execution document for the shell 4)
D.1.3.x | Ausführungsdokument Stahlbau (Rohbau) | Execution document for the steel construction (shell)
D.1.3.x | Ausführungsdokument Mauerwerk, Fassade und Dach | Execution document for masonry, facade and roof
D.1.3.x | Bewehrungszeichnung | Reinforcement drawing
D.1.3.x | Schalplan | Formwork drawing
D.1.4 | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente des Systems | Quality, commisioning and maintenance documents of the system
D.1.4.x | Statik Berechnung | Static calculation
D.1.4.x | Montageprotokoll Weitere Qualitätsnachweisdokumente | Erection record Other quality veryfying documents
D.1.5 | Produktbezogene Dokumentation | Product related documents
D.1.5.x | Gebrauchsanleitungen | Instructions for use
D.1.5.x | Konformitätserklärungen | Declarations of conformity
D.1.5.x | Produktdatenblätter Maßzeichnungen Stückliste Ersatzteilliste | Product data sheets Dimensional drawings Bill of materials Spare parts list
D.1.5.x | Qualitäts-, Inbetriebsetzungs- und Instandhaltungsdokumente | Quality, commisioning and maintenance documents
D.1.5.x | Schulungsunterlagen Inbetriebsetzungsprotokoll Instandhaltungsprotokoll Montageprotokoll Prüfplan Risikobeurteilung Sicherheitsdatenblatt SIL-Klassifizierungsdatenblatt Prüf- oder Materialzertifikat Abnahmebericht Kalibriernachweis Schweißnachweis | Training documents Start up record Maintenance record Erection record Inspection und test plan (ITP) Risk assessment Material safety data sheet SIL classification data card Test and material certificate Acceptance report Calibration verification Welding record
D.1.5.x | Sonstige produktbezogene Dokumente | Other product related documents
D.2 | Gebäude / Bauwerk 2 | Building / structure 2
| Kapitel analog D.2 | Chapters analogue to D.2
D.3 | Gebäude / Bauwerk 3 | Building / structure 3
| Kapitel analog D.2 | Chapters analogue to D.2