## Nutzungsanleitung
Nutzungsanleitung
Listung aller unabhängig arbeitenden Systeme
und der darin enthaltenen Komponenten und Teilanlagen mit CE-Kennzeichnung
Die Tabelle der Systemeinteilung besteht aus vier Teilen.
Die Spalten "1 bis 2" geben bei Bedarf eine Vorgabe für Planersysteme und eine Empfehlung für Systeme der Lieferanten bezüglich unabhängig arbeitender Anlagenteile sowie in sich abgesicherter Drucksystemen.
Die Spalten "3 bis 11" definieren Herstellersysteme, d.h. jede Zeile ist einem Beschaffungsgewerk klar zugeordnet. Ziel dieser Systematisierung: 1.Der Hersteller definiert sein System im Fall einer anlagentechnischen Unabhängigkeit gleich der Vorgabe in Spalte "2" oder ordnet sein System einem übergeordneten System zu. In letzterem Fall hat der Hersteller eine oder mehrere Zeilen dem System unter Spalte "1 bis 2" hinzuzufügen, d.h. das unabhängig arbeitende System wird aufgefächert. 2.Der Hersteller definiert sein System als ein durch ihn selbst komplettiertes und zertifiziertes System oder ordnet das System einem übergeordneten System zu, indem der übergeordnete Losnehmer Eigenhersteller ist. 3.In der Spalte "10" beschreibt der Hersteller die Absicherung gegen alle relevante Gefahren je Herstellersystem (Druck, Temperatur, etc).
Die Spalten "12 bis 21" definieren die Zuordnung der zertifizierten Komponenten und Teilanlagen zum unabhängig arbeitenden Herstellersystem. Zertifiziert der Hersteller das unabhängig arbeitende Gesamtsystem, ist eine Aufzählung der einzelnen CE- gekennzeichneten Komponenten nicht erforderlich. Die Benennung der zur Anwendung kommenden und somit berücksichtigten EG-Richtlinien je System sind dann ausreichend. Wird ein Herstellersystem einem übergeordneten Loslieferanten-Eigenhersteller-System untergeordnet und der Hersteller kann begründet dieses System nicht zertifizieren, benennt der Hersteller alle Teilsysteme und Komponenten des Systems, die mit Konformitätserklärungen bzw. Herstellererklärungen ausgestattet sind. In diesem Fall hat der Hersteller eine oder mehrere Zeilen entsprechend dem entsprechenden Herstellersystem hinzuzufügen, d.h. das Herstellersystem definiert mit Spalte „5“ wird aufgefächert.
Die Spalte "22" setzt einen Vermerk zur gesetzlichen Überwachungspflichtigkeit des Systems bzw. der Komponenten.

## Systemeinteilung
Errichtung PtHA Teil B0.2.3.2 - Listung aller unabhängig arbeitenden Systeme und der darin enthaltenen Komponenten und Teilanlagen mit CE-Kennzeichnung
(Die Nutzungsanleitung im Vorblatt ist zu berücksichtigen)
Vorgabe / Empfehlung |  | Systemliste über Herstellersysteme | [8 empty] | CE - Inventory List (Aufgefächerte Zuordnung der zertifizierten Komponenten und Teilanlagen zum unabhängig arbeitenden Herstellersystem)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Lfd. Nr. | Unabhängig arbeitendes Anlagenteil sowie in sich abgesichertes Drucksystem | Gewerke-schlüssel | Lfd. System No. | Systembezeichnung | Dokumentennummer des dazugehörigen R&I sowie des graphischen Schnittstellenschema | CE-Kenn-zeichnung durch den Hersteller? | Grund für keine CE-Kennzeichnung des Systems | Sicherheitsfunk-tionen durch die zentrale Leittechnik? | Absicherung gegen alle relevante Gefahren je Herstellersystem | Risiko- und Gefähr-dungsanalyse gem. Risikograph erforderlich? | Komponente bzw. Teilananlage mit CE-Kennzeichnung des Herstellers | KKS-Code | Anzuwendende EG-Richtlinien | [6 empty] | Hersteller | Vermerk auf Überwachungs-pflichtigkeit
[13 empty] | Druckgeräte-RL |  | Maschinen-RL |  | Low Volt. | EMV-RL | ATEX
[13 empty] | 14/68/EU | Kategorie | 06/42/EG | IIa | 06/95/EG | 04/108/EG | 94/09/EG
|  |  | (je Gewerk) | (ggf. über KKS) |  | x = Ja | (ggf. über Anhang) | x = Ja | (ggf. über Anhang) | x = Ja |  |  | x = Ja | od.Art. 3.3 | x = Ja | IIb | x = Ja | x = Ja | x = Ja |  | x = Ja
System
1 | Komponente 1
2 | Komponente 2
3 | Komponente 3